|  | Αθήνα, 22/9/10 |
| --- | --- |
| # ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ: Ταχ.Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.: 10241 Πληροφορίες: Γ.Τοπαλίδης Τηλέφωνο: 210 5249743 Fax: 210 5224461 | Αρ.Φακ. Υ 159ε/07 Αρ. Πρωτ.: Λ30Φ/10 |

ΘΕΜΑ : « Aνοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός πιθανής δαπάνης #8.047.000# ΕΥΡΩ πλεον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια αντιδραστηρίων, αναλωσίμων υλικών με μίσθωση βιοχημικών αναλυτών – για αντικατάσταση των βιοχημικών αναλυτών ιδιοκτησίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για χρονικό διάστημα δύο ετών με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ δωδεκάμηνης παράτασης και με φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».

(Περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’)

| Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ε.Κ. 22/9/10 | Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο 23 & 24/9/10 |
| --- | --- |
| Tεχνικές προδιαγραφές: ΝΑΙ Κατάθεση δείγματος: ΝΑΙ μετά από ζήτηση από την Υπηρεσία | Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 24/9/10 |

| ## Τόπος διαγωνισμού | Ημερομηνία διαγωνισμού | ## Ημέρα διαγωνισμού | ## Ώρα διαγωνισμού |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αγ.Κων/νου 16 7ος όροφος | 23/11/10 | Τρίτη | 10:15 π.μ. |

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΤΟΝ 3Ο ΟΡΟΦΟ, ΓΡΑΦ. 8. ΜΕΧΡΙ 10 π.μ. ΑΚΡΙΒΩΣ ! ! ! ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Τις διατάξεις του Π.Δ. 266/89 «Οργανισμός του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» όπως τροποποιήθηκε και ισχύσει.

- Το άρθρο 5 του Ν.861/79 περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. και του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ 145/Α/95) « Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις».

- Του 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-96) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών, που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν.3414/05.

- Του Ν.2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με την οδηγία 89/665 ΕΟΚ».

- Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 « Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

- Του Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α/14-2-05) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05) «Τροποποίηση του Ν.3310/05 - Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων».

- To Π.Δ.60/07 (ΦΕΚ 64/Α/07) « Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης των δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005

- Του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) « Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου».

- Την παρ.12 του άρθρου 27 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128//3-8-10, τ. Α΄) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.»

Β) Τις αποφάσεις:

- Την με αρίθμ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15-11-05 (ΦΕΚ.1590/Β/2005) απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες».

- Την με αρίθμ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ.1673/Β/2007) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας « Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005».

- Π1/2811/23-07-07 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών & Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση ΕΠΠ έτους 2007 – Πιστώσεις 2007», στο οποίο περιλαμβάνονται και οι προμήθειες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (κ.α. 2106/01400 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥΣ ΑΝΑΛΥΤΕΣ»).

- Π1/3797/20-8-07 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης περί «εφαρμογής του ΕΠΠ έτους 2007».

- Την με αρ. Π1/1105/2-3-06 εγκύκλιο του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Εφαρμογή της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών».

- Την με αρ.281/42/20-12-07 απόφαση Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έγκριση διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και της σχετικής πίστωσης.

- Τη με αρ.Λ36Φ/14/13-2-08 απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί μετάθεσης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού με αρ.φακ.Υ159/07 μετά την τροποποίηση των προδιαγραφών.

- Τη με αρ.Λ36Φ/55/15-4-09 απόφαση Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί επαναπροκήρυξης του παρόντος διαγωνισμού με επανέλεγχο του κειμένου των προδιαγραφών.

##### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

- Ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον  συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία άνω των  52 ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης αυτής στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

- Η διενέργεια θα πραγματοποιηθεί στον τόπο-χρόνο που ορίζεται στην παρούσα (πίνακας 2 της αρχής της προκήρυξης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης,

- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

5.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών

5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’: Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού-Προϋποθέσεις συμμετοχής

5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’: Αξιολόγηση Προσφορών

5.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄:  Τεχνικές προδιαγραφές – Ειδικοί όροι – Πίνακας δαπάνης .

5.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’: Υποδείγματα  Εγγυητικών Επιστολών – Σχέδιο σύμβασης.

- Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 και 36 του Κ.Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).

- Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Τα έξοδα της δημοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη δε Υπηρεσία Επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

| Η/Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ/ΟΣ | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- |
|  | Κ.ΚΟΥΜΠΗ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ | Αντιδραστήρια, αναλώσιμα υλικά με μίσθωση βιοχημικών αναλυτών |
| --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | 2106/01400 |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ (3) ΕΤΗ | ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ | Μονάδες και Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ | 8.047.000 € πλέον ΦΠΑ |
| ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ | 2007-2008 |
| ###### ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Αναφέρεται στους γενικούς όρους – προϋποθέσεις συμμετοχής |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Μονάδες και Νοσοκομεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Ανάλογα με τις ανάγκες |
| ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ | Δύο (2) έτη με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δωδεκάμηνης παράτασης. |

Όσοι προμηθευτές λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, θα προσφέρουν τα είδη  σύμφωνα με τον αντίστοιχο αριθμό της προκήρυξης.

Μαζί με τις προσφορές τους θα καταθέσουν και έντυπο υλικό – Prospectus (όχι manual).Τα Prospectus θα πρέπει να είναι πρωτότυπα του κατασκευαστικού οίκου. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να είναι φωτοτυπία του πρωτότυπου και να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση, νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία του Prospectus του κατασκευαστικού οίκου.

Δείγματα θα κατατεθούν, όταν ζητηθούν από την Υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.  Τα δείγματα θα είναι σφραγισμένα και θα αναφέρουν την επωνυμία της εταιρείας  και  τον οίκο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β΄

# ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ 118/07 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίγραφα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο) .

  - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι   22/5/11.

  - Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1	Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

1.3.2	Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

1.3.3	Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4	Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

1.3.5	Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4	Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1	Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

- Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.4.2	Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3	Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν  είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.4	Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται ο περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

1.4.5	Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5	 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών της Διοίκησης του ΙΚΑ.

-	Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

1.6	δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1.	Οι Έλληνες πολίτες:

α.	Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς,

    - δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 3.1 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. 3.1.6.1.α΄,

    - δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

    - είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

    - είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και

    - η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

    - Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

    - Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ.1 περ.β΄ Π.Δ. 118/2007).

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι αυστηρώς –επί ποινή αποκλεισμού-  η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια ημέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρμόδια Αρχή.	Η ημερομηνία θεώρησης του γνήσιου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνία υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη δήλωση.

γ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

δ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι: 		i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και						ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).

ε.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται: 		i) ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται, πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.β (ii,v,vi).

ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,

iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και

v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Στ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).

ζ.  Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

η.	Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007).

1.6.2.	Οι αλλοδαποί:

α.	Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.6.1.β΄ (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 118/2007).

γ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

δ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.6.1.δ΄. (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).

ε.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.6.1.ε.

στ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).

ζ.  Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

η. 	Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007).

1.6.3.	Τα voμικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α.	Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.6.1 και 1.6.2 αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι:

i) οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως από το πρόσωπο που έχει εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει  την εταιρεία,

ii) τα αδικήματα της παραγράφου 1.6.1β i αφορούν το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και όχι αυτήν.

β.	Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:

i)	κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή. Αν δεν έχει συνταχθεί κωδικοποιημένο καταστατικό , προσκομίζεται το αρχικό καταστατικό και όλα τα ΦΕΚ (για ΑΕ) ή οι εταιρικές πράξεις (για Ε.Π.Ε, Ο.Ε., Ε.Ε) που αναφέρονται στην βεβαίωση της επόμενης παραγράφου, άλλως και ειδικά για τις Α.Ε. στην περίπτωση που υπήρχε στο παρελθόν κωδικοποιημένο καταστατικό, το οποίο όμως δεν είναι σε ισχύ λόγω του ότι η συγκεκριμένη Α.Ε. έχει κάνει χρήση της διάταξης του άρθρου 79 παρ.10 του Νόμου 3604/2007 και διαθέτει πλέον εναρμονισμένο καταστατικό, τότε θα προσκομίζει αυτό επικυρωμένο από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητικού ή δικαστική αρχή.

ii)	βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής εκδοθείσα κατά το τελευταίο δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές – τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο.

iii) Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί την ανακοίνωση καταχώρησης στο αρμόδιο Μ.Α.Ε.

γ.	Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:

i)	αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση η νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και

ii)	βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

1.6.4.	Οι Συνεταιρισμοί:

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 1.6.1, 1.6.2 και 1.6.3. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον διαχειριστή του συνεταιρισμού.

1.6.5.Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:

α.	Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

β.	Δήλωση σύστασης ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

Σημειώνουμε ότι η Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 1.6.1 β της παρούσης αφορά κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

1.6.6.	Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών.

Οι ανώνυμες εταιρείες που συμμετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιαδήποτε μορφής οντότητα σε διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας αγαθών είτε για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας είτε για μέρος αυτής, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά τους επί ποινή απαραδέκτου:

  - εάν είναι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/11-4-1966) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-2005) και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.

Εάν είναι αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/05, όπως αυτές τροποποιήθηκαν από το άρθρο 8 του Ν.3414/05 και υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις εν λόγω διατάξεις.

Η Αναθέτουσα Αρχή  ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρία κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005, όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αμέσως μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων.

1.6.7.	Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

1.6.8.	Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.7.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι :

1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά.

1.7.2 Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.

α.	 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β.	 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.7.3	Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07 (εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη).

Α)	Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Β)	Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).

Γ)	Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

1.8.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλεται και Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986, της οποίας το περιεχόμενο θα είναι σύμφωνο με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.12 του άρθρου 27, του ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/3-8-10 τ.Α.) «… οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης …»

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από τον μέσο όρο των τιμών που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

- Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:

1.8.1	Τ Ι Μ Ε Σ

1.8.1.1	Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

1.8.1.2	Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.3	Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

1.8.1.4	Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.8.1.5	Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.6	Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

α.	Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β.	Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ.	Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.8.1.7	Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι.	Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΙΙ.	Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)

ΙΙΙ.	Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη , η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα.

Σημ.1	Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

1.8.1.8	Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός  αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά .

1.8.1.9	Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1.7 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

1.8.1.10	Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

1.8.1.11	Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.8.2	Τρόπος Πληρωμής

1.8.2.1	Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

α.	Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.

β.	Ι. -	Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07).

- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.Δ.118/07.

- Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείτε τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

- Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

ΙΙ. -	Το υπόλοιπο, είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

1.8.2.2	Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση.

1.8.2.3	Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

1.8.2.4	Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

1.9	Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

1.10	Επισημαίνεται ότι:

1.10.1	Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

1.10.2	Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπερβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

1.10.3	Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.4	Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.5	Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

1.10.6	Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας του συμμετέχοντος υποχρεούμενου να κατονομάζει, ρητώς την κύρια και εναλλακτική προσφορά του.

- Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.

- Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη ουδεμία των εναλλακτικών προσφορών.

1.10.7	Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη της προκήρυξης, ανά είδος και ανά διάσταση, για το σύνολο όμως της προκηρυχθείσης ποσότητας του κάθε είδους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Α΄.

2.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1	Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

-Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

2.2	 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- -Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική προσφορά και στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μετά την διάτρηση τους μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

- Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό του φακέλλου, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής του  και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού π.χ. 83  8- 23-5-08.

2.3	Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με υπουργική απόφαση, αποσφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.

2.4	Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

2.5 Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2.6	Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

3.1.1	Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290) (Αποστολή με Fax), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.

3.1.2	Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.1.3	Η Υπηρεσία μετά την παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

3.1.4	Το αρμόδιο όργανο Αποσφράγισης προσφορών (Επιτροπή Προμηθειών), προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

3.1.5	Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία.

3.1.6	Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

3.1.6.1	Οι Έλληνες πολίτες:

α.		Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305),

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

β.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ.	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

δ.	Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

-Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ε.	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

3.1.6.2	Οι  αλλοδαποί:

α.	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.

β.	Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ.	Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει  υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

δ.	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.1.6.3	Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α.	Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους του.

β.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης.

3.1.6.4	Οι συνεταιρισμοί:

α.	Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαχειριστής του συνεταιρισμού δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.

β.	Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης  β της παραγράφου 3.1.6.3.

γ.	Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.1.6.5	Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία.

    - Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3.2	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.

3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.3.1	Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%.

3.3.2	Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

3.3.3	Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

4.	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4.1	Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

4.1.1	Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.1.2	Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και  των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ (πιθανή δαπάνη +ΦΠΑ *5%) ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί.

4.1.3	Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη, ήτοι  22/6/11.

4.1.4	Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

4.1.5	Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.1.6	Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

4.2	ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται.

4.3	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

-Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 3 του Ν.2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών».

# ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ Η΄/ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο προμηθευτής να καταθέσει (εντός του Φακέλου τεχνικής προσφοράς) τα ακόλουθα στοιχεία τεκμηρίωσης της τεχνικής ικανότητας/διασφάλισης ποιότητας:

- Πρωτότυπο ή νόμιμα  επικυρωμένο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Αποφ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348 (ΦΕΚ. 32β/16-1-04) «Αρχές και κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων», εφόσον το σχετικό πιστοποιητικό είναι σε ισχύ.

- Πιστοποιητικό CE σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ΚΥΑ ΔΥ 8δ/οικ.3607/892 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα In Vitro ιατροτεχνολογικά προϊόντα (ΦΕΚ 1060/10-8-01)», όπως ισχύει σήμερα.

- Πιστοποιητικό ISO 9001 (ή Πιστοποιητικό ISO 13485:2003), για τον κατασκευαστή και τον προμηθευτή.

- Επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα των πιστοποιητικών CE  και ISO (άρθρο 5 του ΠΔ 118/07).

- Κατάλογο των κυριότερων (συναφούς αντικειμένου αναλυτικών συστημάτων με αυτό της προκήρυξης, ήτοι Ορμονολογικοί, Αιματολογικοί και Ανοσολογικοί αναλυτές) παραδόσεων-υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη τριετία (από τη δημοσίευση της Διακήρυξης). Το αντικείμενο των καταλόγων θα πρέπει να είναι απόλυτα συναφές με το αντικείμενο της παρούσας Διακήρυξης και για αντίστοιχης δυναμικότητας Εργαστήρια με αυτά της προκήρυξης για τουλάχιστον ένα έτος (365 ημέρες), πριν τη δημοσίευσή της.

Ο κατάλογος να συνοδεύεται από πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης των εργασιών αυτών, στα οποία να προσδιορίζεται εάν οι ως άνω εργασίες περατώθηκαν κανονικά και να γίνεται αναφορά στο ποσό, στο χρόνο και τον τόπο εκτέλεσής τους, καθώς και στα στοιχεία του Πελάτη (αναλυτικά).

Εάν ο πελάτης είναι δημόσιος φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται πιστοποιητικό που συντάσσεται από την αρμόδια δημόσια αρχή.

Εάν ο πελάτης είναι ιδιώτης ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση είτε του ιδιώτη είτε του υποψηφίου Αναδόχου και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου.

Διευκρινίζεται ότι η τεχνική προσφορά θα βαθμολογηθεί σε δεύτερο στάδιο, εφόσον αρχικά καλύπτονται οι προϋποθέσεις τεχνικής καταλληλότητας και διαπίστευσης ποιότητας, όπως ορίζονται ανωτέρω, σύμφωνα με τα σχετικά Πρακτικά της αρμόδιας Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Αξιολόγησης.

Επιπλέον των ανωτέρω να κατατεθεί Υπεύθυνη Δήλωση της προσφέρουσας στην οποία να αναγράφονται:

- Ότι δραστηριοποιείται στο απόλυτα συναφές αντικείμενο (Βιοχημικοί αναλυτές).

- Το χρονικό διάστημα που δραστηριοποιείται στο απόλυτα συναφές αντικείμενο και ο τύπος των αναλυτών με τους οποίους δραστηριοποιείται σε αυτό.

- Ότι ο κατάλογος παραδόσεων - υπηρεσιών αφορά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης  και ότι το όριο εμπειρίας επί του απολύτως συναφούς αντικειμένου δεν υπολείπεται του ενός έτους αμέσως πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

## A. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ – ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ

A1. Παράδοση αντιδραστηρίων και αναλωσίμων

- Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υγειονομικών Μονάδων του Ιδρύματος κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμοδίου διαχειριστή προς τον προμηθευτή, ο οποίος θα ενημερώνει εγκαίρως τους παραλήπτες για την ημέρα και το μέσο αποστολής των ειδών.

- Τα αντιδραστήρια  και αναλώσιμα θα παραδίδονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών για τις Μονάδες Υγείας των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τις υπόλοιπες Μονάδες Υγείας από την παραγγελία τους. Η μη έγκαιρη παράδοση έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07.

- Ο αναδειχθείς προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά τα οποία θα συνοδεύονται από το  αντίστοιχο δελτίο αποστολής, στους αποθηκευτικούς χώρους των Υγειονομικών Μονάδων που θα υποδεικνύονται από τους αρμόδιους διαχειριστές.

- Η μεταφορά των προς παράδοση υλικών θα γίνεται με πλήρη ασφάλεια και κατάλληλη για την περίπτωση θερμοκρασία και συσκευασία, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή μέχρι της παραλαβής των από τα  αρμόδια όργανα του ΙΚΑ. (Ο προμηθευτής στην προσφορά του να περιγράφει τον τρόπο μεταφοράς των προς παράδοση υλικών).

- Κατά την ημερομηνία παράδοσης αντιδραστηρίων η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής.

- Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του Υποκαταστήματος που ορίζεται με απόφαση Διευθυντή. Η επιτροπή αυτή θα ελέγχει εάν τα είδη είναι κατάλληλα προς χρήση και παραδόθηκαν από τον προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης και θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο μαζί με το σχετικό δελτίο θα αποστέλλεται από την ΜΥ στην Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ. Σε περίπτωση ελαττωματικών συσκευασιών ή αντιδραστηρίων ο προμηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άμεσα εάν το εν λόγω γεγονός διακόπτει τη λειτουργία του αναλυτή. Εάν όχι, υποχρεούται να τα αντικαταστήσει το αργότερο εντός τριών ημερών.

- Ο προμηθευτής –από την έναρξη της σύμβασης κι έπειτα- οφείλει να αποστέλλει (συνολικά και ανά Μονάδα Υγείας) ενημερωτικό κατανάλωσης αντιδραστηρίων, ορών ελέγχου, ορών βαθμονόμησης και αναλωσίμων, καθώς και την αντίστοιχη δαπάνη, προς τη Δ/νση Προμηθειών του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε ηλεκτρονική μορφή (prompro@ika.gr) κατά το πρώτο δεκαήμερο κάθε τετραμήνου (και συγκεκριμένα το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Μαρτίου, Ιουλίου και Νοεμβρίου).

A2. Εγκατάσταση Αναλυτών

- Η παράδοση και εγκατάσταση των αναλυτών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών, σε χώρο των Μονάδων Υγείας που θα τους υποδειχθεί, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σειρά εγκατάστασης των αναλυτών θα υποδειχθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης από την δ/νση προμηθειών του ΙΚΑ.

- Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν εκ των προτέρων τους χώρους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που χρειάζεται διαρρύθμιση του χώρου (πιθανή προσθήκη ή απομάκρυνση πάγκων εργασίας ή άλλο) για την εγκατάσταση των μηχανημάτων, το κόστος και το είδος των ενδεχόμενων διαρρυθμίσεων θα βαρύνουν την ανάδοχο εταιρεία.

- Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης, καθώς και απομάκρυνσης του μηχανήματος μετά το τέλος της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται να τους απομακρύνει εντός δύο (2) το πολύ μηνών από το τέλος της σύμβασης.

4. Το ΙΚΑ διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα της αλλαγής του τόπου εγκατάστασης των Αναλυτών σε αντίστοιχης δυναμικότητας Μονάδες Υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

B. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ανεξάρτητα από τον τρόπο οικονομικής αξιολόγησης και κατακύρωσης, ο τρόπος τιμολόγησης και εξόφλησης περιγράφεται ως εξής:

Β1. Τα αντιδραστήρια, αναλώσιμα και οροί ελέγχου θα τιμολογούνται ανά συσκευασία σύμφωνα με την τιμή που κατακυρώθηκε (και είχε δηλωθεί στους Πίνακες Οικονομικής Αξιολόγησης – Πίνακες 1 και 2, αντίστοιχα). Θα εκδίδεται ξεχωριστό τιμολόγιο για κάθε εκτελούμενη παραγγελία. Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την πληρωμή των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων θα γίνεται το πρώτο πενθήμερο του μήνα που έπεται των παραλαβών, μετά τις αντίστοιχες παραγγελίες.

Β2. Η μίσθωση χρήσης του μηχανήματος θα τιμολογείται ξεχωριστά και σύμφωνα με την τιμή που κατακυρώθηκε (και είχε δηλωθεί στον Πίνακα Οικονομικής Αξιολόγησης – Πίνακας 3 - στήλη W) της οικονομικής προσφοράς. Η συντήρηση –τακτική ή έκτακτη- και τα πιθανά ανταλλακτικά της συντήρησης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

Το ετήσιο κόστος μίσθωσης υπολογίζεται ανά ΜΥ και πληρώνεται σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις από το ΙΚΑ, με βάση τιμολόγιο, που εκδίδεται από τον προμηθευτή.

Το τιμολόγιο θα κατατίθεται στη Διεύθυνση Προμηθειών κάθε πρώτο δεκαήμερο του μηνός που έπεται του πληρωτέου διμήνου για να κινηθεί η διαδικασία πληρωμής.

Τα παραπάνω στοιχεία συγκεντρώνονται από το αρμόδιο τμήμα  της Δ/νσης Προμηθειών και καταχωρούνται σε Η/Υ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ)  της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Λ = Συγκριτική Τιμή Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

# Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

Τ = τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ = Κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄

TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ

# ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Τα αντιδραστήρια θα πρέπει να είναι απόλυτα κατάλληλα και συμβατά με τους  αναλυτές για τους οποίους θα προσφερθούν, εξασφαλίζοντας από κάθε άποψη την ομαλή λειτουργία τους. Κάθε προμηθευτής οφείλει να καταθέσει μαζί με την προσφορά του τα πρωτόκολλα εφαρμογής των προσφερόμενων αντιδραστηρίων επί των προσφερόμενων αναλυτών, για κάθε εξέταση κάθε πίνακα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα επιβεβαίωσης των στοιχείων της προσφοράς, κατά την αξιολόγηση. Τα αντιδραστήρια που θα προσφερθούν (αντιδραστήρια, βαθμονομητές, οροί ελέγχου)  θα πρέπει ή να είναι της κατασκευάστριας εταιρείας του αναλυτή ή να προτείνονται για εφαρμογή στους συγκεκριμένους αναλυτές μέσω των οδηγιών χρήσης και να πιστοποιείται επίσημα από την κατασκευάστρια εταιρία η πετυχημένη (μέσω μετρήσεων) και δοκιμασμένη εφαρμογή τους στους προσφερόμενους αναλυτές. Να αξιολογηθεί επιπλέον (αναλογικά με βάση τη βαθμολογία 100-110) η χαμηλότερη δυνατή κατανάλωση βιολογικού δείγματος  (μεταξύ των προσφερουσών αθροιστικά για τις εξετάσεις κάθε πίνακα) για την πραγματοποίηση των αντιδράσεων.

2. Επί της συσκευασίας των αντιδραστηρίων και σε εμφανές σημείο πρέπει να αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις:

α) Επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή.

β) Τα στοιχεία που είναι αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίζει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

γ) Την ημερομηνία (ημ/νια λήξης), μέχρι την οποία το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια χωρίς υποβιβασμό της επίδοσής του.

Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιλαμβάνονται οδηγίες χρήσεως στα Ελληνικά, όπου θα αναφέρονται:

α) Η μέθοδος και η αντίδραση

β) Απαραίτητες σημάνσεις ασφαλείας ή προφυλάξεις που απαιτούνται κατά την χρήση του αντιδραστηρίου

γ) Οι συνθήκες αποθήκευσης

δ) Ο  χρόνος ζωής  και σταθερότητας των αντιδραστηρίων εργασίας  μετά από την αποσφράγιση της πρωτογενούς συσκευασίας, επί του αναλυτή.

ε) Oι επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την αναλυτική ευαισθησία, την ακρίβεια, την επαναληψιμότητα, τις διασταυρούμενες αντιδράσεις και τη γραμμικότητα.

3. Να διαθέτουν ετικέτα με γραμμική κωδικοποίηση (bar code).

4.Να έχουν υψηλή γραμμικότητα, ακρίβεια, επαναληψιμότητα και να έχουν κατά το δυνατόν λιγότερες και μικρότερης έκτασης παρεμβολές. Τα ανωτέρω θα αξιολογηθούν συγκριτικά μεταξύ των προσφερουσών και σύμφωνα με τα οριζόμενα από και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αξιολόγησης. Ποινή αποκλεισμού θα εφαρμόζεται μόνο σε περιπτώσεις εμφανούς ελλείμματος εκπλήρωσης των ανωτέρω και θα πρέπει να δικαιολογείται επαρκώς από την Επιτροπή Αξιολόγησης.

Θα αξιολογηθεί, επιπλέον, η μη αναγκαιότητα ανασύστασης αντιδραστηρίων (Πίνακας Βαθμολογίας – «Αντιδραστήρια – Κριτήριο (α)».

5. Να αναφερθεί (με βάση το έντυπο χρήσης) η σταθερότητα του αντιδραστηρίου από την απασφάλισή του (άνοιγμα) επί του αναλυτή. Να βαθμολογηθεί συγκριτικά (μεταξύ των προσφερουσών) και αντίστοιχα, η μεγαλύτερη δυνατή σταθερότητα ανά φιαλίδιο χρήσης επί του αναλυτή, με βάση τον θεωρητικό ελάχιστο απαιτούμενο ημερήσιο αριθμό εξετάσεων (ελάχιστο όριο) που προκύπτει από τους πίνακες, για κάθε αντιδραστήριο (δια 365 ανά έτος για τα Νοσοκομεία και 220 ανά έτος για τις Μονάδες Υγείας) ώστε να αποφεύγονται οι πολύ συχνές αντικαταστάσεις συσκευασιών επί του αναλυτή. Ο συγκριτικά μεταξύ των προσφερουσών, μεγαλύτερος συνολικός χρόνος ζωής αντιδραστηρίων ή η προσφορά επιπλέον συσκευασιών, πέρα των απαιτουμένων, να βαθμολογηθεί επιπλέον.

Οι συσκευασίες θα πρέπει να εξασφαλίζουν χρόνο ζωής αντιδραστηρίων, ορών ελέγχου (control) και βαθμονομητών (calibrator), κατ’ ελάχιστον για όλο το ημερολογιακό έτος συν 15 ημέρες (365 + 15 = 380 ημέρες) για κάθε έτος σύμβασης, για κάθε αναλυτή ξεχωριστά, σε θερμοκρασία 2 - 8 °C  ή δωματίου. Τα control και calibrator (εκτός των περιπτώσεων που χρειάζεται factor) θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των εξετάσεων  κάθε πίνακα.

Εξαιρούνται οι «ειδικές»  εξετάσεις του Πίνακα Α2  και οι οποίες θα εκτελούνται τρεις φορές την εβδομάδα και για τις οποίες  ο χρόνος ζωής των αντιδραστηρίων θα υπολογίζεται για έναν αναλυτή. Ως «ειδικές» εξετάσεις ορίζονται οι: ASTO, RATEST, LPA, APOA, APOB, IGA, IGM, IGG, C3, C4, Fer.

Διευκρινίζεται ότι ειδικά σε ό,τι αφορά τον Πίνακα Α1 - Πίνακας Νοσοκομείων όλες οι ζητούμενες εξετάσεις χαρακτηρίζονται «συνήθεις» και όχι «ειδικές», ωστόσο οι ASTO, RATEST, LPA, APOA, APOB, IGA, IGM, IGG, C3, C4, CKMB, CHE, Fer θα εκτελούνται σε έναν αναλυτή.

ΑΝΑΛΥΤΕΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν κάθε Τύπο (Τύπος Α και  Τύπος Β) αναλυτή ξεχωριστά, δεδομένου ότι ο καθένας από αυτούς θα λειτουργήσει σε διαφορετικά μικροπεριβάλλοντα χρήσης, εξυπηρετώντας συναφείς, αλλά διαφορετικές ανάγκες των Μονάδων Υγείας (Μ.Υ.) του Ι.Κ.Α.

Οι  προδιαγραφές έχουν καταρτιστεί, με βάση:

- Το «ευαίσθητο» -για τη Δημόσια Υγεία- αντικείμενο της Διακήρυξης.

- Τις επιμέρους ανάγκες κάθε Μ.Υ. και το διαρκώς αυξανόμενο αριθμό εξετάσεων λόγω της ένταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ των Συγχωνευθέντων Ταμείων, της κάλυψης των μεταναστών και των νέων ασφαλισμένων.

- Τη σημερινή σχέση απόδοσης και  κόστους λειτουργίας των Μ.Υ. ειδικά όσον αφορά στις βιοχημικές εξετάσεις.

- Τη μεγάλη διασπορά των Μονάδων Υγείας και τον αριθμό των ζητούμενων αναλυτών.

- Την ανάγκη για άμεση και ασφαλή, χωρίς πειραματισμούς, λειτουργία νέων βιοχημικών αναλυτών στις κατά τόπους Μονάδες Υγείας.

- Τις συνθήκες εργασίας σε κάθε Μονάδα Υγείας (χώρος, προσωπικό, επιπλέον εργασίες που επιτελούνται στο συγκεκριμένο χώρο).

- Την ασφαλή, έγκυρη και ποιοτική έκδοση αποτελεσμάτων.

- Την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τυχαίων και συστηματικών σφαλμάτων.

- Τη διόρθωση προβλημάτων και ενδεχομένων ελλείψεων.

- Τον πραγματικό - ωφέλιμο χρόνο λειτουργίας των αναλυτών.

- Την έγκαιρη και ταυτόχρονα αξιόπιστη έκδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να αποφεύγεται η ταλαιπωρία των ασφαλισμένων του ΙΚΑ,  ειδικά των ευπαθών ομάδων.

- Την ασφάλεια του προσωπικού.

- Την ελαχιστοποίηση του κόστους λειτουργίας και το εν γένει όφελος του Ι.Κ.Α. και των ασφαλισμένων του, καθώς και τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.

- Τη διατήρηση του κύρους των Υπηρεσιών Υγείας του ΙΚΑ σε υψηλό επίπεδο.

- Τα μοντέλα αναλυτών που κυκλοφορούν στην Ελληνική Αγορά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των εταιρειών που τα προσφέρουν με βάση πάντα τα κριτήρια σύνταξης των προδιαγραφών, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

## ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΥΠΟΣ Α)

ΓΕΝΙΚΑ:

Ζητούνται  βιοχημικοί αναλυτές για τα Βιοπαθολογικά Εργαστήρια (ΒΠΕ) όπως αναφέρονται στους αντίστοιχους πίνακες ζητουμένων εξετάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ και ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 - ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Α).

- Για τον ΠΙΝΑΚΑ Α1 - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ζητούνται δύο αναλυτές ανά Νοσοκομείο, συν ένας για το Τμήμα Ηπατίτιδας του 1ου Νοσοκομείου και σε σύνολο 11 αναλυτές Μεσαίας Δυναμικότητας.

- Για τις Μονάδες του ΠΙΝΑΚΑ Α2 ζητούνται: ή δύο αναλυτές μεσαίας δυναμικότητας ανά Μονάδα ή ένας μεσαίας (σύμφωνα με προδιαγραφές Τύπου Α) και ένας μικρής (σύμφωνα με τις προδιαγραφές Τύπου Β) ανά Μονάδα. Θα βαθμολογηθεί η συνολική ταχύτητα των προσφερομένων μηχανημάτων ανά μονάδα υγείας.

Η κατακύρωση θα γίνει ξεχωριστά για κάθε ένα από τους Πίνακες Α1 και Α2.

Ο συγκεκριμένος τύπος βιοχημικών αναλυτών αφορά Μονάδες Υγείας με αυξημένο φόρτο εργασίας ανά αναλυτή, οι οποίες εξυπηρετούν ευρύτερες περιοχές και λειτουργούν ή ενδέχεται να λειτουργήσουν  στο μέλλον ως Μονάδες - Πυρήνες.

Στις προαναφερόμενες Μονάδες Υγείας το υπάρχον -επιστημονικό και μη- προσωπικό χειρίζεται πολλές φορές, ταυτόχρονα δύο αναλυτές, εξυπηρετεί παράλληλα ασφαλισμένους (π.χ. αιμοληψίες, απαντήσεις κ.λπ.) και εκτελεί και άλλες διαγνωστικές μεθόδους.

Οι συγκεκριμένοι αναλυτές τόσο λόγω του εύρους των περιοχών που εξυπηρετούν όσο και του αριθμού των δειγμάτων που επεξεργάζονται έχουν και προβλέπεται να έχουν, αυξημένες ανάγκες, τόσο για γρήγορη και ασφαλή, έκδοση αποτελεσμάτων όσο και για επιπλέον αυτοματισμούς που θα μειώνουν το κόστος λειτουργίας, τον αναίτιο φόρτο εργασίας (αποφυγή άσκοπων εξετάσεων) και το χρόνο έκδοσης αποτελεσμάτων.  Ως εκ τούτου, απαραίτητη θεωρείται -για παράδειγμα- η ύπαρξη λειτουργίας reflex test.

Το σύνηθες είναι να ζητείται επιπλέον του αναγκαίου, αριθμός εξετάσεων, στα παραπεμπτικά που προσκομίζονται στα εργαστήρια. Σε περιπτώσεις αποτελεσμάτων τα οποία θα βρίσκονται εκτός  προκαθορισμένων ορίων, ο αναλυτής, μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας θα εκτελεί αυτόματα, τις εξαρτώμενες  εξετάσεις, οι οποίες υπό «φυσιολογικού» αποτελέσματος  δεν θα είχαν λόγο να πραγματοποιηθούν εκ των προτέρων.

Με αυτό τον τρόπο μειώνονται σημαντικά:

- ο αριθμός των εκτελούμενων εξετάσεων και συνεπώς το κόστος λειτουργίας του αναλυτή

- ο χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων και

- η αυξημένη  πιθανότητα λάθους (λόγω φόρτου εργασίας) κατά τον έλεγχο των αποτελεσμάτων και της λειτουργίας του αναλυτή.

Επίπεδο ασφαλείας: Η ανάγκη για ασφαλέστερη και οικονομικότερη λειτουργία όλων των Αναλυτών Μεσαίας Δυναμικότητας της παρούσας Διακήρυξης, οδηγεί στην επιλογή αναλυτών οι οποίοι διαθέτουν ξεχωριστά ρύγχη για δείγματα και αντιδραστήρια (ευρέως διαδεδομένους στην αγορά),  καθότι έτσι μόνο  εξαλείφεται η πιθανότητα εμπλοκής εν δυνάμει μολυσματικού βιολογικού  υλικού (ινική, πήγμα, ορός, ούρα κ.λπ.) από το δείγμα στο χώρο των αντιδραστηρίων, προλαβαίνοντας  προβληματικές καταστάσεις   σε συστήματα του αναλυτή,  αλλοιώσεις σε αντιδραστήρια που δύσκολα εντοπίζονται και επηρεάζουν την ποιότητα των αποτελεσμάτων και το κόστος λειτουργίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις κι εφόσον εντοπιστεί το σφάλμα, δημιουργείται τόσο η ανάγκη απόρριψης των αντιδραστηρίων λόγω αλλοίωσης όσο και η ανάγκη επαναλήψεων για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, με συνέπεια την αύξηση αφενός του χρόνου αφετέρου του κόστους λειτουργίας του αναλυτή. Σε περίπτωση μη εντοπισμού του σφάλματος ο κίνδυνος επισφαλών αποτελεσμάτων είναι ιδιαιτέρως μεγάλος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΥΠΟΣ Α):

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μη ανακατασκευασμένοι, καινούργιοι και αμεταχείριστοι, με ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρολυτών με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) για εκτέλεση Κ, Na, CI  και να έχουν κατασκευαστεί την τελευταία διετία, από την ημ/νια υπογραφής της σύμβασης (το έτος κατασκευής να αποδεικνύεται με βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας βάσει του Serial Number  του μηχανήματος κατά την παράδοση του στο ΙΚΑ).

- Να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης όλων των εξετάσεων που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη.

- Να είναι προγραμματισμού τυχαίας προσπέλασης (RANDOM ACCESS), με δυνατότητα παρεμβολής επειγόντων δειγμάτων (STAT). Η δυνατότητα προσθήκης αντιδραστηρίων με ασφάλεια κατά την διάρκεια λειτουργίας του αναλυτή χωρίς τη διακοπή της λειτουργίας του, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν και θα βαθμολογηθεί επιπλέον (Πίνακας Βαθμολογίας:  Ομάδα Α – Κριτήριο β.).

- Οι αναλυτές να εκτελούν τουλάχιστον 380 φωτομετρικές εξετάσεις/ώρα και 180 εξετάσεις/ώρα ηλεκτρολυτών. Οι πραγματικές ταχύτητες θα αξιολογηθούν όπως περιγράφεται στο Τμήμα «Τρόπος Αξιολόγησης Αναλυτών και Αντιδραστηρίων» της παρούσας Διακήρυξης.

- Να διαθέτουν ψυχόμενο χώρο αντιδραστηρίων με αντίστοιχο αριθμό θέσεων, έτσι ώστε να εκτελούνται οι ζητούμενες εξετάσεις, όλες μαζί ταυτόχρονα.

- Να διαθέτουν  ξεχωριστό ρύγχος  για τα αντιδραστήρια και τα δείγματα έτσι ώστε να μην εμβαπτίζεται το ρύγχος των δειγμάτων (ορών κ.λπ.) στα δοχεία των αντιδραστηρίων και να εξαλείφεται  η πιθανότητα ανεξέλεγκτης μεταφοράς βιολογικού υλικού στο χώρο των αντιδραστηρίων.

- Σε κάθε περίπτωση οι αναλυτές θα πρέπει,  να διαθέτουν  επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα πλύσης. Να περιγραφεί λεπτομερώς το σύστημα και ο ενδεδειγμένος (ένας) προτεινόμενος από την προσφέρουσα τρόπος λειτουργίας του, (πχ. συχνότητα πλύσεων, ποσότητα πλυστικού / εξέταση κλπ.).

- Αναλυτές με επιπλέον σύστημα εντοπισμού  και απομάκρυνσης ινικής – πήγματος   θα βαθμολογηθούν επιπλέον (Πίνακας Βαθμολογίας – Αναλυτές - κριτήριο α).

- Να έχουν θερμοστατούμενο χώρο επώασης και σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας στους 37Ο C.

- Nα έχουν σύστημα αυτόματης αραίωσης των εκτός γραμμικότητας δειγμάτων και σύστημα καθορισμού αλληλοεξαρτώμενων εξετάσεων (reflex test).

- Nα έχουν σύστημα αναγνώρισης των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων με γραμμικό κωδικοποιητή (BAR CODE).

- Να έχουν ισχυρό λογισμικό με σύστημα διαχείρισης αρχείου ασθενών μεγάλης χωρητικότητας (τουλάχιστον 1 MB RAM, 500 GB σκληρό, επεξεργαστή 2,6 MHz), κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (θα βαθμολογηθεί επιπλέον – Πίνακας βαθμολογίας – Αναλυτές – κριτήριο β) και πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου με διαγράμματα (Levey Jennings κ.α). Το λειτουργικό να είναι κατασκευασμένο από το 2004 και μετά. Η οθόνη που θα προσφέρεται, εφόσον αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι, πέραν του «σώματος» του αναλυτή να είναι κατ’ ελάχιστον 17 ιντσών τύπου TFT, LCD. Η δυνατότητα ηχητικής ειδοποίησης, αυτόματης σήμανσης των εκτός γραμμικότητας ή μηδενικών αποτελεσμάτων με άλλο χρώμα και η δυνατότητα ύπαρξης οθόνης συνεχούς ροής νέων αποτελεσμάτων να βαθμολογηθεί επιπλέον  (Πίνακας βαθμολογίας – Αναλυτές – κριτήριο β).

- Να έχουν δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με σύστημα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (σύστημα Laboratory Information System - LIS). Επί υφιστάμενου ή μελλοντικού LIS ο ανάδοχος των αναλυτών υποχρεούται να παραδώσει το πρωτόκολλο διασύνδεσης του λογισμικού στον ανάδοχο του LIS έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η διασύνδεση. (Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για το ανωτέρω, όπως αναφέρεται στο Τμήμα «Ειδικοί Όροι» της παρούσας Διακήρυξης).

- Να έχουν σύστημα αναγνώρισης βλαβών, δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης των υγρών του αναλυτή (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα),  με ηχητική και οπτική ειδοποίηση του χρήστη.

- Να έχουν αυτόματο δειγματολήπτη, τουλάχιστον 60 θέσεων, για σωληνάρια αιμοληψίας ή κυπελλάκια.

- Να έχουν κυβέτες φωτομέτρησης είτε μόνιμες (υλικού υψηλής αντοχής), είτε πολλαπλών χρήσεων με σύστημα αυτόματης πλύσης αυτών για μεγαλύτερη αυτονομία, είτε μιας χρήσης. Στη δεύτερη περίπτωση (πολλαπλών χρήσεων) να προσδιορίζεται σαφώς ο ελάχιστος αριθμός χρήσης τους ώστε βάση ατού να συνυπολογιστούν επακριβώς όλα τα αναλώσιμα στην τελική τιμή κόστους ανά εξέταση.

- Η φωτομετρική μονάδα να έχει δυνατότητα φωτομέτρησης έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα των ζητουμένων εξετάσεων σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική πρακτική.

- Oι αναλυτές να υποστηρίζονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS), τεχνολογίας ON LINE, σχεδιασμένο για πλήρη προστασία κρίσιμων φορτίων. Το UPS να προστατεύει από διακοπές τάσης δικτύου για χρόνο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών και να παρέχει τροφοδοσία αρίστης ποιότητας, ημιτονικής μορφής, χωρίς παραμορφώσεις σταθερής τάσης και συχνότητας. Να συνοδεύεται από πρωτότυπο prospectus  αλλά και το εγχειρίδιο χρήσης του (manual) μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

## ΒΙΟΧΗΜΙΚΟI ΑΝΑΛΥΤEΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΥΠΟΣ Β)

ΓΕΝΙΚΑ:

Ζητούνται βιοχημικοί αναλυτές για τα ΒΠΕ που αναφέρονται στον αντίστοιχο πίνακα ζητουμένων εξετάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ Β - ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΤΥΠΟΥ Β). Ένας ανά Μονάδα.

Ο συγκεκριμένος τύπος βιοχημικών αναλυτών, αφορά στην προμήθεια αναλυτών για τις Μονάδες Υγείας του Πίνακα Β, οι οποίες έχουν στην πλειοψηφία τους μικρότερο  φόρτο εργασίας  ανά αναλυτή (σε σχέση με τις Μονάδες Υγείας των Πινάκων Α1 και Α2).

Παρουσιάζουν δε επί του παρόντος κατά ένα μέρος του πίνακα,  σχετική επάρκεια σε προσωπικό  και  συνθήκες εργασίας.

Οι συγκεκριμένες Μονάδες Υγείας επί του παρόντος , έχουν φυσιολογικό κύκλο εργασιών, όσον αφορά τις εξετάσεις που εκτελούν και μπορούν να εξυπηρετηθούν από αναλυτές μικρότερων δυνατοτήτων τόσο σε ταχύτητα όσο και αυτοματισμούς.

Ενδεχόμενες ανάγκες για  προσθέσεις εξετάσεων μπορούν να εντοπιστούν πιο εύκολα  και να αντιμετωπιστούν χωρίς να επιβαρύνουν ιδιαίτερα σε κόστος εφόσον βέβαια τηρούνται βασικοί κανόνες ασφαλείας.

Επίπεδο ασφαλείας: Η ανάγκη για ασφαλέστερη και οικονομικότερη λειτουργία όλων των Αναλυτών Μικρής  Δυναμικότητας της Διακήρυξης, οδηγεί στην επιλογή αναλυτών οι οποίοι διαθέτουν ξεχωριστά ρύγχη για δείγματα και αντιδραστήρια (ευρέως διαδεδομένους στην αγορά), καθότι έτσι μόνο  εξαλείφεται η πιθανότητα εμπλοκής εν δυνάμει μολυσματικού βιολογικού  υλικού (ινική, πήγμα, ορός, ούρα κ.λπ.) από το δείγμα στο χώρο των αντιδραστηρίων, προλαβαίνοντας  προβληματικές καταστάσεις   σε συστήματα του αναλυτή,  αλλοιώσεις σε αντιδραστήρια που δύσκολα εντοπίζονται,  και επηρεάζουν  την ποιότητα των αποτελεσμάτων και το κόστος λειτουργίας.

Σε τέτοιες περιπτώσεις κι εφόσον εντοπιστεί το σφάλμα, δημιουργείται τόσο η ανάγκη απόρριψης των αντιδραστηρίων λόγω αλλοίωσης όσο και η ανάγκη επαναλήψεων για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων, με συνέπεια την αύξηση αφενός του χρόνου και αφετέρου του κόστους λειτουργίας του αναλυτή. Σε περίπτωση μη εντοπισμού του σφάλματος ο κίνδυνος επισφαλών αποτελεσμάτων είναι ιδιαιτέρως μεγάλος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΤΥΠΟΣ Β):

- Να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, μη ανακατασκευασμένοι, καινούργιοι και αμεταχείριστοι, με ενσωματωμένο σύστημα ηλεκτρολυτών με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια (ISE) για εκτέλεση Κ, Na, CI  και να έχουν κατασκευαστεί την τελευταία διετία, από την ημ/νια υπογραφής της σύμβασης (το έτος κατασκευής να αποδεικνύεται με βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας βάσει του Serial Number  του μηχανήματος κατά την παράδοση του στο ΙΚΑ).

- Να έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης όλων των εξετάσεων που ζητούνται στην παρούσα Διακήρυξη.

- Να είναι προγραμματισμού τυχαίας προσπέλασης (RANDOM ACCESS), με δυνατότητα παρεμβολής επειγόντων δειγμάτων (STAT).

- Οι αναλυτές να εκτελούν τουλάχιστον 200 φωτομετρικές εξετάσεις/ώρα και 120 ηλεκτρολυτών/ώρα. Οι πραγματικές ταχύτητες θα αξιολογηθούν όπως περιγράφεται στο Τμήμα «Τρόπος Αξιολόγησης Αναλυτών και Αντιδραστηρίων» της παρούσας Διακήρυξης.

- Να διαθέτουν ψυχόμενο χώρο αντιδραστηρίων με αντίστοιχο αριθμό θέσεων, έτσι ώστε να εκτελούνται οι ζητούμενες εξετάσεις, όλες μαζί ταυτόχρονα.

- Να διαθέτουν ξεχωριστά ρύγχη για τα αντιδραστήρια και τα δείγματα, ώστε να μην εμβαπτίζεται το ρύγχος των δειγμάτων (ορών κ.λπ.) στα δοχεία των αντιδραστηρίων και να εξαλείφεται η πιθανότητα ανεξέλεγκτης μεταφοράς βιολογικού υλικού στο χώρο των αντιδραστηρίων.

- Σε κάθε περίπτωση οι αναλυτές θα πρέπει, να διαθέτουν επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα πλύσης. Να περιγραφεί λεπτομερώς το σύστημα και ο ενδεδειγμένος (ένας) προτεινόμενος από την προσφέρουσα τρόπος λειτουργίας του, (πχ. συχνότητα πλύσεων, ποσότητα πλυστικού / εξέταση κλπ.).

- Αναλυτές με σύστημα εντοπισμού  και απομάκρυνσης ινικής – πήγματος  - φυσαλίδας θα βαθμολογηθούν επιπλέον (Πίνακας Βαθμολογίας - Αναλυτές – Κριτήριο α).

- Να έχουν θερμοστατούμενο χώρο επώασης και σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας στους 37Ο C.

- Nα έχουν σύστημα αυτόματης αραίωσης των εκτός γραμμικότητας δειγμάτων. Η ύπαρξη reflex test δεν είναι υποχρεωτική, αλλά εάν υπάρχει θα βαθμολογείται επιπλέον (Πίνακας Βαθμολογίας - Αναλυτές – Κριτήριο α).

- Nα έχουν σύστημα αναγνώρισης των δειγμάτων και των αντιδραστηρίων με γραμμικό κωδικοποιητή (BAR CODE).

- Να έχουν ισχυρό λογισμικό με σύστημα διαχείρισης αρχείου ασθενών, υψηλής χωρητικότητας (τουλάχιστον 1 MB RAM, 300 GB σκληρό, επεξεργαστή 2,6 ΜΗz) κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα (θα βαθμολογηθεί επιπλέον – φιλικότητα χρήστη) και πλήρες πρόγραμμα ποιοτικού ελέγχου με διαγράμματα (Levey Jennings κ.α). Το λειτουργικό να είναι κατασκευασμένο από το 2004 και μετά. Η οθόνη που θα προσφέρεται, εφόσον αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι, πέραν του ‘σώματος’ του αναλυτή να είναι κατ’ ελάχιστον 17 ιντσών τύπου TFT, LCD. Η δυνατότητα ηχητικής ειδοποίησης, αυτόματης σήμανσης των εκτός γραμμικότητας ή μηδενικών αποτελεσμάτων με άλλο χρώμα καθώς και η δυνατότητα επιλογής οθόνης συνεχούς ροής νέων αποτελεσμάτων θα βαθμολογηθεί επιπλέον (Πίνακας βαθμολογίας – Αναλυτές – κριτήριο β).

- Να έχουν δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας με εξωτερικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθώς και δυνατότητα επικοινωνίας με σύστημα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης του εργαστηρίου (σύστημα LIS). Επί υφιστάμενου ή μελλοντικού LIS ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το πρωτόκολλο διασύνδεσης του λογισμικού στον ανάδοχο του LIS έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η διασύνδεση. (Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση για το ανωτέρω, όπως αναφέρεται στο Τμήμα «Ειδικοί Οροι» της παρούσας Διακήρυξης).

- Να έχουν σύστημα αναγνώρισης βλαβών, δυνατότητα ανίχνευσης της στάθμης των υγρών του αναλυτή (δείγματα, αντιδραστήρια, απόβλητα),  με ηχητική και οπτική ειδοποίηση του χρήστη.

- Να έχουν αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον 40 θέσεων, για σωληνάρια αιμοληψίας ή κυπελλάκια.

  - Να έχουν κυβέτες φωτομέτρησης είτε μόνιμες (υλικού υψηλής αντοχής), είτε πολλαπλών χρήσεων με σύστημα αυτόματης πλύσης αυτών για μεγαλύτερη αυτονομία, είτε μιας χρήσης. Στη δεύτερη περίπτωση (πολλαπλών χρήσεων) να προσδιορίζεται σαφώς ο ελάχιστος αριθμός χρήσης τους ώστε βάση ατού να συνυπολογιστούν επακριβώς όλα τα αναλώσιμα στην τελική τιμή κόστους ανά εξέταση.

  - Η φωτομετρική μονάδα να έχει δυνατότητα φωτομέτρησης έτσι ώστε να καλύπτεται όλο το φάσμα των ζητουμένων εξετάσεων σύμφωνα με τη διεθνή επιστημονική πρακτική.

  - Oι αναλυτές να υποστηρίζονται από σταθεροποιητή τάσης (UPS), τεχνολογίας ON LINE, σχεδιασμένο για πλήρη προστασία κρίσιμων φορτίων. Το UPS να προστατεύει από διακοπές τάσης δικτύου για χρόνο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) λεπτών και να παρέχει τροφοδοσία αρίστης ποιότητας, ημιτονικής μορφής χωρίς παραμορφώσεις σταθερής τάσης και συχνότητας. Να συνοδεύεται από πρωτότυπο prospectus  αλλά και το εγχειρίδιο χρήσης του (manual) μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Οι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης (manual) του οίκου στο οποίο να αποδεικνύονται τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές και να είναι μεταφρασμένο στα Ελληνικά.

- Κάθε προσφέρουσα εταιρεία  οφείλει να καταθέσει δεσμευτική πρόταση για διμηνιαίο εξωτερικό ποιοτικό έλεγχο από αναγνωρισμένο Οργανισμό δημοσίου ή ιδιωτικού Φορέα (μη συμπεριλαμβανομένης της ιδίας) για κάθε Μονάδα Υγείας κάθε Πίνακα για τον οποίο προσφέρει αναλυτές. Επίσης, οφείλει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση βάσει της οποίας θα αναλαμβάνει το συνολικό κόστος του Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου για όλο το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συγκεκριμένων αναλυτών, στην οποία παράλληλα θα αναφέρει το Φορέα που θα τον αναλάβει. Επίσης, η προσφέρουσα εταιρεία οφείλει να καταθέσει αναλυτική περιγραφή του τρόπου που ο εξωτερικός ποιοτικός έλεγχος θα πραγματοποιείται. Κατά την υπογραφή της σύμβασης να κατατεθεί η σύμβαση της αναδόχου εταιρείας με τον αναγνωρισμένο οργανισμό ποιοτικού ελέγχου  στην οποία  να αναφέρεται η ημ/νια έναρξης της συνεργασίας και η διάρκειά της.

- Η συμμετέχουσα εταιρεία θα πρέπει να καταθέσει Υπεύθυνη Δήλωση για το LIS  των τεχνικών προδιαγραφών των Αναλυτών Τύπου Α και Τύπου Β.

- Να κατατεθούν τα φύλλα ασφάλειας και τοξικότητας των αντιδραστηρίων (MSDS – Material Safety Data Sheets)

- Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συμπληρώνουν τα ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (α. Αντιδραστηρίων,

β. Αναλυτών και γ. Ειδικών Όρων ) τηρώντας την ίδια σειρά με τη Διακήρυξη και συγκεκριμένα:

Συμπληρώνονται σε τρεις στήλες.

- Στην πρώτη στήλη να αναγράφεται η δεδομένη προδιαγραφή (1-5 για τα Αντιδραστήρια,  1-18 για τους Αναλυτές και 1-7 για τους Ειδικούς Όρους), τηρώντας την ίδια σειρά με την Διακήρυξη.

- Στη δεύτερη στήλη να αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ» για την αντίστοιχη προδιαγραφή της πρώτης στήλης.

- Στην Τρίτη στήλη να αναγράφεται η ακριβής σελίδα, η παράγραφος και το κεφάλαιο του ενημερωτικού υλικού ή του πιστοποιητικού, όπου περιγράφεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή. Όλο το έντυπο υλικό των φακέλων πρέπει να φέρει συνεχή, μοναδική αρίθμηση.

- Στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Τα φύλλα συμμόρφωσης  θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλη μονάδα αποθήκευσης) και  σε αρχεία acrobat reader και  word. Τονίζεται ότι τα δηλωθέντα στα Φύλλα Συμμόρφωσης είναι δεσμευτικά.

- To ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα συμπληρωθεί από τις προσφέρουσες εταιρείες για τα κριτήρια βαθμολόγησης επίσης με τον ίδιο τρόπο, αλλά στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ. Τα φύλλα συμμόρφωσης βαθμολογίας θα πρέπει να κατατεθούν σε έντυπη και  ηλεκτρονική μορφή (cd ή άλλη μονάδα αποθήκευσης) και σε αρχεία acrobat reader και word. Τονίζεται ότι τα δηλωθέντα στα Φύλλα Συμμόρφωσης Βαθμολογίας είναι δεσμευτικά.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική και να αναφέρεται τιμή ανά εξέταση. Η προσφορά να είναι δομημένη ως εξής:

Για κάθε Υποκατάστημα θα κατατεθούν τρεις πίνακες με:

α) οικονομικά στοιχεία αντιδραστηρίων

β) οικονομικά στοιχεία αναλωσίμων και αντιδραστηρίων ποιοτικού ελέγχου και βαθμονόμησης

γ) οικονομικά στοιχεία μίσθωσης αναλυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ (1) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα οικονομικά στοιχεία των αντιδραστηρίων θα καταγράφονται σε στήλες ως εξής:

Στην στήλη (Β) αναγράφονται τα είδη των εξετάσεων.

Στην στήλη (C)  θα αναγράφεται ο ετήσιος αριθμός των εκτελουμένων εξετάσεων.

Στην στήλη (D), ο αριθμός απαιτούμενων συσκευασιών ανά έτος, στρογγυλοποιημένος στον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο.

Στην στήλη (E), ο αριθμός των εκτελουμένων εξετάσεων ανά συσκευασία.

Στην στήλη  (F), η τιμή ανά  συσκευασία.

Στην στήλη (G), θα υπολογίζεται το συνολικό ετήσιο  κόστος συσκευασιών.

Στην στήλη (Η), θα αναγράφεται το κόστος ανά εξέταση (G/C).

Ο μέσος ημερήσιος αριθμός εκτελουμένων εξετάσεων είναι ο ετήσιος ζητούμενος δια 365 ημέρες για τα Νοσοκομεία και 220 ημέρες για τις Μονάδες Υγείας. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός είναι ο ετησίως ζητούμενος διά 12 μήνες.

Διευκρινίζεται ότι ο μέσος ημερήσιος και μηνιαίος αριθμός εκτελουμένων εξετάσεων, όπως περιγράφονται ανωτέρω αποτελούν θεωρητικά μόνο μεγέθη, ζητούνται δε για λόγους αξιολόγησης και συγκρισιμότητας των οικονομικών προσφορών.

Σημείωση: Στους Πίνακες (Α1, Α2 και Β) στο πλήθος των εξετάσεων, συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των επαναλήψεων και των ελέγχων (control), όχι όμως και ο ετήσιος αριθμός των εξετάσεων βαθμονόμησης (ανά αναλυτή), ο οποίος θα πρέπει να προσδιοριστεί και να ληφθεί υπόψη από τους προμηθευτές ως επιπλέον.

Ανεξάρτητα δε, από το πλήθος των εξετάσεων, ανά Μονάδα και ανά είδος εξέτασης, όπως αυτά αναφέρονται στους σχετικούς Πίνακες (Α1, Α2 και Β), οι προσφερόμενες συσκευασίες (αντιδραστηρίων) θα πρέπει να εξασφαλίζουν συνολικό χρόνο ζωής αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και ορών ελέγχου, για όλο το ημερολογιακό έτος συν δεκαπέντε ημέρες (365+15=380 ημέρες)  για κάθε έτος σύμβασης και για κάθε αναλυτή ξεχωριστά.

Εξαιρούνται οι «ειδικές»  εξετάσεις του Πίνακα Α2,  οι οποίες θα εκτελούνται τρεις φορές την εβδομάδα  και για τις οποίες  ο χρόνος ζωής των αντιδραστηρίων θα υπολογίζεται για έναν αναλυτή. Ως «ειδικές» εξετάσεις ορίζονται οι: ASTO, RATEST, LPA, APOA, APOB, IGA, IGM, IGG, C3, C4, Fer. Ειδικά όσον αφορά στον Πίνακα Α1 - Πίνακας Νοσοκομείων, όλες οι ζητούμενες εξετάσεις χαρακτηρίζονται «συνήθεις» και όχι «ειδικές», ωστόσο οι ASTO, RATEST, LPA, APOA, APOB, IGA, IGM, IGG, C3, C4, CKMB, CHE, Fer θα εκτελούνται σε έναν αναλυτή.

ΠΙΝΑΚΑΣ (2) OIKONOMIKA ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ

Ο πίνακας αυτός θα συμπληρωθεί όπως το υπόδειγμα με τον ίδιο τρόπο που συμπληρώθηκε ο πίνακας (1). Να ληφθεί υπόψη ότι η συχνότητα χρήσης των αντιδραστηρίων ελέγχου (control) για τις εξετάσεις θα πραγματοποιείται  κάθε εργάσιμη ημέρα (δηλ. 365 ημέρες/έτος για τα Νοσοκομεία και 220 ημέρες/έτος για τις Μονάδες Υγείας για κάθε εξέταση και κάθε αναλυτή).

Εξαιρούνται το Ηπατολογικό (του Πίνακα Α1), για το οποίο ισχύουν οι 220 ημέρες/έτος, καθώς και οι «ειδικές εξετάσεις» του Πίνακα Α2, οι οποίες θα εκτελούνται τρεις φορές την εβδομάδα και σε έναν αναλυτή.

Κατά την εφαρμογή των αντιδραστηρίων ελέγχου (control), να υπολογίζεται ότι τα αντιδραστήρια θα ελέγχονται με την εφαρμογή ορών ελέγχου, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του κάθε αντιδραστηρίου.

Τα αντιδραστήρια ελέγχου (control) θα πρέπει να είναι δύο τουλάχιστον επιπέδων (υψηλό – χαμηλό).

Η βαθμονόμηση (calibration) για όλες τις εξετάσεις θα γίνεται όταν και όποτε ορίζει  ο κατασκευαστής. Όταν αυτό δεν προκύπτει με σαφήνεια (κάθε πόσες ημέρες) από τα σχετικά έντυπα των αντιδραστηρίων, θα υπολογίζεται βαθμονόμηση κατ’ ελάχιστον μια φορά ανά είκοσι ημέρες για κάθε εξέταση.

Σημειώνεται επίσης ότι η ημερήσια κατανάλωση (όγκος) των control και calibrator θα υπολογίζεται βάσει των πρωτοκόλλων εφαρμογής των αντιδραστηρίων και calibrator κάθε αναλυτή, συν τον ελάχιστο όγκο δειγματοληψίας που απαιτείται ανά ημέρα χρήσης, για τον κάθε αναλυτή ώστε να επαρκεί για κάθε έτος.

Οι προσφέρουσες εταιρείες οφείλουν να καταθέσουν ξεχωριστό πίνακα ημερήσιας και ετήσιας κατανάλωσης control και calibrator (σε μl ή ml) ανά Ομάδα αναλυτών, ανά αναλυτή και ανά εξέταση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Προσοχή: Να αναφέρεται – υπολογίζεται και ο ελάχιστος όγκος που απαιτείται για τη λειτουργία του αναλυτή.

Να ληφθεί υπόψη ότι στον αριθμό συσκευασιών βαθμονόμησης και ελέγχου (control) θα πρέπει να υπολογιστούν δύο επί πλέον συσκευασίες ανά αναλυτή αντίστοιχα (δεν θα συνυπολογίζεται με τις άλλες ο χρόνος ζωής τους) για τις περιπτώσεις βαθμονομήσεων που θα γίνουν πέραν της προκαθορισμένης από τον κατασκευαστή ή 1/20 ημέρες σύμφωνα με τα ανωτέρω,  συχνότητας, ή για περιπτώσεις ελέγχων (control) πέραν των προβλεπόμενων.

ΠΙΝΑΚΑΣ (3) ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

Θα συμπληρωθεί όπως το υπόδειγμα:

Στην στήλη Τ θα αναφέρεται η ονομασία του Υποκαταστήματος.

Στη στήλη U θα αναγράφεται το σύνολο της στήλης G  του πίνακα 1 για το αντίστοιχο Υποκατάστημα. Στη στήλη V θα χρησιμοποιείται ο δεύτερος τύπος του πίνακα 2 για το αντίστοιχο Υποκατάστημα.

Η οικονομική αξιολόγηση θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη το τελικό κόστος του πίνακα (3) (στήλη Χ) ανά Υποκατάστημα και για το σύνολο Υποκαταστημάτων κάθε Ομάδας, που σημαίνει την ανάδειξη ενός προμηθευτή για το σύνολο των Μονάδων κάθε Ομάδας.

Οι παραπάνω πίνακες θα κατατεθούν ανά Mονάδα Yγείας.

Θα γίνονται δεκτές προσφορές στο Σύνολο και ανά Ομάδα ως εξής:

- ΟΜΑΔΑ 1 – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΙΝΑΚΑ Α1

- ΟΜΑΔΑ 2 – ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α2

- ΟΜΑΔΑ 3 – ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Β

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

Η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει:

- Να είναι υπεύθυνη για την πλήρη τεχνική κάλυψη όλων των αναλυτών που θα προσφέρει και να υποβάλλει δεσμευτική πρόταση για τον τρόπο που θα παρέχεται η τεχνική υποστήριξη. Να ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση βλάβης.

- Να δηλώσει στην προσφορά της, τηλεφωνική γραμμή συνεχούς λειτουργίας (help desk) για επίλυση μικροπροβλημάτων  (η υποχρέωση της θα είναι για όλο το ωράριο λειτουργίας των εγκατεστημένων αναλυτών συν  μια ώρα από τη λήξη και πριν την έναρξη λειτουργίας των εργαστηρίων, των Μονάδων Υγείας).

- Να δηλώσει με σαφήνεια με ποιον τρόπο θα ενεργήσει εάν κάποια βλάβη  μηχανήματος  χρειαστεί πάνω από 24 ώρες να επιδιορθωθεί. Εάν η βλάβη δεν δύναται να επιδιορθωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να είναι έτοιμη να εγκαταστήσει αναπληρωματικό  μηχάνημα του ιδίου τύπου για όσο χρόνο χρειάζεται να επιδιορθωθεί η βλάβη του κυρίως μηχανήματος.

Για όσο χρονικό διάστημα ο αναλυτής θα βρίσκεται εκτός λειτουργίας, πέραν των 6 ωρών, όπως και εφόσον δεν εγκατασταθεί εγκαίρως (εντός 24ων ωρών) άλλος στη συγκεκριμένη Μ.Υ., οι εξετάσεις θα εκτελούνται με ευθύνη της αναδόχου εταιρείας, στη Μονάδα-Πυρήνα της περιοχής ή μονάδα πυρήνα της Αθήνας και τα αποτελέσματα θα παραδίδονται στην Μονάδα Υγείας το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της επόμενης ημέρας. Στην περίπτωση βλάβης του βιοχημικού της Μονάδας Πυρήνα καθώς και στην περίπτωση βλάβης βιοχημικού αναλυτή μονάδος που ο πυρήνας της δεν λειτουργεί, τα δείγματα αίματος θα μεταφέρονται στην μονάδα που θα υποδεικνύεται από την Δ/νση Υγειονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, σε συνεννόηση με τους Διευθυντές.  Το κόστος και την ασφάλεια της μεταφοράς δειγμάτων και απαντήσεων θα αναλάβει η ανάδοχος εταιρεία. Η μεταφορά για λόγους ασφαλείας να γίνεται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία με εταιρεία πιστοποιημένη για μεταφορά βιολογικών δειγμάτων. Ως χρόνος ανταπόκρισης από την ειδοποίηση (παρουσία τεχνικού στο χώρο) ορίζονται οι 2 ώρες για αναλυτές εντός Αττικής, Θεσσαλονίκης οι 3 ώρες εντός  Κρήτης, Ιωαννίνων, Πάτρας  και οι 24 ώρες (εάν δεν μεσολαβεί Σαββατοκύριακο) για την υπόλοιπή Ελλάδα.

- Να προσφέρει για κάθε μηχάνημα που θα εγκαταστήσει ντοσιέ χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα: τμήμα με γραπτές οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος, τμήμα ποιοτικού ελέγχου, τμήμα τακτικής συντήρησης, τμήμα έκτακτης επισκευής ή διόρθωση βλαβών έτσι ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να ελέγχονται και από την Τεχνική Υπηρεσία του ΙΚΑ. Ο τίτλος του ντοσιέ θα είναι: ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. Θα αναφέρεται με σαφήνεια ο τύπος του μηχανήματος που αφορά και ο σειριακός αριθμός. Η ανάλυση αυτή θα υπάρχει στην τεχνική προσφορά συνοδεύοντας το φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.

- Κάθε φορά που τεχνικός της εταιρίας θα επισκέπτεται το μηχάνημα, είτε για συντήρηση, είτε μετά από κλήση λόγω βλάβης, θα καταγράφει στο ειδικό βιβλίο τις εργασίες που εκτέλεσε  και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που αντικατέστησε. Φωτοαντίγραφο της συγκεκριμένης σελίδας θα αποστέλλεται από το υποκατάστημα στην τεχνική υπηρεσία, η οποία είναι υπεύθυνη για όλον τον εξοπλισμό του ΙΚΑ.

- Ο προμηθευτής με το συνοδό εξοπλισμό-αντιδραστήρια θα πρέπει να έχει τη συνολική ευθύνη της καλής λειτουργίας, παρέχοντας και την αντίστοιχη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη. Ως εκ τούτου θα πρέπει να διαθέτει έμπειρο και επαρκές σε ανθρώπινο δυναμικό τμήμα τεχνικής υποστήριξης (για τον αριθμό αναλυτών που θα προσφέρει ) αποτελούμενο από τεχνικούς όπου αποδεδειγμένα θα είναι εκπαιδευμένοι από τον κατασκευαστικό οίκο των αναλυτών. Να κατατεθούν α) ο επίσημος κατάλογος συνεργατών τεχνικής υποστήριξης και β) οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

- Ο προμηθευτής παράλληλα με τα ανωτέρω θα πρέπει να παραδώσει πλήρες, ακριβές αντίγραφο της προκήρυξης – σύμβασης με το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ σε κάθε μονάδα Υγείας που θα εγκαταστήσει αναλυτή.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η εκπαίδευση του προσωπικού να περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων αλλά και των μεθόδων των αντιδραστηρίων, οδηγίες για πιθανές μικρές  βλάβες και τρόπο αντίδρασης, οδηγίες για συντήρηση των μηχανημάτων και  οδηγίες για ολοκληρωμένο ποιοτικό έλεγχο. Ο τρόπος  χρήσης του μηχανήματος , οι μικρές βλάβες που μπορούν να αντιμετωπισθούν από το χρήστη και ο τρόπος  εσωτερικού ελέγχου να είναι  γραπτά σε μορφή SOP (standard operating procedure) και να γνωστοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού. Υπάλληλος της εταιρείας να βρίσκεται στον χώρο για μια τουλάχιστον εβδομάδα από την εγκατάσταση του αναλυτή, ώστε να αντιμετωπίσει άμεσα τις όποιες πιθανές ελλείψεις, απορίες των υπαλλήλων του ΙΚΑ που θα χειρίζονται τον αναλυτή.  Η προσφέρουσα εταιρεία οφείλει να περιγράψει αναλυτικά στην προσφορά της τον τρόπο με τον οποίο θα εκπαιδεύσει το προσωπικό.

ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1.Σε ημέρα και τόπο, που θα έχουν προσυμφωνηθεί μεταξύ της Επιτροπής Αξιολόγησης και των προσφερουσών εταιρειών θα τοποθετηθούν οι προσφερόμενοι αναλυτές και θα είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν με χειριστές της προσφέρουσας εταιρείας, με και χωρίς τη χρήση γραμμωτού κώδικα – barcode (για αντιδραστήρια και δείγματα), με και χωρίς τη λειτουργία LIS.

Θα παραδοθούν από τους αξιολογητές δέκα (10) και είκοσι (20) δείγματα (μικρούς και μεσαίους αναλυτές αντίστοιχα) ίδιας συγκέντρωσης (pooled sample) ώστε να ελεγχθεί η  επαναληψιμότητα – ταχύτητα και θα ξεκινήσει η λειτουργία των αναλυτών καθώς και η παρασκευή των αντιδραστηρίων, ορών ελέγχου και βαθμονομητών από μηδενική βάση για να εκτελεστούν όλες οι ζητούμενες εξετάσεις κάθε Πίνακα για κάθε ένα από τα δείγματα. (Εναλλακτικά και εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης, η επαναληψιμότητα θα ελεγχτεί με 10 και 20 ορούς ελέγχου (μικρούς και μεσαίους αναλυτές αντίστοιχα - pooled sample) από την προσφέρουσα εταιρεία. Σε αυτή την περίπτωση η παρασκευή θα γίνει επιτόπου.

Οι συσκευασίες των αντιδραστηρίων, ορών ελέγχου και βαθμονόμησης θα πρέπει να είναι σφραγισμένες πριν την έναρξη της διαδικασίας και οι αξιολογητές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τουλάχιστον ανάμεσα σε τρεις συσκευασίες εάν η δοκιμή λάβει χώρα στις εγκαταστάσεις της προσφέρουσας εταιρείας.

Αρχικά θα εφαρμοστούν επί του αναλυτή οι βαθμονομητές και οι οροί ελέγχου τουλάχιστον δύο επιπέδων (υψηλό, χαμηλό)  και στην συνέχεια τα δέκα ή είκοσι δείγματα ανάλογα με τον τύπο αναλυτή.

Θα χρονομετρηθεί η ταχύτητα κάθε μηχανήματος σε πραγματικό χρόνο λειτουργίας, από το άνοιγμα του αναλυτή έως τη στιγμή έκδοσης του πρώτου αποτελέσματος και από τη στιγμή έκδοσης του πρώτου αποτελέσματος για διάστημα μιας τουλάχιστον ώρας (αριθμός φωτομετρικών εξετάσεων – ηλεκτρολυτών  ξεχωριστά για το καθένα, ανά ώρα με βάση τις προδιαγραφές). Να επιβεβαιωθεί ότι κατά την δοκιμή, , η προγραμματισμένη συχνότητα πλύσεων του αναλυτή συμπίπτει με αυτόν της προσφοράς.

Μετά το πέρας της μίας ώρας θα εφαρμοστούν εκ νέου στον αναλυτή, οι ίδιοι αρχικά ελεγχόμενοι, οροί ελέγχου δύο επιπέδων (υψηλό, χαμηλό) για όλες τις εξετάσεις του πίνακα.

Η εκάστοτε προσφέρουσα εταιρεία έχει την υποχρέωση να παραδώσει σε έντυπη μορφή τα αποτελέσματα των μετρήσεων στους αξιολογητές  όπως αυτά θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια της δοκιμής ώστε να αξιολογηθεί η επαναληψιμότητα, καθώς και τα διαγράμματα Levey Jennings των ορών ελέγχου δύο επιπέδων (υψηλό χαμηλό) που εφαρμόστηκαν πριν και μετά τα δέκα ή είκοσι δείγματα, για κάθε εξέταση του πίνακα ώστε να αξιολογηθούν.

Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τους διεθνείς κανόνες Westgard Multirules (1.3s/2.2s/R4s) και τα Levey Jennings Control Charts, επί ποινής αποκλεισμού  της προσφοράς, με την επιφύλαξη επανάληψης της δοκιμής σύμφωνα με την διακήρυξη.

Συγχρόνως δύναται να δημιουργηθούν τεχνητές ελλείψεις ή να εξεταστούν και άλλες παράμετροι   σύμφωνα πάντοτε με τα ζητούμενα στα Φύλλα Συμμόρφωσης Βαθμολογίας και Τεχνικών προδιαγραφών (ενδεικτικά αναφέρεται: ανεπαρκής ποσότητα ορού ή αντιδραστηρίου).

Η επίδειξη δύναται να επαναληφθεί μία μόνο επιπλέον φορά, είτε αυτό ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, είτε από την ίδια την προσφέρουσα εταιρεία, αρκεί να γνωστοποιηθεί εγγράφως εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης δοκιμής.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης οφείλει να προνοήσει (επαρκής αρχική ποσότητα) και να επαναλάβει τις μετρήσεις των ίδιων ορών ελέγχου (2 επιπέδων) με τα ίδια αντιδραστήρια που χρησιμοποίησε στην πρώτη δοκιμή και για τις ίδιες εξετάσεις εντός σύντομου χρονικού διαστήματος (πέντε (5) το πολύ ημερών) και όχι  μεγαλύτερου από το χρόνο ζωής των αντιδραστηρίων προκειμένου να ελέγξει την σταθερότητα τους. Τα αντιδραστήρια και οι οροί ελέγχου θα πρέπει να έχουν σφραγιστεί και αποθηκευθεί εντός ψυγείου.

Οι προσφέρουσες εταιρείες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επίδειξης στον αναλυτή όλων των εξετάσεων του κάθε πίνακα, των αντιδραστηρίων, αναλώσιμων, ορών ελέγχου και βαθμονόμησης που προσφέρουν, καθώς και  όλων των δυνατοτήτων του αναλυτή που απαιτούνται από τη Διακήρυξη ή προκύπτουν από την προσφορά τους.

Το κόστος λειτουργίας του αναλυτή κατά την επίδειξη,  θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την προσφέρουσα εταιρεία.

Σε περίπτωση που από τη δοκιμή αποδειχθεί ότι οι επιδόσεις του αναλυτή και των αντιδραστηρίων δεν συμπίπτουν κατ’ ελάχιστο με τα περιγραφέντα στις Τεχνικές Προδιαγραφές ή  με τα αναγραφόμενα στην προσφορά, η προσφορά θα απορρίπτεται.

Τονίζεται ότι κατόπιν έγκαιρου (τουλάχιστον 2 μέρες νωρίτερα) σχετικού αιτήματος δύνανται να παρακολουθήσουν την όλη διαδικασία εκπρόσωποι και των υπολοίπων προσφερουσών εταιρειών χωρίς όμως τη δυνατότητα παρέμβασής τους.

2. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης του προηγούμενου σταδίου με επιτυχία και εφόσον κριθεί απαραίτητο από την  Επιτροπή Αξιολόγησης η δοκιμαστική-πιλοτική λειτουργία του συνόλου ή μέρους των προσφερόμενων αναλυτών, δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) εργάσιμων ημερών, υπό συνθήκες όμως ρουτίνας και πλήρους φόρτισης, σε Εργαστήρια αντίστοιχου όγκου δειγμάτων με εκείνον του μέσου όρου των Μονάδων Υγείας κάθε Πίνακα της Διακήρυξης.

Εάν ο προσφερόμενος αναλυτής βρίσκεται ήδη εγκατεστημένος και λειτουργεί σε Εργαστήριο αντίστοιχης με αυτή του μέσου όρου του πίνακα δυναμικότητας (στη περιοχή του Νομού Αττικής) η δοκιμή μπορεί να γίνει επί τόπου υπό την προϋπόθεση ότι θα ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό η προσφέρουσα εταιρεία θα πρέπει να προσκομίσει με την προσφορά της σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναφέρονται τόσο τα στοιχεία των εν λόγω Εργαστηρίων όσο και η διαβεβαίωση ότι  θα διευκολυνθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης να ολοκληρώσει τον έλεγχο στο συγκεκριμένο τόπο και για τον προβλεπόμενο χρόνο.

Σε αντίθετη περίπτωση η δοκιμή θα διενεργείται  σε Εργαστήριο Μονάδας Υγείας των Πινάκων Α1, Α2 και Β της Διακήρυξης που θα υποδειχθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης, με την υποχρέωση της προσφέρουσας εταιρείας να εγκαταστήσει τους αναλυτές σε πλήρη λειτουργία με όλα τα αντιδραστήρια, αναλώσιμα, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου για όλες τις εξετάσεις που ζητούνται.

Το κόστος λειτουργίας του αναλυτή κατά την πιλοτική λειτουργία,  θα βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την προσφέρουσα εταιρεία.

Σε περίπτωση καλής λειτουργίας τόσο αυτού, όσο και των αντιδραστηρίων του και εφόσον δεν συντρέχει άλλος λόγος, το ΙΚΑ και η επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρά στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς αλλιώς η προσφορά θα απορρίπτεται.

Η παραπάνω διαδικασία είναι αναγκαία προκειμένου να αποφανθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης εάν η λειτουργία των αναλυτών και των αντιδραστηρίων τους είναι επαρκής υπό συνθήκες ρουτίνας σε συγκεκριμένους χώρους.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  (Μεσαίας Δυναμικότητας Αναλυτές)

ΟΜΑΔΑ Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναλυτές

συντελεστής       βαθμολογία

βαρύτητας             στοιχείων

α)Ασφάλεια,  αξιοπιστία, ταχύτητα  αναλυτή (ταχύτητα

εξαγωγής  πρώτου αποτελέσματος από το άνοιγμα, αριθμός  αποτελεσμάτων

ανά ώρα), επιπλέον ουσιαστικές δυνατότητες – αυτοματισμοί (πχ. σύστημα                      36%                         100-110

εντοπισμού ινικής – πήγματος - φυσαλίδας)

β) Απλότητα στον χειρισμό -  λειτουργία του οργάνου (ευκολία προγραμματισμού,

ευκολία διαχείρισης δειγμάτων-αντιδραστηρίων, δυνατότητα συνεχούς προσθήκης             10%                   100-110

αντιδραστηρίων, χωρίς την παύση λειτουργίας του αναλυτή, φιλικότητα πληροφοριών

οθόνης χωρίς πολλά επικαλυπτόμενα παράθυρα, οθόνη συνεχούς ροής νέων

αποτελεσμάτων και σήμανσης μηδενικών ή εκτός γραμμικότητας με άλλο χρώμα και

ήχο) χρονολογία έκδοσης  λογισμικού, δυνατότητες επεξεργαστή, χωρητικότητα

σκληρού, Ελληνικό περιβάλλον.

γ)Αξιολόγηση σταθεροποιητή τάσης (UPS)                                                                                   2%       	                   100-110

Αντιδραστήρια

α) αξιοπιστία αντιδραστηρίων (σταθερότητα, ακρίβεια, επαναληψιμότητα                        17%       	     100-110

γραμμικότητα, παρεμβολές κ.λπ.).

β)Συσκευασία (μέγεθος, καταλληλότητα, σημάνσεις, πληροφορίες                                        8%       	                   100-110

μη ανασύσταση, κατανάλωση δείγματος)

γ) Συνολική διάρκεια ζωής, χρόνος  ζωής  από την απασφάλιση, συνθήκες συντήρησης      7%                       100-110

ΣΥΝΟΛΟ                                               80%

ΟΜΑΔΑ  Β:   Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη (σύμφωνα με τους ειδικούς όρους)                                                            15%                     100-110

Εκπαίδευση    (σύμφωνα με τους ειδικούς όρους)                                                                        5%                      100-110

ΣΥΝΟΛΟ                                               20%

# ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ                                     100%

*Η Επιτροπή Αξιολόγησης καλείται να τεκμηριώσει πλήρως οποιαδήποτε βαθμολογία άνω του  100%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ  (Μικρής Δυναμικότητας Αναλυτές)

ΟΜΑΔΑ Α  :  Τεχνικές Προδιαγραφές

Αναλυτές

συντελεστής         βαθμολογία

βαρύτητας	               στοιχείων

α)Ασφάλεια, αξιοπιστία, ταχύτητα αναλυτή  (ταχύτητα

εξαγωγής  πρώτου αποτελέσματος από το άνοιγμα, αριθμός  αποτελεσμάτων

ανά ώρα), επιπλέον ουσιαστικές δυνατότητες – αυτοματισμοί                                                 36%                   100-110

(π.χ σύστημα εντοπισμού ινικής – πήγματος- φυσαλίδας, reflex test)

β) Απλότητα στο χειρισμό -  λειτουργία του οργάνου (ευκολία προγραμματισμού,

ευκολία διαχείρισης δειγμάτων-αντιδραστηρίων, δυνατότητα ασφαλούς συνεχούς            10%        	    100-110

προσθήκης αντιδραστηρίων, χωρίς την παύση λειτουργίας του αναλυτή, φιλικότητα

πληροφοριών οθόνης χωρίς πολλά επικαλυπτόμενα παράθυρα, οθόνη συνεχούς ροής

νέων αποτελεσμάτων και σήμανσης μηδενικών ή εκτός γραμμικότητας με άλλο χρώμα

και ήχο), χρονολογία έκδοσης  λογισμικού, δυνατότητες επεξεργαστή, χωρητικότητα

σκληρού, Ελληνικό περιβάλλον.

γ)Αξιολόγηση σταθεροποιητή τάσης (UPS)                                                                                        2%        	    100-110

Αντιδραστήρια

α) Αξιοπιστία – δυνατότητες αντιδραστηρίων (σταθερότητα, ακρίβεια,       	                    17%         	    100-110

επαναληψιμότητα, γραμμικότητα).

β)Συσκευασία (μέγεθος, καταλληλότητα, σημάνσεις, πληροφορίες,                                            8%       	     100-110

μη ανασύσταση, κατανάλωση δείγματος)

γ) Συνολική διάρκεια ζωής, χρόνος ζωής από την απασφάλιση – συνθήκες συντήρησης          7%       	     100-110

ΣΥΝΟΛΟ                                     80%

ΟΜΑΔΑ  Β   :   Τεχνική υποστήριξη

Tεχνική υποστήριξη (σύμφωνα με τους ειδικούς όρους)                                                              15%       	     100-110

Εκπαίδευση    (σύμφωνα με τους ειδικούς όρους)                                                                           5%       	     100-110

ΣΥΝΟΛΟ                                       20%

# ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ                             100%

*Η Επιτροπή Αξιολόγησης καλείται να τεκμηριώσει πλήρως οποιαδήποτε βαθμολογία άνω του  100%

| ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ EΝΑ ΕΤΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ | ΤΙΜΗ / ΜΟΝΑΔΑ | ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ EΝΑ ΕΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΕΤΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ |
| ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 | 2.793.082 | 8.379.246 | 0,16806723 | 469.426 | 1.408.277 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ A2 | 7.280.826 | 21.842.478 | 0,21008403 | 1.529.585 | 4.588.756 |
| ΠΙΝΑΚΑΣ B | 3.011.605 | 9.034.815 | 0,22689076 | 683.305 | 2.049.916 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 2.682.316 | 8.046.949 |
| ΠΟΣΟ ΣΤΡΟΓ/ΜΕΝΟ |  |  |  |  | 8.047.000 |

|  | ΠΙΝΑΚΑΣ Α1: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α - ΜΕΣΑΙΑΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | BIOXHMIKΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | 1ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α) | 1ο ΝΟΣ (ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) (ΈΝΑΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΤΥΠΟΥ Α) | 2ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α) | 3ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α) | 6ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α) | 7ο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ (ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ Α) |
| 1 | ΣΑΧΑΡΟ / GLUCOSE | 40.000 | 1.200 | 45.960 | 25.431 | 20.431 | 30.000 |
| 2 | OΥΡΙΑ OΡΟΥ /ΟΥΡΩΝ / UREA | 40.000 | 1.200 | 46.965 | 27.741 | 20.400 | 31.000 |
| 3 | XOΛΗΣΤΕΡΙΝΗ / CHOL | 17.000 | 500 | 21.525 | 25.695 | 20.200 | 21.525 |
| 4 | OYΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / URIC ACID | 17.000 | 480 | 23.475 | 26.343 | 20.400 | 22.000 |
| 5 | TΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / TRIGLYCERIDES | 20.000 | 520 | 21.240 | 26.043 | 20.400 | 17.000 |
| 6 | LDL | 15.105 | 800 | 15.105 | 25.356 | 19.780 | 15.105 |
| 7 | HDL | 19.200 | 1.000 | 19.200 | 20.289 | 19.200 | 15.000 |
| 8 | SGPT | 30.000 | 1.900 | 39.210 | 28.191 | 21.000 | 34.000 |
| 9 | SGOT | 30.000 | 1.900 | 39.210 | 28.071 | 22.000 | 31.000 |
| 10 | γ-GT | 15.600 | 1.077 | 17.070 | 27.231 | 21.000 | 17.070 |
| 11 | AΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦ. / ΑLP | 20.000 | 1.900 | 22.035 | 26.328 | 20.400 | 18.000 |
| 12 | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ / ALB | 14.670 | 900 | 14.670 | 31.992 | 20.500 | 10.500 |
| 13 | OΛ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΤPROT | 14.670 | 1.100 | 14.670 | 24.216 | 19.000 | 10.200 |
| 14 | ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΟ / D BIL | 10.035 | 2.000 | 10.035 | 21.126 | 18.000 | 10.035 |
| 15 | ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ / ΤΒΙL | 10.035 | 2.000 | 10.035 | 21.090 | 19.000 | 10.035 |
| 16 | KΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / CREAT | 40.000 | 1.000 | 45.660 | 30.375 | 23.000 | 30.000 |
| 17 | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / CA | 22.000 | 300 | 27.600 | 31.443 | 24.000 | 21.000 |
| 18 | ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / PHOS | 1.000 | 280 | 1.000 | 30.972 | 24.000 | 1.000 |
| 19 | MAΓΝΗΣΙΟ / Mg | 4.200 | 300 | 4.200 | 19.272 | 16.000 | 4.200 |
| 20 | ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / AMYLASE | 4.000 |  | 5.400 | 8.013 | 7.200 | 4.000 |
| 21 | CK | 3.000 |  | 3.000 | 20.247 | 18.000 | 3.000 |
| 22 | CK MB | 1.900 |  | 1.900 | 4.000 | 3.700 | 4.300 |
| 23 | ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ / CHE | 6.200 |  | 7.300 | 1.600 | 1.265 | 7.300 |
| 24 | ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ / FER | 2.500 | 500 | 4.000 | 2.000 | 2.500 | 2.000 |
| 25 | LDH | 24.750 |  | 24.750 | 23.043 | 22.000 | 24.750 |
| 26 | ΣΙΔΗΡΟΣ / Fe | 9.975 | 800 | 9.975 | 21.204 | 21.204 | 9.975 |
| 27 | Κ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ | 27.600 | 280 | 27.600 | 55.389 | 40.000 | 27.600 |
| 28 | Νa ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ | 27.600 |  | 27.600 | 55.389 | 40.000 | 27.600 |
| 29 | CL | 500 |  | 500 | 100 | 100 | 500 |
| 30 | ASTO | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 31 | CRP | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | RA TEST | 1.500 |  | 1.500 | 1.000 | 500 | 700 |
| 33 | Lp(a) | 1.800 |  | 2.000 | 1.200 | 1.000 | 1.600 |
| 34 | Apo A | 900 |  | 1.000 | 700 | 500 | 850 |
| 35 | Apo Β | 900 |  | 1.000 | 700 | 500 | 850 |
| 36 | IgA | 850 |  | 900 | 500 | 300 | 670 |
| 37 | IgG | 900 |  | 950 | 600 | 500 | 800 |
| 38 | IgM | 800 |  | 850 | 450 | 400 | 700 |
| 39 | C3 | 600 |  | 650 | 350 | 200 | 590 |
| 40 | C4 | 600 |  | 650 | 350 | 200 | 590 |
|  | ΣΥΝΟΛΑ | 498.090 | 21.937 | 561.090 | 694.740 | 549.480 | 467.745 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | 2.793.082 |  |  |  |  |  |

|  |  | ΠΙΝΑΚΑΣ Α2: ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΔΥΟ ΑΝΑΛΥΤΕΣ (2 Μεσαίας Δυναμικότητας - ΤΥΠΟΣ Α ή 1 Μεσαίας - ΤΥΠΟΣ Α συν 1 Μικρής - ΤΥΠΟΣ Β) (Μονάδες - Πυρήνες) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | BIOXHMIKΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | ΝΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | ΝΜΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΝΜΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΜΥ ΠΕΙΡΑΙΑ | TΜΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | Τ. ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | TΜΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΝΜΥ ΑΘΗΝΩΝ | IKA TOYMΠΑΣ | N.MY. KOZANHΣ | T.M.Y AMAΡΟΥΣΙΟΥ | T.M.Y. ΠΥΛΗΣ ΑΞΙΟΥ | T.M.Y Ν.ΙΩΝΙΑΣ | N.M.Y. ΛΑΡΙΣΑΣ |  | T.M.Y ΝΙΚΑΙΑΣ | T.M.Y Ν.ΚΟΣΜΟΥ | ΙΚΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | IKA 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ | N.M.Y ΠΑΤΡΑΣ | N.M.Y ΣΕΡΡΩΝ | N.M.Y. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | N.M.Y. ΒΟΛΟΥ | N.M.Y XAΛΚΙΔΑΣ |
| 1 | ΣΑΧΑΡΟ / GLUCOSE | 31.506 | 15.753 | 7.877 | 31.506 | 25.000 | 25.590 | 25.000 | 25.000 | 25.590 | 16.608 | 29.445 | 22.980 | 20.037 | 23.877 |  | 24.771 | 21.483 | 33.489 | 50.175 | 30.732 | 14.391 | 11.421 | 15.810 | 19.200 |
| 2 | OΥΡΙΑ OΡΟΥ /ΟΥΡΩΝ / UREA | 30.631 | 15.000 | 15.000 | 30.631 | 26.000 | 23.865 | 26.000 | 26.000 | 23.865 | 15.591 | 28.260 | 20.523 | 18.864 | 23.220 |  | 23.598 | 20.526 | 30.612 | 44.196 | 28.203 | 12.543 | 10.656 | 14.544 | 18.180 |
| 3 | XOΛΗΣΤΕΡΙΝΗ / CHOL | 29.357 | 14.000 | 14.000 | 29.357 | 25.000 | 23.220 | 25.000 | 25.000 | 23.220 | 15.405 | 29.100 | 18.960 | 19.428 | 21.348 |  | 23.688 | 20.313 | 28.758 | 43.557 | 25.281 | 12.363 | 9.699 | 14.001 | 18.000 |
| 4 | OYΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / URIC ACID | 28.463 | 14.000 | 14.000 | 28.463 | 24.000 | 22.395 | 24.000 | 24.000 | 22.395 | 15.333 | 28.200 | 15.714 | 17.577 | 20.607 |  | 20.778 | 18.876 | 27.864 | 42.456 | 24.552 | 11.565 | 7.167 | 13.668 | 17.040 |
| 5 | TΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ / TRIGLYCERIDES | 26.858 | 13.429 | 6.715 | 26.858 | 22.000 | 23.010 | 22.000 | 22.000 | 23.010 | 15.360 | 29.100 | 18.900 | 19.116 | 21.069 |  | 22.476 | 19.911 | 28.629 | 43.425 | 24.345 | 12.375 | 9.516 | 13.545 | 16.950 |
| 6 | LDL | 24.314 | 12.157 | 6.079 | 24.314 | 20.000 | 21.525 | 20.000 | 20.000 | 21.525 | 14.592 | 29.100 | 16.620 | 18.135 | 16.119 |  | 20.796 | 18.750 | 8.700 | 43.557 | 12.897 | 10.842 | 1.770 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | HDL | 24.803 | 12.000 | 12.000 | 24.803 | 21.000 | 21.615 | 21.000 | 21.000 | 21.615 | 14.592 | 29.100 | 16.620 | 18.249 | 17.817 |  | 21.048 | 18.750 | 17.400 | 40.554 | 20.994 | 10.842 | 4.284 | 6.939 | 15.375 |
| 8 | SGPT | 25.312 | 12.656 | 6.328 | 25.312 | 20.000 | 22.830 | 20.000 | 20.000 | 22.830 | 15.801 | 23.400 | 20.343 | 18.237 | 21.585 |  | 22.686 | 19.119 | 27.054 | 33.645 | 21.258 | 13.506 | 10.275 | 14.520 | 16.500 |
| 9 | SGOT | 25.421 | 12.100 | 12.100 | 25.421 | 21.000 | 22.875 | 21.000 | 21.000 | 22.875 | 15.759 | 23.400 | 20.280 | 18.156 | 21.522 |  | 22.686 | 19.155 | 27.054 | 32.832 | 21.261 | 13.515 | 10.287 | 14.487 | 16.500 |
| 10 | γ-GT | 22.521 | 11.000 | 11.000 | 22.521 | 18.000 | 11.850 | 18.000 | 18.000 | 11.850 | 6.381 | 5.000 | 10.386 | 16.482 | 13.968 |  | 7.359 | 15.618 | 23.541 | 25.551 | 20.352 | 3.537 | 5.433 | 12.657 | 12.840 |
| 11 | AΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦ. / ΑLP | 18.509 | 9.200 | 9.200 | 18.509 | 15.000 | 8.820 | 15.000 | 15.000 | 8.820 | 7.032 | 23.400 | 6.312 | 15.600 | 9.681 |  | 6.822 | 13.071 | 20.688 | 18.204 | 19.362 | 3.198 | 2.370 | 11.013 | 13.680 |
| 12 | ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ / ALB | 5.279 | 2.500 | 2.500 | 5.279 | 3.000 | 2.214 | 3.000 | 3.000 | 2.214 | 3.540 | 8.400 | 2.247 | 4.125 | 2.805 |  | 1.089 | 3.108 | 5.094 | 7.977 | 5.928 | 1.134 | 987 | 1.281 | 1.000 |
| 13 | OΛ.ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ / ΤPROT | 7.687 | 3.400 | 3.400 | 7.687 | 4.000 | 2.235 | 4.000 | 4.000 | 2.235 | 3.510 | 8.400 | 2.244 | 4.269 | 3.234 |  | 1.089 | 3.108 | 5.094 | 8.058 | 6.228 | 867 | 2.214 | 3.036 | 4.320 |
| 14 | ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΟ / D BIL | 7.986 | 3.993 | 1.997 | 7.986 | 4.000 | 1.776 | 4.000 | 4.000 | 1.776 | 2.208 | 9.750 | 1.257 | 1.731 | 2.601 |  | 4.005 | 3.420 | 6.672 | 4.275 | 7.182 | 171 | 912 | 3.678 | 1.000 |
| 15 | ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ / ΤΒΙL | 7.967 | 3.400 | 3.400 | 7.967 | 3.700 | 1.764 | 3.700 | 3.700 | 1.764 | 2.262 | 9.750 | 1.734 | 5.298 | 2.619 |  | 4.005 | 3.420 | 6.672 | 4.548 | 7.347 | 543 | 930 | 3.597 | 7.050 |
| 16 | KΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / CREAT | 23.083 | 11.600 | 11.600 | 23.083 | 18.000 | 20.175 | 18.000 | 18.000 | 20.175 | 15.018 | 28.410 | 17.889 | 16.836 | 19.419 |  | 21.564 | 18.417 | 24.102 | 41.655 | 19.698 | 12.321 | 9.480 | 11.640 | 17.250 |
| 17 | ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / CA | 10.758 | 5.379 | 2.690 | 10.758 | 6.000 | 5.130 | 6.000 | 6.000 | 5.130 | 6.162 | 7.410 | 4.224 | 3.678 | 5.214 |  | 2.223 | 6.864 | 12.219 | 11.055 | 13.239 | 1.455 | 1.566 | 3.462 | 3.480 |
| 18 | ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / PHOS | 7.761 | 3.500 | 3.500 | 7.761 | 5.600 | 4.620 | 5.600 | 5.600 | 4.620 | 3.588 | 7.410 | 1.680 | 3.240 | 2.100 |  | 1.485 | 6.480 | 7.788 | 4.680 | 3.255 | 876 | 780 | 100 | 100 |
| 19 | MAΓΝΗΣΙΟ / Mg | 6.382 | 3.191 | 1.596 | 6.382 | 4.000 | 1.800 | 4.000 | 4.000 | 1.800 | 1.000 | 3.000 | 1.335 | 1.773 | 1.731 |  | 570 | 180 | 1.680 | 1.347 | 4.008 | 99 | 33 | 1.392 | 100 |
| 20 | ΑΜΥΛΑΣΗ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ / AMYLASE | 742 | 371 | 186 | 742 | 742 | 825 | 742 | 742 | 825 | 1.128 | 2.400 | 1.293 | 294 | 549 |  | 255 | 100 | 432 | 1.155 | 330 | 165 | 123 | 100 | 480 |
| 21 | CK | 9.378 | 4.689 | 2.345 | 9.378 | 4.000 | 10.785 | 4.000 | 4.000 | 10.785 | 4.188 | 23.100 | 6.510 | 6.879 | 3.681 |  | 2.067 | 5.388 | 8.424 | 20.013 | 10.803 | 579 | 1.335 | 2.694 | 2.850 |
| 22 | ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ / FER | 1.000 | 500 | 250 | 1.000 | 1.000 | 4.380 | 1.000 | 1.000 | 4.380 | 8.673 | 24.000 | 5.433 | 9.162 | 3.396 |  | 3.090 | 7.407 | 17.436 | 9.294 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 23 | LDH | 4.606 | 2.303 | 1.152 | 4.606 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 4.269 | 23.100 | 3.576 | 2.187 | 3.849 |  | 855 | 3.042 | 6.882 | 13.239 | 7.989 | 1.224 | 897 | 1.776 | 1.080 |
| 24 | ΣΙΔΗΡΟΣ / Fe | 14.714 | 7.357 | 3.679 | 14.714 | 11.500 | 8.310 | 11.500 | 11.500 | 8.310 | 10.410 | 24.000 | 11.580 | 11.178 | 16.365 |  | 18.882 | 13.980 | 3.000 | 12.639 | 17.832 | 2.883 | 4.362 | 7.836 | 9.570 |
| 25 | Κ ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ | 13.094 | 6.547 | 3.274 | 13.094 | 7.000 | 9.300 | 7.000 | 7.000 | 9.300 | 8.511 | 24.600 | 6.354 | 5.499 | 7.161 |  | 3.300 | 8.808 | 15.933 | 15.918 | 13.902 | 2.136 | 1.000 | 6.753 | 10.500 |
| 26 | Νa ΟΡΟΥ / ΟΥΡΩΝ | 13.094 | 6.547 | 3.274 | 13.094 | 7.000 | 9.330 | 7.000 | 7.000 | 9.330 | 8.535 | 24.600 | 6.408 | 5.454 | 7.161 |  | 3.300 | 8.778 | 15.933 | 15.918 | 14.142 | 1.488 | 1.000 | 6.753 | 10.500 |
| 27 | CL | 12.582 | 6.291 | 3.146 | 12.582 | 5.500 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 24.600 | 1.000 | 93 | 7.161 |  | 150 | 100 | 15.933 | 15.918 | 9.105 | 100 | 1.000 | 6.753 | 2.550 |
| 28 | ASTO | 513 | 250 | 250 | 513 | 300 | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 29 | CRP | 6.185 | 3.000 | 3.000 | 6.185 | 3.000 | 500 | 3.000 | 3.000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | RA TEST | 990 | 367 | 497 | 2.355 | 1.495 | 1.740 | 1.247 | 3.225 | 342 | 283 | 2.113 | 1.064 | 710 | 470 |  | 567 | 1.735 | 1.509 | 948 | 1.091 | 906 | 577 | 408 | 883 |
| 31 | Lp (a) | 713 | 264 | 358 | 1.698 | 1.078 | 1.255 | 899 | 2.324 | 246 | 204 | 1.523 | 767 | 512 | 339 |  | 408 | 1.250 | 1.088 | 684 | 785 | 653 | 416 | 294 | 636 |
| 32 | Απολιποπρωτείνες Α | 358 | 132 | 179 | 853 | 541 | 630 | 452 | 1.167 | 124 | 102 | 765 | 385 | 257 | 170 |  | 205 | 628 | 547 | 343 | 395 | 328 | 209 | 147 | 323 |
| 33 | Απολιποπρωτείνες Β | 362 | 134 | 181 | 863 | 548 | 638 | 457 | 1.181 | 125 | 104 | 774 | 390 | 260 | 172 |  | 208 | 636 | 523 | 347 | 399 | 332 | 211 | 150 | 323 |
| 34 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgA | 283 | 104 | 142 | 674 | 428 | 498 | 357 | 922 | 98 | 81 | 604 | 305 | 203 | 135 |  | 162 | 496 | 432 | 271 | 312 | 259 | 165 | 116 | 252 |
| 35 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgG | 340 | 126 | 171 | 811 | 515 | 600 | 429 | 1.110 | 118 | 98 | 728 | 366 | 245 | 162 |  | 195 | 597 | 520 | 326 | 375 | 312 | 198 | 140 | 304 |
| 36 | ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΗ IgM | 311 | 115 | 156 | 740 | 470 | 547 | 392 | 1.013 | 108 | 90 | 664 | 334 | 223 | 148 |  | 178 | 545 | 474 | 298 | 342 | 285 | 181 | 128 | 277 |
| 37 | C3 | 250 | 93 | 125 | 596 | 378 | 440 | 316 | 815 | 87 | 72 | 534 | 269 | 179 | 119 |  | 143 | 439 | 382 | 540 | 276 | 229 | 146 | 103 | 223 |
| 38 | C4 | 248 | 92 | 125 | 591 | 375 | 437 | 313 | 809 | 86 | 71 | 530 | 267 | 178 | 118 |  | 142 | 435 | 379 | 238 | 273 | 227 | 144 | 102 | 221 |
|  | ΣΥΝΟΛΑ | 444.361 | 217.540 | 167.466 | 449.687 | 332.170 | 319.724 | 331.204 | 338.908 | 314.273 | 238.261 | 539.370 | 267.249 | 285.044 | 302.392 |  | 287.545 | 305.633 | 433.637 | 610.536 | 395.673 | 149.249 | 112.744 | 196.123 | 242.037 |
|  | ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ | 7.280.826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση :								Ημερ/νία έκδοσης

Τ.Κ.:	               							ΕΥΡΩ:

Τηλ. :

FAX. :

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

ENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των_____________________________________ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρίας ___________________ Δ/νση ____________________________________________ για την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο επαναληπτικό διαγωνισμό της …...για την προμήθεια αντιδραστηρίων, αναλωσίμων υλικών με μίσθωση βιοχημικών αναλυτών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Λ30Φ/ . διακήρυξή  σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.)

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση :								  Ημερ/νία έκδοσης

Τ.Κ.:	               						            ΕΥΡΩ:

Τηλ. :

FAX. :

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

ENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………………………ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως υπέρ της εταιρίας ___________________ Δ/νση ____________________________________________  μέχρι του ποσού των_____________________________________ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………………… σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια αντιδραστηρίων, αναλωσίμων υλικών με μίσθωση βιοχημικών αναλυτών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Λ30Φ/  .08   διακήρυξή  σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Αρ.Φακ.:Υ159ε /07

Στην  Aθήνα    σήμερα την               20  -  ημέρα                              στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επί της οδού Αγ.Κων/νου 16, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφενός ο/η…………………….., ο/η οποία ενεργεί στην παρούσα περίπτωση με την ιδιότητα του - της  Προϊσταμέν.. της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε εκτέλεση της  ………… απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   «περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων», και αφετέρου  η εταιρεία   …………………, που εδρεύει στ…   …(πόλη)  οδός …………αριθ. …-   Τ.Κ. …… –    τηλ. …………… -  Fax:  …………… και νομίμως εκπροσωπείται από τ..    κ.………………………………………………………………………………………….δυνάμει του με αριθμό                  καταστατικού της εταιρείας,   συμφώνησαν  και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Η εταιρεία………………….., η οποία εφεξής καλείται στην  παρούσα  σύμβαση «Ο Προμηθευτής-Χορηγητής», αναλαμβάνει την υποχρέωση να  προμηθεύσει στο ΄Ιδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, τα είδη της …………………….. προκήρυξης του σχετικού με την παρούσα σύμβαση διαγωνισμού για την ανάδειξη  χορηγητή-των προμήθειας  …………………… ,που διενεργήθηκε στις  ……………..  και τα οποία θα είναι όπως λεπτομερώς αναφέρονται και περιγράφονται :

α) στην ανωτέρω διακήρυξη, β) στην από   ……………. προσφορά του Προμηθευτή-Χορηγητή  γ) στη συνημμένη σ΄αυτή τεχνική περιγραφή, ε) στην Λ36/………… απόφαση  Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που όλα μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης.

Ειδικότερα ο Προμηθευτής-Χορηγητής θα χορηγεί τα παρακάτω είδη αναλυτικά ως εξής:

ΕΙΔΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Είδη

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Στις αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Συνολικό ποσό δαπάνης : τιμή + ο αντίστοιχος  Φ.Π.Α  =

Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

# 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προμήθεια-χορήγηση θα ισχύει για χρονικό διάστημα …………με μονομερές δικαίωμα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για ……….παράταση και θα αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. Σημειώνουμε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές  και όχι δεσμευτικές, διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των Νοσοκομείων,  ενώ οι προμηθευτές-χορηγητές δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περίπτωση μη προμήθειας-χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες επιβάλουν αυτό.

Η προμήθεια-χορήγηση των ειδών θα γίνεται στα Νοσοκομεία, σύμφωνα με τους γενικούς όρους ανάδειξης χορηγητών.

Γενικά η προμήθεια-χορήγηση θα είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της  Λ30/………….. προκήρυξης ,την προσφορά του Προμηθευτή-Χορηγητή και την σχετική με αυτή επιστολή του, και διέπεται  από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ. 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» και του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ‘’περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ’’, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ. της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» ΦΕΚ. Α΄64/16-3-07»

3.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ -ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προκήρυξη, κατόπιν έγγραφης παραγγελίας   του αρμόδιου διαχειριστή των Νοσοκομείων, αντίγραφο της οποίας θα συνυποβάλλεται με τα πρωτότυπα τιμολόγια, προς το β΄συμβαλλόμενο ο οποίος και θα ενημερώνει εγκαίρως τους παραλήπτες για την ημέρα και το μέσο αποστολής τους και θα παραδίδονται στους αποθηκευτικούς χώρους  που θα υποδειχθούν, μαζί δε με την παράδοση θα παραδίδεται το  αντίστοιχο Δελτίο αποστολής και αντίγραφο θεωρημένου τιμολογίου.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται για τα Υποκαταστήματα – Υγειονομικούς Σχηματισμούς και Θεραπευτήρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιοχής Αθήνας-Πειραιά σε   δύο  ημέρες και για τα αντίστοιχα της επαρχίας σε πέντε ημέρες από την παραγγελία .

Η μεταφορά των προς παράδοση υλικών θα γίνεται με πλήρη ασφάλεια και κατάλληλη για την περίπτωση θερμοκρασία και συσκευασία, με ευθύνη του Προμηθευτή-Χορηγητή μέχρι της παραλαβής τους από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή-Χορηγητή. Σε περίπτωση που τα κατακυρωθέντα είδη κατά την διάρκεια της σύμβασης δημιουργήσουν προβλήματα (κακή ποιότητα) το ΄Ιδρυμα διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας-χορήγησης από τους επόμενους μειοδότες ή σε περίπτωση που δεν δέχονται ή δεν υπάρχει στο ελεύθερο εμπόριο θα τα προμηθεύεται μετά από διαγωνισμό και ο Προμηθευτής-Χορηγητής θα επιβαρύνεται με τη διαφορά τιμής.

Η πληρωμή του Προμηθευτή-Χορηγητή θα γίνεται τμηματικά από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  μετά την οριστική παραλαβή των ειδών που θα βεβαιώνεται με την αποστολή των πρακτικών παραλαβής και εντός τριμήνου από την κατάθεση των τιμολογίων, τα οποία θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας το 1ο πενθήμερο του επόμενου από την έκδοσή τους μήνα.

Ο Προμηθευτής-Χορηγητής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 0,25% υπέρ του Δημοσίου, 0,30% υπέρ του  ΤΑΥΥΕ και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο βαρύνουν τους χορηγητές.

4.ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΧΟΡΗΓΗΤΗ:

Η μη εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους του Προμηθευτή-Χορηγητή καθώς και η μη παράδοση του είδους εντός της οριζόμενης προθεσμίας και μετά από παράταση που χορηγήθηκε σύμφωνα με το αρθ.26 του ΠΔ 118/07 επιβάλλουν εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/07  και πρόστιμο που καταπίπτει σε βάρος του Προμηθευτή-Χορηγητή και σε όφελος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω ποινικής ρήτρας, ποσού που καταλογίζεται ως εξής,  εκτός αν άλλως ορίζεται στην προκήρυξη:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου χρόνου παράδοσης 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από το 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ.118/07 χρόνου παράτασης ποσοστό 3%, επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β  προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½, ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας, της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Επιπλέον συμβατικές υποχρεώσεις :

α) Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται στο 1ο πενθήμερο κάθε μήνα με συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση και επί αυτών θα αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της σύμβασης.

Στα τιμολόγια καθώς και στα Δ.Α θα αναγράφονται σε κάθε είδος οι αναφερόμενοι κωδικοί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλ. θα γίνεται συσχετισμός κωδ.είδους με κωδ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Ο Προμηθευτής-Χορηγητής υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος  από την αγορά, σε  περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων

γ) Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα  όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Διευθυντού του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

δ) Σε περίπτωση που απορριφθεί  από την Επιτροπή Παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο Προμηθευτής-Χορηγητής  είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα  να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη που καλύπτει τους όρους της σύμβασης

Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον Προμηθευτή-Χορηγητή με φροντίδα και δαπάνες του μέσα σε 10 ημέρες από την προσκόμιση νέων ειδών.

ε) Στην περίπτωση που το ποσόν της προϋπολογισθείσης δαπάνης έχει εξαντληθεί, δεν θα εκτελούνται παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Προμηθειών). Σε περίπτωση που χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όταν εξαντληθεί η προϋπολογισθείσα δαπάνη και δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο Προμηθευτής-Χορηγητής για τη συνέχιση της προμήθειας-χορήγησης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση για την εξόφληση της αξίας αυτών.

Προσοχή: Όλα τα παραπάνω ισχύουν εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την προκήρυξη.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο Προμηθευτής-Χορηγητής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ’αριθμ. …………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης (……….) της τράπεζας  …………………………   ποσού   #.......#  Ευρώ.

Ο Προμηθευτής-Χορηγητής απαλλάσσεται από την εγγύηση αυτή όταν εκτελεσθούν πλήρως οι όροι της σύμβασης ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

5.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95, του Π.Δ. 118/076 και του Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. ‘’περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ’’, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/51/ΕΚ. της Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005» ΦΕΚ. Α΄64/16-3-07»

Επί της νομιμότητας της συμβάσεως  έχει διενεργηθεί έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Κρατικές Προμήθειες» , του Ν. 3060/11-10-2002 άρθρο 2, και του Ν.3310/2005 άρθρο 12 παρ. 27 εδαφ.α΄. και έχει εκδοθεί η υπ΄αρίθμ.   /        πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς τον Προμηθευτή-Χορηγητή θα γίνεται νόμιμα στη διεύθυνση, η οποία αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο Προμηθευτής-Χορηγητής υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, να κοινοποιεί εγγράφως αμέσως τούτο, στο ‘Ιδρυμα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τους νομίμους εκπροσώπους αμφοτέρων των συμβαλλόμενων ως ακολούθως και έλαβε ο καθένας  από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η αναπληρώτρια Προϊσταμένη				            ΟΠρομηθευτής-Χορηγητής                       της Δ/νσης