| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. (απολυμαντικά, χημικά κλπ) –ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά  στην προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του πόσιμου νερού  των Δημοτικών Ενότητων του Δήμου Αγρινίου με τα εξής χαρακτηριστικά :

α)Προδιαγραφές χημικού υλικού

Διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου διαυγές, πρασινοκίτρινου χρώματος, οπτικά ελεύθερου από αιωρούμενα σωματίδια και ιζήματα, συσκευασμένο σε πλαστικά δοχεία. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει έγκριση διακίνησης βιοκοτόνου προϊόντος από τον ΕΟΦ (Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων) ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο η καταλληλότητα του, ως απολυμαντικό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση.

Το προσφερόμενο διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου, θα έχει περιεκτικότητα κατά την παράδοση, 125-155gr ενεργού χλωρίου, PH:12-13 και θα είναι ελεύθερο αποθέσεων και αιωρούμενων σωματιδίων.

Κάθε παρτίδα υλικών θα παραδίδεται με σταθερή σύσταση, σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. Εάν η προμήθεια του εν λόγω προϊόντος γίνεται μέσω ενδιάμεσου προμηθευτή θα πρέπει να υπάρχει πρόσφατο τιμολόγιο αγοράς καθώς και πρόσφατο πιστοποιητικό παρτίδας παραγωγής από την εταιρεία παραγωγής του προϊόντος. Κάθε δελτίο αποστολής υποχλωριώδους νατρίου θα αναφέρει ευκρινώς τον αριθμό της παρτίδας και τον αριθμό του φορτίου, ώστε να διαπιστώνεται άμεσα η προέλευση του. Θα συνοδεύεται απαραίτητα από πιστοποιητικό ή βεβαίωση καταλληλότητας του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού καθώς και βεβαίωση της παρασκευάστριας εταιρίας για τις ανώτατες και τις κατώτερες τιμές και για τις περιεκτικότητες του προσφερομενου προϊοντος ως προς τα ακόλουθα :

Διαθέσιμο χλώριο: 125-155 gr/lit

Περίσσειο NaOH : 11-14 gr/lit

Ποσότητα εκλυόμενου O2: μέγιστο 45cm3/lit σε 12 ώρες στους 40oC

Na2 CO3 : μέγιστο 5 gr/lit

Ειδικό βάρος (15 oC) : 1,19-1,25 gr/ cm3

Το διάλυμα θα μεταφέρεται σε πλαστικά δοχεία των 20 λίτρων ή και μεγαλύτερης χωρητικότητας .

β)Πιστοποιητικά – έντυπα που θα συνοδεύουν την προσφορά

1.Ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας, του υπό προμήθεια προϊόντος, από τον Ε.Ο.Φ. (αρμόδια αρχή για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας των απολυμαντικών πόσιμου νερού), όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2. Εθνικό ή διεθνές πρότυπο έλεγχου ποιότητας (DIN, ISO, BS) της εταιρείας παραγωγής του προσφερόμενου είδους.

3.Ο κάθε διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει φάκελο τεχνικών προδιαγραφών με πληροφορίες ασφαλούς χρήσης του προσφερόμενου υίκού (MSDS) ώστε το προσωπικό του Δήμου να κάνει χρήση του υλικού λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, πιστοποιητικά ανάλυσης και γενικά πληροφορίες που αφορούν στα τεχνικά χαρακτηριστκά προσφερόμενου προϊόντος.

γ)Τρόπος παράδοσης υλικών

Λόγω της φύσης του υλικού η προμήθεια του κατά το τρέχον έτος 2014 θα γίνει τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Δήμος δεν είναι υποχρεωμένος να εξαντλήσει  τις ποσότητες της μελέτης.

Τα υλικά θα παραδίδονται εντός 5 ημερών από την παραγγελία σε μπιτόνια, στις δεξαμενές ύδρευσης  των Δημοτικών Ενοτήτων Αγγελοκάστρου, Αρακύνθου, Μακρυνείας, Παραβόλας, Θεστιέων, Παναιτωλικού, Παρακαμπυλίων, Νεάπολης και Στράτου του Δήμου Αγρινίου, σε συνεννόηση με το αρμόδιο τμήμα.

Η δαπάνη ανά Δημοτική Ενότητα προϋπολογίζεται ως εξής:

1. Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ:  2.778,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.001 «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

2. Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ:  2.778,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.002  «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

3.Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ:  2.778,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.003  «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ»του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

4.Δ.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: 2.777,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.004 «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ»του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

5.Δ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ: 2.778,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.005 «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΙΚΑΣΤΡΟΥ απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

6. Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ: 2.777,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.006 «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

7. Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ: 2.778,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.007 «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ»του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

8.Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ: 2.778,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.008 «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

9.Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ: 2.778,00 ευρώ  και θα βαρύνει τον Κ.Α.: 25-6633.009 «Προμήθεια χημικού υλικού για τις ανάγκες της Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ (απολυμαντικά, χημικά κλπ)-ΥΔΡΕΥΣΗ»του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 Δήμου Αγρινίου.

| Αγρίνιο, 05/03/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΟΥ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. (απολυμαντικά, χημικά κλπ) –ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| --- | --- |

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1. Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.914 | 1,18 | 2.258,52 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.258,52 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,02 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.778,00 |

2. Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.914 | 1,18 | 2.258,52 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.258,52 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,02 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.778,00 |

3. Δ.Ε. ΝΕΑΠΟΛΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.914 | 1,18 | 2.258,52 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.258,52 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,02 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.778,00 |

4. Δ.Ε. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.913 | 1,18 | 2.257,34 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.257,34 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,38 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.777,00 |

5. Δ.Ε. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.914 | 1,18 | 2.258,52 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.258,52 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,02 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.778,00 |

6. Δ.Ε. ΠΑΡΑΚΑΜΠΥΛΙΩΝ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.913 | 1,18 | 2.257,34 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.257,34 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,38 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,28 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.777,00 |

7. Δ.Ε. ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.914 | 1,18 | 2.258,52 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.258,52 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,02 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.778,00 |

8. Δ.Ε. ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.914 | 1,18 | 2.258,52 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.258,52 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,02 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.778,00 |

9. Δ.Ε. ΣΤΡΑΤΟΥ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ( €) | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Υποχλωριώδες νάτριο | Κιλό | 1.914 | 1,18 | 2.258,52 |
| ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : |  |  |  |  | 2.258,52 |
| Στρογγυλοποίηση: |  |  |  |  | 0,02 |
| ΦΠΑ 23%: |  |  |  |  | 519,46 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  | 2.778,00 |

| Αγρίνιο, 05/03/ 2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΟΥ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣA ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| --- | --- |

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. (απολυμαντικά, χημικά κλπ) –ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| --- | --- |

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο

Αντικείμενο της παρούσας  είναι η προμήθεια διαλύματος υποχλωριώδους νατρίου και  για την απολύμανση του πόσιμου νερού των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγρινίου.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η  εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τις διατάξεις:

- Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. (ΕΚΠΟΤΑ ΦΕΚ 185 τεύχος Β΄/23-93), υπουργικές αποφάσεις 11389/93.

- Του  Δ.Κ.Κ. Ν. 3436 /2006 περί κυρώσεως Δημοτικού και Kοινοτικού κώδικα).

- Της παρ.  14 & 15 του άρθρου  6 του  Ν. 4071/2012 ( ΦΕΚ 85/Α/11-4-2012 )

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση  αυτοτελώς για κάθε Δημοτική Ενότητα  , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 & 15 του άρθρου  6 του  Ν. 4071/2012   και της παρ. 4 του άρθρου 23  του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι:

Α)  Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

Β)   Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Γ)   Συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 5ο

Ανακοίνωση αποτελέσματος

Ο ανάδοχος της προμήθειας αυτής, μετά την κατά νόμο έγκριση της ανάθεσης υποχρεούται να προσέλθει στο Δήμο , για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Άρθρο 6ο

Σύμβαση

Η σύμβαση συντάσσεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο 7ο

Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο ανάδοχος καθίσταται έκπτωτος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Άρθρο  8ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις βάσει των κειμένων διατάξεων, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο.

Άρθρο 9ο

Παραλαβή Υλικών-Πληρωμή

Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ. Η παραλαβή πραγματοποιείται μέσα στον οριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στη σύμβαση και στα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθεια μπορεί γίνει , σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 1α του ΕΚΠΟΤΑ, μετά την παραλαβή του υλικού

Άρθρο 10ο

Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς.

Τα προσφερόμενα  είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

| Αγρίνιο, 05/03/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΜΑΡΙΑ ΡΟΚΟΥ ΤΟΠ. ΜΗΧ/ΚΟΣ | Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΠΑΠΑΠΑΝΟΥ ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΧΗΜ. ΜΗΧ/ΚΟΣ |
| --- | --- |