|  | ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΙΦΜ4691ΩΓ-Κ Αθήνα, 10-12-10 |
| --- | --- |
| # ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 16 Ταχ. Κωδ.: 102 41 Πληροφορίες: Κ.Γωγόλου Τηλέφωνο: 210 – 5249743 Fax: 210 - 52.24.461 | Αρ.Φακ. 37Ε/08 Αρ. Πρωτ.: Λ30/Φ/18 |

ΘΕΜΑ: «Ανοικτός επαναληπτικός διαγωνισμός πιθανής δαπάνης 183.800€ πλέον ΦΠΑ, και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια αντιδραστηρίων & εξοπλισμού καθώς και αναλωσίμων υλικών για την εκτέλεση μοριακών εξετάσεων για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών και φορέα εκτέλεσης το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ»

(Περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α’)

| Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ε.Κ. - | Ημερομηνία δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο 16 & 17/12/10 |
| --- | --- |
| Τεχνικές προδιαγραφές: ΝΑΙ Κατάθεση δείγματος από τους προμηθευτές : ΝΑΙ – Εφόσον ζητηθούν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού | Ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 17/12/10 |

ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

| ## Τόπος διαγωνισμού | Ημερομηνία διαγωνισμού | ## Ημέρα Διαγωνισμού | ## Ώρα διαγωνισμού |
| --- | --- | --- | --- |
| ## ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αγ.Κων/νου 16 7ος όροφος | 18/1/11 | Τρίτη | 10:15 π.μ. |

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΣΤΟΝ 3Ο ΟΡΟΦΟ, ΓΡΑΦ. 8, ΜΕΧΡΙ 10 π.μ. ΑΚΡΙΒΩΣ ! ! ! ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:

Α) Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν:

- Του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2323/95(ΦΕΚ 145/Α/95) « Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις».

- Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/99) άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης».

- Του ΠΔ 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07/07) « Κανονισμός προμηθειών του Δημοσίου».

- Την παρ.12 του άρθρου 27 του Ν. 3867/10 (ΦΕΚ 128//3-8-10, τ.Α΄) «Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών.»

Β) Τις αποφάσεις:

- Π1/2811/23-7-07 κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών & Υπουργού Ανάπτυξης «Έγκριση ΕΠΠ έτους 2007 –Πιστώσεις 2008», στο οποίο περιλαμβάνονται και οι προμήθειες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ  (κ.α. 0601/05900 «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» )

- Π1/3797/20-8-07 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Περί εφαρμογής του ΕΠΠ 2007».

- Τη με αρ. 75/10/17-4-08 απόφαση Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για έγκριση διενέργειας του παρόντος διαγωνισμού και της σχετικής πίστωσης.

- Τις  με αριθ. Λ36Φ/174/30-12-09, Λ36Φ/19/17-2-10 & Λ36Φ/12-5-10 αποφάσεις Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περί κατακύρωσης μέρος του διαγωνισμού και επανάληψή του για :την κατηγορία 2α, καθώς και για τα είδη 2γ1 και 4.

##### ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

- Ανοικτό επαναληπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την προμήθεια των ειδών που αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

- Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία άνω των 30 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης στο τεύχος διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον ελληνικό τύπο. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

- Η διενέργεια θα πραγματοποιηθεί στον τόπο-χρόνο που ορίζεται στην παρούσα (πίνακας 2 της αρχής της προκήρυξης). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄.

- Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, γ) συνεταιρισμοί, δ) κοινοπραξίες προμηθευτών. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ΄ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με την προσφορά σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

- Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

5.1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄   : Στοιχεία των προς προμήθεια ειδών

5.2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄   : Συμπληρωματικοί γενικοί όροι ανοικτού διαγωνισμού

5.3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄  : Αξιολόγηση Προσφορών

5.4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄   : Τεχνικές προδιαγραφές – Ειδικοί όροι.

5.5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄   : Υποδείγματα  Εγγυητικών Επιστολών.

5.6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ : Σχέδιο Σύμβασης.

- Εφόσον απαιτείται κατάθεση δειγμάτων θα ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 παρ. 3 και 4 και 36 του Κ.Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07).

- Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οχτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ.2 περ. α του Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15. παρ. 2 περ. α του παρόντος.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των  ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Τα έξοδα της δημοσιεύσεως στον ελληνικό τύπο βαρύνουν το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

| Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ | Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| --- | --- |
| Σ. ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | Κ. ΚΟΥΜΠΗ |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

(ΕΙΔΟΣ – ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ΠΙΘΑΝΗ ΔΑΠΑΝΗ – ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ)

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | Αντιδραστήρια & εξοπλισμός καθώς και αναλώσιμα υλικά για την εκτέλεση μοριακών εξετάσεων (αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Δ’ – Είδη – Τεχνικές Προδιαγραφές) |
| --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ | 0601/05900 |
| ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | Αναφέρονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
| ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Στις Μονάδες του του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όπως ορίζονται στις τεχνικές προδιαγραφές και στους γενικούς όρους (Παράρτημα Β’ & Δ΄) |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ | Ανάλογα με τις ανάγκες των Μονάδων |
| ΔΕΙΓΜΑΤΑ | ΝΑΙ – μετά από ζήτηση από την Υπηρεσία.Τα δείγματα θα είναι σφραγισμένα, θα αναφέρουν δε την επωνυμία της εταιρείας, τον οίκο και την α/α του είδους της προκήρυξης. |
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ | Όσοι προμηθευτές λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα προσφέρουν τα είδη σύμφωνα με τον αντίστοιχο αριθμό της προκήρυξης. Επίσης μαζί με τις προσφορές τους θα καταθέσουν έντυπο υλικό (PROSPECTUS), με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος με οδηγίες χρήσης. |

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Β΄

# ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1.	ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

  - Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ 118/07 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε δύο αντίτυπα (1 πρωτότυπο + 1 αντίγραφο) .

  - Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι μέχρι 17/7/11.

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.3   Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

- Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.

- Ο αριθμός της διακήρυξης.

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

- Τα στοιχεία του αποστολέα.

1.4	Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς, στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1	Στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται:

- Η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά.

- Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

- Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς, επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

1.4.2	Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.3	Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν  είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.4.4	Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται ο περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-55,κ.ο.κ.).

1.4.5	Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει έπ’ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

1.5	 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών της Διοίκησης του ΙΚΑ.

-	Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη.

1.6	δικαιολογητικά συμμετοχής

Οι προσφέροντες υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1.6.1 Οι Έλληνες πολίτες:

α.	Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:

  - Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή α) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, β) για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας, όπως όλα αυτά εξειδικεύονται κατωτέρω, στην παρ. 3.1 του παρόντος άρθρου, υπό στοιχ. 3.1.6.1.α΄,

  - Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης,

  - Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του εδ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους καθώς και ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής),

  - Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή σε ισοδύναμες  επαγγελματικές οργανώσεις, προκειμένου για αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ορίζοντας ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου και το αντικείμενο των δραστηριοτήτων τους προκειμένου για νομικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελμά τους, προκειμένου για φυσικά πρόσωπα, με το οποίο είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. (4) του εδ. α΄ της παρ. 2 ή στην περ. (3) του εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 και

  - Η επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης.

  - Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

  - Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Διατάγματος και τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη (άρθρο 6 παρ.1 περ. β΄ Π.Δ. 118/2007).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να είναι αυστηρώς η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, δηλαδή η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού εάν η κατάθεση της προσφοράς γίνεται την ίδια μέρα, σε διαφορετική περίπτωση η ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στην Αρμόδια Αρχή.

Η ημερομηνία θεώρησης του γνησίου της υπογραφής δύναται να είναι προγενέστερη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς που θα φέρει η Υπεύθυνη Δήλωση.

γ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

δ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται ότι:

i) δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα και

ii) δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται με την παρούσα διακήρυξη κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 43 παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).

ε. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνεται:

i) ότι δεν υφίστανται άλλοι νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους, εκτός από αυτούς που αναφέρονται, πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.δ΄ και 1.ε΄,

ii) ότι δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους σε δημόσιο διαγωνισμό με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,

iii) ότι μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή τους υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα,

iv) ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά τους είναι αληθή και ακριβή ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς και

v) ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης της οποίας έλαβαν γνώση, και την αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

στ. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους (άρθρο 6, παρ.1, περ. γ΄ του ΠΔ118/2007).

ζ. Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

η.	Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007).

1.6.2.	Οι αλλοδαποί:

α.	Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

β.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνήσιου υπογραφής, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.6.1.β΄ (άρθρο 6 παρ. 1 περ. β΄ του Π.Δ. 118/2007).

γ.	Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση όσων δικαιολογητικών απαιτούνται με την διακήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 8α παρ. 1 και 2 του Π.Δ. 118/2007, για τον προσφέροντα ή/και για τον κατασκευαστή του τελικού προϊόντος, κατά περίπτωση (άρθρο 8α παρ. 3 του Π.Δ. 118/2007).

δ.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.6.1.δ΄. (άρθρο 43, παρ. 2 του Π.Δ. 60/2007).

ε.  Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, η οποία θα έχει το περιεχόμενο που αναφέρεται πιο πάνω, υπό στοιχ. 1.6.1.ε΄.

στ.   Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με     αντιπρόσωπό τους(άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007).

ζ.	Δήλωση χώρας καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει ο προμηθευτής (άρθρο 18 παρ. 1 του Π.Δ. 118/2007).

η.   Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον ζητείται δείγμα με τη       διακήρυξη (άρθρο 11 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 118/2007).

    - Τα νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1.6.1 και 1.6.2 αντιστοίχως,

Διευκρινίζεται ότι:

Οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται αντιστοίχως από το πρόσωπο που έχει εξουσία να εκπροσωπεί και να δεσμεύει την εταιρεία,

i)  τα αδικήματα της παραγράφου 1.6.1.β.i. είναι προσωποπαγή και αφορούν το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρεία και όχι αυτήν. Ως εκ τούτου η αντίστοιχη Υ/Δ υποβάλλεται από το ανωτέρω πρόσωπο και αφορά τον ίδιο (π.χ. δηλώνω ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς, δεν έχω καταδικαστεί …………).

ii) Οι υπεύθυνες δηλώσεις των παραγράφων 1.6.1.β.ii, 1.6.1.β.iii, 1.6.1.β.iv, 1.6.1.β.v, 1.6.1.β.vi, 1.6.1.β.vii, 1.6.1.γ & 1.6.1.δ αφορούν τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (εταιρείες)  και υποβάλλονται από το πρόσωπο που εκπροσωπεί και δεσμεύει την εταιρεία, για την εταιρεία.( π.χ. δηλώνω ότι η εταιρεία δεν έχει ……………..).

β.	Για την απόδειξη των ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:

i)	κωδικοποιημένο καταστατικό επικυρωμένο από την αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική ή δικαστική αρχή. Αν δεν έχει συνταχθεί κωδικοποιημένο καταστατικό, προσκομίζεται το αρχικό καταστατικό και όλα τα ΦΕΚ (για Α.Ε.) ή οι εταιρικές πράξεις (για ΕΠΕ, Ο.Ε., Ε.Ε.) που αναφέρονται στη βεβαίωση της επομένης παραγράφου,

ii)	βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής εκδοθείσα κατά το τελευταίο δίμηνο από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές – τροποποιήσεις που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο.

iii)   Φ.Ε.Κ. δημοσίευσης της συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί, την ανακοίνωση καταχώρησης στο αρμόδιο Μ.Α.Ε.

γ.	Αντιστοίχως, τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα προσκομίζουν επιπρόσθετα:

i)	αντίγραφο του καταστατικού του νομικού προσώπου, όπως τροποποιημένο ισχύει, και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται, με βάση την νομοθεσία της χώρας όπου έχει την έδρα του, η τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων δημοσιότητας ως προς ό,τι αφορά την ίδρυση και τις μεταβολές αυτού, καθώς και, επιπρόσθετα, για τα νομικά πρόσωπα (Α.Ε. ή άλλα) που διοικούνται από συλλογικό όργανο (Δ.Σ.), αντίγραφο της απόφασης συγκρότησης του συλλογικού οργάνου διοίκησης και των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται η τήρηση, ως προς το όργανο αυτό, των αντίστοιχων κανόνων δημοσιότητας και

ii)	βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής της χώρας όπου έχει την έδρα του, από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτού.

1.6.4.	Οι Συνεταιρισμοί:

Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό στοιχ. 1.6.1, 1.6.2 και 1.6.3.       Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον Διαχειριστή του Συνεταιρισμού.

1.6.5. Οι ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά και οι κοινοπραξίες:

α.	Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή την κοινοπραξία. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας.

β.	Δήλωση σύστασης ένωσης εταιρειών ή κοινοπραξίας, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον αναπληρώνει.

1.6.6.	Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή, στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.

1.6.7 Σε περίπτωση μη υποβολής των αναφερόμενων πιο πάνω δικαιολογητικών, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.7.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ » τα κάτωθι :

1.7.1 Η Τεχνική Προσφορά.

1.7.2 Δηλώσεις του άρθρου 18, παρ. 2 και 3 του Π.Δ. 118/07.

α.	 Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

β.	 Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Επίσης, στην προσφορά τους επισυνάπτουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος καθώς και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση και υπεύθυνη δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.7.3	Δικαιολογητικά του άρθρου 9 του Π.Δ. 118/07 (εφόσον ζητούνται από τη διακήρυξη).

Α)	Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές-ειδικούς όρους απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικών, τα οποία να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του προμηθευτή ή των υποκατασκευαστών του, προτύπων διαχείρισης (π.χ ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας, περιβαλλοντικής διαχείρισης κ.τ.λ.π.), αυτά πρέπει να βασίζονται στα σχετικά ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα (π.χ. ΕΝ ISO 9000, ΕΝ ISO 22000, ΕΝ ISO 14001). Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.

Β)	Εάν το προϊόν υπάγεται στις Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης , θα πρέπει από τον προμηθευτή να προσκομίζονται όλα τα προβλεπόμενα από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία δικαιολογητικά, για να επιβεβαιώνεται η συμμόρφωση με τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα. Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης βάσει των σχετικών οδηγιών ή κανονισμών ή διεθνών προτύπων, τα οποία να έχουν εκδοθεί από φορέα πιστοποίησης ή ελέγχου προϊόντων, διαπιστευμένο προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for Accreditation− EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.).

Γ)	Σε περίπτωση που από τις τεχνικές προδιαγραφές απαιτείται η προσκόμιση Εκθέσεων Δοκιμών Ποιοτικού Ελέγχου για τα προϊόντα, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να μπορεί να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των προϊόντων με επιμέρους απαιτήσεις ποιότητας (ιδιότητες και χαρακτηριστικά) που περιλαμβάνονται στις τεχνικές προδιαγραφές. Οι Εκθέσεις Δοκιμών θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου ή από εργαστήρια αναγνωρισμένων ικανοτήτων.

1.8.	ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

- Η Οικονομική Προσφορά τοποθετείται επί ποινή απορρίψεως σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Με την οικονομική προσφορά υποβάλλεται και Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4. του άρθρου 8 του ν.1599/1986, της οποίας το περιεχόμενο θα είναι σύμφωνο με τα διαλαμβανόμενα στην παρ.12 του άρθρου 27, του ν.3867/2010 (ΦΕΚ 128/3-8-10 τ. Α΄) « … οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποχρεούνται, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς τους, να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση με τις τρεις χαμηλότερες τιμές των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται, στα άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης…»

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οικονομικές προσφορές οι οποίες είναι ανώτερες από τον μέσο όρο των τιμών που δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση, ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

  - Στην Οικονομική Προσφορά αναγράφεται η τιμή και ο τρόπος πληρωμής, όπως ορίζεται κατωτέρω:

1.8.1	Τ Ι Μ Ε Σ

1.8.1.1	Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και για παράδοση του εμπορεύματος ελεύθερου μέχρι και εντός των αποθηκών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς.

1.8.1.2	Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.3	Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, μπορεί να γίνεται με δύο ή και περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιείται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

1.8.1.4	Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

1.8.1.5	Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.8.1.6	Dumping – εξαγωγικές επιδοτήσεις

α.	Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας.

β.	Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την ΕΕ, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

γ.	Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία, τον Καναδά την Αυστραλία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της Π.Ο.Ε. ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

1.8.1.7	Οι τιμές θα δίνονται ως εξής:

Ι.	Τιμή μονάδος σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση των ειδών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΙΙ.	Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία.)

ΙΙΙ.	Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη , η τιμή της προσφοράς για παράδοση του είδους ελεύθερου στις αποθήκες του φορέα.

Σημ.1	Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 2% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

1.8.1.8	Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός  αφορά περισσότερα είδη η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για την μονάδα κάθε είδους χωριστά .

1.8.1.9	Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό Φ.Π.Α. θα δίδεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 1.8.1.7 Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερομένου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

1.8.1.10	Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς.

      - Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

1.8.2	Τρόπος Πληρωμής

1.8.2.1	Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής:

α.	Το 100% της αξίας μετά την οριστική παραλαβή του είδους.

β.	Ι. -	Μέχρι το 50% της αξίας χωρίς Φ.Π.Α. μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης Εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07).

- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα άρθρα 25 παρ.6, 32 παρ.5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του Π.Δ.118/07.

- Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείτε τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

- Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάσει το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες (απόφ. 2/51557/0026/10-09-01 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών) που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του χρηματικού εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

ΙΙ. -	Το υπόλοιπο, είτε μετά την οριστική παραλαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με το μακροσκοπικό πρωτόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμβατικής αξίας με τον συνολικό Φ.Π.Α. μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

1.8.2.2	Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και στις τμηματικές παραδόσεις εφόσον προβλέπονται από τη σύμβαση.

1.8.2.3	Όταν στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους τρεις ανωτέρω τρόπους πληρωμής, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

1.8.2.4	Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).

1.9	Ρήτρα ηθικού περιεχομένου.

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Οι προσφέροντες εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρία του προϊόντος.

1.10	Επισημαίνεται ότι:

1.10.1	Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Δ\ξης συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.

1.10.2	Ο χρόνος παράδοσης του υλικού που αναφέρεται στο Παράρτημα Α της παρούσης αποτελεί απαράβατο όρο και η υπερβασή του συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.

1.10.3	Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

1.10.4	Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά την λήξη χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

    - Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.

    - Πέραν της κύριας προσφοράς γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές, όχι περισσότερες της μιας, του συμμετέχοντος υποχρεουμένου να κατονομάζει, ρητώς την κύρια και εναλλακτική προσφορά του.

- Η εναλλακτική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον τις ελάχιστες απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής.

- Σε περίπτωση υποβολής πλέον της μιας (1) εναλλακτικής προσφοράς δεν θα λαμβάνεται υπόψη ουδεμία των  εναλλακτικών προσφορών.

1.10.7	Γίνονται δεκτές προσφορές για όλα τα είδη της προκήρυξης και ανά είδος, για το  σύνολο όμως της προκηρυχθείσης ποσότητας του κάθε είδους σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα Α΄.

2.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ –ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

2.1	Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την Επιτροπή Προμηθειών της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

-Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.

2.2	 Η Αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία:

- -Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς και μονογράφονται από την Επιτροπή η πρώτη και η τελευταία σελίδα της προσφοράς ή των τμημάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά και στην τεχνική προσφορά  γίνεται διάτρηση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι μαζί σε χωριστό φάκελο ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την Επιτροπή και παραδίδεται με τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην Υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγιστεί την ημερομηνία και την ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

- Η διάτρηση θα περιλαμβάνει τον αριθμό του φακέλου, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής του  και την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών του  διαγωνισμού π.χ. 83  8- 23-5-08.

2.3	Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών και για όσες προσφορές κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, αποσφραγίζονται και γίνεται διάτρησή τους από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές, με ειδική πρόσκληση, που θα τους αποσταλεί.

2.4	Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

2.5 Όσοι δικαιούνται σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

2.6	Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Π.Δ. 118/07 στις προσφορές ορίζεται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών.

3.	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

3.1	ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Η ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ.

3.1.1	Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με το ν. 2672/1998 (Α΄290) (Αποστολή με Fax), οφείλει να υποβάλει, τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παραγράφου 3.1.6. του παρόντος.

3.1.2	Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εντός της ως άνω προθεσμίας στην Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

3.1.3	Η Υπηρεσία μετά την παραλαβή του φακέλου, αποστέλλει ανακοίνωση στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ορίζοντας την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο αποσφράγισης του ως άνω φακέλου των δικαιολογητικών. Η ανακοίνωση αποστέλλεται και στους λοιπούς προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές έχουν αποσφραγιστεί.

3.1.4	Το αρμόδιο όργανο Αποσφράγισης προσφορών (Επιτροπή Προμηθειών), προβαίνει στην αποσφράγιση και μονογραφή των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με την ως άνω πρόσκληση-ανακοίνωση της Υπηρεσίας.

3.1.5	Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω να παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, λαμβάνουν γνώση (αυτών των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν), εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, προσερχόμενοι στην αρμόδια Υπηρεσία.

3.1.6	Δικαιολογητικά που προσκομίζονται κατά τα ως άνω από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

3.1.6.1	Οι Έλληνες πολίτες:

α.		Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση,

i) για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, ήτοι:

-συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1),

-δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2),

-απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48),

-νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν.3424/2005 (Α΄ 305),

ii) κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

β.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ.	Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους

δ.	Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος συμπεριλαμβανομένων των απασχολούμενων – εργαζόμενων που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

-Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ε.	Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το  οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

3.1.6.2	Οι  αλλοδαποί:

α.	Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 3.1.6.1.

β.	Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία.

γ.	Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.

δ.	Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

3.1.6.3	Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:

α.	Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 3.6.1.1 και 3.1.6.2 αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους  εκπροσώπους του.

β.	Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών το προαναφερόμενο πιστοποιητικό της κοινής  εκκαθάρισης, εκδίδεται, από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει.

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  επιχείρησης.

3.1.6.4	Οι συνεταιρισμοί:

α.	Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο διαχειριστής του συνεταιρισμού δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 3.1.6.1.

β.	Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β και γ της παραγράφου 3.1.6.2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης  β της παραγράφου 3.1.6.3.

γ.	Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

3.1.6.5	Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά:

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση ή την κοινοπραξία.

    - Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του προμηθευτή. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

3.2	ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει τη συμφερότερη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07 ή εφόσον τούτο προβλέπεται στη διακήρυξη, στο άρθρο 8α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ.3 του άρθρου 8α του παρόντος Δ/τος ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του παρόντος Δ/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α.

3.3	ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.3.1	Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%.

3.3.2	Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την Δ/ξη ποσοστού, απαιτείται προηγουμένη αποδοχή του προμηθευτού.

    - Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

4.	ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

4.1	Ε Γ Γ Υ Η Σ Ε Ι Σ

    - Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

4.1.2 Κάθε προσφορά συμπεριλαμβανομένης και  των ενώσεών τους κ.λ.π. συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης με ΦΠΑ ΦΠΑ (πιθανή δαπάνη +ΦΠΑ *5%) ή της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης για την ποσότητα που επιτρέπεται να προσφερθεί..

4.1.3	Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Δ\ξη ήτοι έως 17/8/11.

4.1.4	Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύμβασης, οι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 10% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α.

-Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και της εγγυητικής επιστολής προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

4.1.5	Οι εγγυήσεις συμμετοχής, καλής εκτέλεσης και προκαταβολής πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής τους το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου και θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τα συνημμένα υποδείγματα.

4.1.6	Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρ.25 του Κ.Π.Δ.(118/07).

4.2	ΠΑΡΑΤΑΣΗ / ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται το ανώτερο μέχρι το ¼ αυτού με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (σχετ. αρ. 26 του Κ.Π.Δ.) ή να μετατίθεται.

4.3	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ -Ενστάσεις υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Διακήρυξης.

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο (Λ)  της Τιμής της προσφοράς (συγκριτικής) προς την βαθμολογία της.

Λ = Συγκριτική Τιμή Σταθμισμένη Βαθμολογία

Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η Τιμή προσφοράς, το κόστος εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησης αν και όπως προβλέπεται από την Τεχνική Προδιαγραφή.

Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου:

# Συγκριτική Τιμή = Τ + [Κ]

όπου:

Τ = τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ = Κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης

ΠΑΡΑΡΤΗΜA Δ΄

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΙΣΘΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΩΝ

ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

(Επαναληπτικός του διαγωνισμού ΦΥ 37/08 για τα είδη :

2α1 Γονοτύπηση του HBV,

2α2 Ανίχνευση μεταλλάξεων του HBV,

2γ1 Τεχνική sequencing HCV &

4 Αναλώσιμα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

# 2)ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΤΩΝ HCV, HΒV & ΦΑΡΜΑΚΑΝΤΟΧΗΣ  HCV , HΒV.

2α1 γονοτύπηση του ιού HΒV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού

2α2 ανίχνευση μεταλλάξεων του ιού HΒV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού

2γ1. ανάλυση αλληλουχίας  του ιού HCV με την τεχνική sequencing

## 4) ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Υ.Γ. Τηρείται η αρχική αρίθμηση του διαγωνισμού ΦΥ 37/08

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

A. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

# 2)ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΟΝΟΤΥΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ  ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΤΩΝ HCV& HΒV

2α1. γονοτύπηση του ιού HΒV με την τεχνική του  ανάστροφου υβριδισμού

Kit γονοτύπησης του HΒV σε ορό ή πλάσμα με τεχνική ανάστροφου υβριδισμού του νουκλεϊκού οξέος σε φύλλα νιτροκυτταρίνης. Να είναι δυνατή η ανίχνευση γονότυπων A-G.

1. Σετ εκχύλισης και απομόνωσης του HΒV -DNA από ορό ή πλάσμα, που να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για τη λύση των ιικών σωματίων με τη βοήθεια χαοτροπικού παράγοντα, αλκοολική καταβύθιση και έκλουση του ιικού HΒV.

2. Αντιδραστηρίων για την για ενίσχυση του HΒV -DNA.

3. Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ανίχνευση του γονοτύπου σε φύλλα νιτροκυτταρίνης. Δυνάτότητα αυτοματοποίησης.

2α2.ανίχνευση μεταλλάξεων του HΒV σχετιζομένων με αντοχή στη λαμιβουδίνη και αντεφοβίρη

Πλήρες kit μοριακής τεχνικής για τον εντοπισμό και την πιστοποίηση γονιδιακών μεταλλάξεων, ευαίσθητο σε όλους τους γνωστούς γονοτύπους. Δυνάτότητα αυτοματοποίησης.

2γ1. Ανάλυση αλληλουχίας του  ιού  HCV με την τεχνική sequencing

Πλήρες kit για τη γονοτυπική ανάλυση του ιού HCV με πλήρη ανάλυση της αλληλουχίας των αμινοξέων της 5NC περιοχής του γονιδιώματος του ιού (Μη ραδιενεργό Sequencing).

To kit πρέπει να είναι όσο το δυνατό απλούστερο και σύντομο στη χρήση του, να βασίζεται στην αντίδραση αμφίδρομου sequencing:

Το kit να περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη και τα οποία να προσφερθούν αναλυτικά (ξεχωριστοί κωδικοί ανά προσφερόμενο είδος):

- Αντιδραστήρια εκχύλισης και απομόνωσης του HCV-RNA στόχου από μικρό όγκο (π.χ. 200μl) ορού ή πλάσματος.

- Έτοιμο προς χρήση μίγμα αντιδραστηρίων για τον εντοπισμό / ενίσχυση του στόχου.

- Ενζυμικό σύστημα αποφυγής επιμόλυνσης από PCR προϊόντα καθώς και όλους τoυς απαραίτητους αρνητικούς, θετικούς και απαραιτήτως τους εσωτερικούς μάρτυρες (internal control).

- Γυάλινες κασέτες για την προετοιμασία γέλης ακρυλαμιδίου διαφόρων μεγεθών για χρήση σε πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα sequencing .

- Έτοιμο προς χρήση ακρυλαμίδιο για την δημιουργία ultra thin sequencing gels. O πολυμερισμός της ακρυλαμίδης να πραγματοποιείται σε ελάχιστα λεπτά.

- Όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια για την ανάγνωση της αλληλουχίας των βάσεων (sequencing αντίδραση).

### 4)  ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

4α. Ρύγχη αποστειρωμένα (RNAse, DNAse free) με φίλτρο όγκων από:

- 0,1 - 10 ul

- 2 - 20 ul

- 10 - 100 ul

- 20 - 200 ul

- 100 - 1000 ul

4β. Στατώ σωληναρίων eppendorf των 2 ml, 80 θέσεων, διαφορετικών χρωμάτων.

4γ. Κουτιά φύλαξης σωληναρίων eppendorf 81 θέσεων, ανθεκτικά σε θερμοκρασία –80οC.

4δ. Σωληνάρια των 2 ml με βιδωτό καπάκι (RNAse, DNAse  free)  για φύλαξη δειγμάτων ανθεκτικά σε θερμοκρασία –80οC.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Για τα είδη των εξετάσεων 2γ1 απαιτείται συνοδός εξοπλισμός.

- Το χρονικό διάστημα του παρόντος διαγωνισμού ορίζεται από την ημερομηνία απόδοσής του έως την ημερομηνία λήξης του αρχικού διαγωνισμού ΦΥ 37/08, δηλαδή έως 25-11-12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3

B. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Αυτόματο σύστημα ανάγνωσης και ανάλυσης αλληλουχίας βάσεων νουκλεινικών οξέων (DNA Sequencer) (αντιστοιχεί στο είδος 2γ1 του πίνακα Μ, σελ. 6)

- Πλήρες σύστημα αυτόματης ανάγνωσης αλληλουχιών DNA συμπεριλαμβανομένου και συστήματος ταχείας προετοιμασίας gel.

- Κατάλληλο τόσο για διαγνωστική όσο και για ερευνητική χρήση.

- To σύστημα να συνοδεύεται από ισχυρό κεντρικό υπολογιστικό σταθμό

- Η λειτουργία του να βασίζεται στη χρήση ,δύο φθοριζουσών χρωστικών, οι οποίες  να διεγείρονται στα 640 nm και να εκπέμπουν στα 694 nm και στα 660 nm, αντίστοιχα.

- Το σύστημα ηλεκτροφόρησης να παρέχει δυνατότητα για χρήση gel  για μήκος ανάγνωσης  400bp, gel για μήκος ανάγνωσης  700bp και gel για μήκος ανάγνωσης  1000bp

- Να έχει δυνατότητα ανάγνωσης έως 1000 βάσεις /δείγμα. Η μέγιστη ταχύτητα ανάλυσης να φτάνει τις 400 βάσεις/30 min ή 1000 bp/3.5 h.

- Δυνατότητα για bi-directional sequencing, με χρήση σημασμένων primers με τις φθορίζουσες χρωστικές (Dye primer chemistry).

- Δυνατότητα για ταυτόχρονη ηλεκτροφόρηση και ανάλυση δύο διαφορετικών sequencing reactions χρησιμοποιώντας dye terminator chemistry.

- Η ακρίβεια ανάλυσης να είναι πάνω από 99%.

- Να συνοδεύεται από σύστημα ταχείας προετοιμασίας του πηκτώματος ακρυλαμιδίου χωρίς την άμεση έκθεση του χρήστη στα νευροτοξικά υλικά  (ακρυλαμιδίου, bis-ακρυλαμιδίου). Φωτοπολυμερισμός του πηκτώματος με UV.

- Τα τζάμια ηλεκτροφόρησης να είναι υπό μορφή κασέττας έτοιμα προς χρήση.

- Να μην απαιτείται διόρθωση του φαινομένου smile.

- Πλήρες πακέτο λογισμικού για sequencing,

- Το λογισμικό να έχει τη δυνατότα της αυτόματης συλλογής πληροφοριών κατά τη διάρκεια της ηλεκτροφόρησης και αναγνώρισης των βάσεων σε πραγματικό χρόνο καθώς επίσης και διαγραμματικής παρακολούθησης όλων των παραμέτρων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα της ηλεκτροφόρησης.

- Στο λογισμικό να δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας βάσεων δεδομένων για κάθε διαφορετική εξέταση .

- Ειδικό λογισμικό πρόγραμμα για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων  δίνοντας την ικανότητα σύγκρισης της υπό ανάλυσης αλληλουχίας με μία γονιδιακή βιβλιοθήκη.

- Με το λογισμικό για  Sequencing να είναι δυνατόν να μελετηθούν τα κάτωθι: mutation analysis, Gene Discovery, Detection of Polymorphisms, Mini Sequencing, Quality Control.

- Nα συνοδεύεται από UPS.

ΠΙΝΑΚΑΣ Μ : ΕΤΗΣΙΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΟΡΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ

| ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | Κέντρο Ελέγχου & Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας 1ου Νοσ/είου | 2ο Νοσ/μείο Θεσ/νίκης | Κέντρο Προλ/κής Ιατρικής Αλεξ/πολης |
| --- | --- | --- | --- |
| 2α1 Γονοτύπηση του HBV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού | 400 | 100 | 100 |
| 2α2 Ανίχνευση μεταλλάξεων του HBV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού | 140 |  | 60 |
| 2γ1 Τεχνική sequencing HCV | 50 |  |  |
| 4α i Αναλώσιμα (0,1 - 10 ul) | 17.000 | 5.000 | 2.000 |
| 4α ii Αναλώσιμα (2 - 20 ul) | 17.000 | 5.000 | 2.000 |
| 4α iii Αναλώσιμα (10 - 100 ul) | 17.000 | 5.000 | 2.000 |
| 4α iv Αναλώσιμα (20 - 200 ul) | 17.000 | 5.000 | 2.000 |
| 4α v Αναλώσιμα (100 - 1000 ul) | 17.000 | 5.000 | 2.000 |
| 4β Αναλώσιμα | 100 | 40 | 20 |
| 4γ Αναλώσιμα | 300 |  |  |
| 4δ Αναλώσιμα | 22.000 | 5.000 | 2.000 |

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ

ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ (κατηγορία 2γ1)

| ### Α/Α | # ΚΡΙΤΗΡΙΑ | # ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ # ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ |
| --- | --- | --- |
|  | ### Α. ΟΜΑΔΑ |  |
| 1 | ### Αναλυτές |  |
|  | ### α) Αυτοματοποίηση/Λειτουργικότητα /Αποτελεσματικότητα Τεχνολογικής πλατφόρμας του προσφερόμενου συνοδού εξοπλισμού | ### 22% |
|  | β) Απόδοση προτεινόμενου συστήματος | ### 20% |
| 2 | ### Αντιδραστήρια |  |
|  | ### α) Όριο ευαισθησίας (sensitivity) | ### 15% |
|  | ### β) Χρόνος Ζωής | ### 9% |
|  | γ) Ύπαρξη θετικών και αρνητικών μαρτύρων | ### 14% |
|  | ### Σύνολο Βαθμολογίας Α΄ Ομάδας | ### 80% |
|  | ### Β. ΟΜΑΔΑ |  |
|  | ### α) Εκπαίδευση προσωπικού-χειριστών για τον αναλυτή | ### 8% |
|  | ### β) Εγγυήσεις για την τεχνική υποστήριξη σε ανταλλακτικά και εργασία για τον αναλυτή | ### 12% |
|  | ### Σύνολο Βαθμολογίας Β΄ Ομάδας | ### 20% |
|  | ### Σύνολο Βαθμολογίας Α΄& Β΄ Ομάδας | ### 100% |

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κάθε κριτήριο βαθμολογείται από 100-110%

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Όλες οι τεχνικές προδιαγραφές θεωρούνται βασικές και η μη κάλυψή τους στην τεχνική προσφορά είναι αιτία αποκλεισμού της εταιρίας από την εξέλιξη του διαγωνισμού.

- Όλες οι εταιρίες θα πρέπει να συμπληρώσουν το ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ως εξής:  Συμπληρώνεται σε τρεις στήλες. Στην πρώτη στήλη αναγράφεται η δεδομένη προδιαγραφή, τηρώντας την ίδια σειρά με την προκήρυξη. Στην δεύτερη στήλη αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» ανάλογα με το εάν καλύπτεται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή της πρώτης στήλης. Στην Τρίτη στήλη αναγράφεται η σελίδα ή η παράγραφος του ενημερωτικού υλικού ή του πιστοποιητικού όπου περιγράφεται η συγκεκριμένη προδιαγραφή. Στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.

- ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ θα συμπληρωθεί από τις προσφέρουσες εταιρίες για τα κριτήρια βαθμολόγησης επίσης με τον ίδιο τρόπο αλλά στον τίτλο θα αναγράφεται ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

- Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι αναλυτική και να αναφέρεται τιμή ανά εξέταση. Η προσφορά να είναι δομημένη ως εξής: Για κάθε Υποκατάστημα θα κατατεθούν τέσσερις πίνακες (όπου απαιτείται) με α) οικονομικά στοιχεία αντιδραστηρίων  β) οικονομικα στοιχεία αναλωσίμων και αντιδραστηρίων ελεγχου και βαθμονόμησης γ) οικονομικά στοιχεία μίσθωσης αναλυτών και συντήρησης αυτών δ) συνολικά οικονομικά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των α, β και γ).

ΠΙΝΑΚΑΣ Π1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τα οικονομικά στοιχεία των αντιδραστηρίων θα καταγράφονται σε στήλες ως εξής: Στην στήλη (Β) θα αναγράφεται το είδος της εξέτασης. Στη στήλη (C)  θα αναγράφεται ο ετήσιος αριθμός των εκτελουμένων εξετάσεων. Στη στήλη (F) θα αναγράφεται η τιμή της συσκευασίας και ο κωδικός του προμηθευτή. Στη στήλη (Η) θα υπολογίζεται το κόστος ανά εξέταση, διαιρώντας το συνολικό ετήσιο κόστος των συσκευασιών δια του αριθμού των ετησίως εκτελουμένων εξετάσεων. Εάν ο αριθμός των εκτελουμένων εξετασεων είναι πολύ μικρός θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το όριο χρήσης του αντιδραστηρίου και να υπολογισθεί ο πραγματικός αριθμός των συσκευασιών που θα χρειασθούν ετησίως ανά Μοριακό εργαστήριο. Ο μέσος μηνιαίος αριθμός είναι ο ετησίως ζητούμενος διά 12 μήνες.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π2

ΥΛΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Ο πίνακας αυτός θα συμπληρωθεί όπως το υπόδειγμα με τον ίδιο τρόπο που συμπληρώθηκε ο πίνακας Π1. Να ληφθεί υπόψη ότι τα αντιδραστήρια ελέγχου θα χρησιμοποιούνται τουλάχιστον μια φορά σε κάθε εργάσιμη ημέρα ή σε κάθε αναλυτικό κύκλο ή και συχνότερα κατά την κρίση του προσωπικού. Η βαθμονόμηση για όλες τις εξετάσεις θα γίνεται όπως ορίζει ο κατασκευαστής.

ΠΙΝΑΚΑΣ Π3

ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

- Η οικονομική προσφορά θα συνοδεύεται από τιμοκατάλογο ανταλλακτικών και τιμή παροχής υπηρεσιών τεχνικού ανά ώρα, για τις περιπτώσεις που η επιδιόρθωση βλάβης θα βαρύνει το ΙΚΑ. Οι τιμές του τιμοκαταλόγου δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις μέσες εμπορικές τιμές .

Ο τιμοκατάλογος θα χρησιμοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις μη ορθής χρήσης του μηχανήματος, όπως ορίζεται σε άλλο σημείο των ειδικών όρων και δεν θα ληφθεί υπόψη στην οικονομική αξιολόγηση.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

- Η εκπαίδευση του προσωπικού να περιλαμβάνει τον τρόπο λειτουργίας των μηχανημάτων ή μεθόδων, οδηγίες για πιθανές μικρές  βλάβες και τρόπο αντίδρασης, οδηγίες για συντήρηση των μηχανημάτων και  οδηγίες για ολοκληρωμένο ποιοτικό έλεγχο. Ο τρόπος  χρήσης του μηχανήματος , οι μικρές βλάβες που μπορούν να αντιμετωπισθούν από το χρήστη και ο τρόπος  εσωτερικού ελέγχου να είναι  γραπτά σε μορφή SOP και να γνωστοποιηθούν κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του μηχανήματος και εκπαίδευσης του προσωπικού.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

- Η εταιρία θα πρέπει να υποβάλλει δεσμευτική πρόταση για τον τρόπο που θα παρέχεται η τεχνική υποστήριξη. Να ορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος αντίδρασης σε περίπτωση βλάβης. Θα πρέπει επίσης η εταιρία να δηλώσει με σαφήνεια με ποιόν τρόπο θα ενεργήσει εάν κάποια βλάβη  μηχανήματος χρειαστεί   πάνω από 24 ώρες να επιδιορθωθεί. Εάν η βλάβη δεν δύναται να επιδιορθωθεί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, η προσφέρουσα εταιρία θα πρέπει να είναι έτοιμη να εγκαταστήσει αναπληρωματικό  μηχάνημα του ιδίου τύπου για όσο χρόνο χρειάζεται να επιδιορθωθεί η βλάβη του κυρίως μηχανήματος. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή αυτή η λύση, οι εξετάσεις θα εκτελεσθούν στην πλησιέστερη ΜΥ και την μεταφορά δειγμάτων και απαντήσεων θα αναλάβει η προμηθεύτρια εταιρεία. Συγχρόνως θα επιβληθεί ποινική ρήτρα ισόποση με το κόστος εκτέλεσης των εξετάσεων με βάση τις τιμές της κατακύρωσης.  Η ανάλυση αυτή θα υπάρχει στην τεχνική προσφορά συνοδεύοντας το φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.

- Η εταιρία θα προσφέρει για κάθε μηχάνημα που θα εγκαταστήσει ντοσιέ χωρισμένο σε τέσσερα τμήματα: τμήμα με γραπτές οδηγίες για τη λειτουργία του μηχανήματος, τμήμα ποιοτικού ελέγχου, τμήμα τακτικής συντήρησης, τμήμα έκτακτης επισκευής ή διόρθωση βλαβών. Ο τίτλος του ντοσιέ θα είναι: ΜΗΤΡΩΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. Θα αναφέρεται με σαφήνεια ο τύπος του μηχανήματος που αφορά  και ο σειριακός αριθμός. Η ανάλυση αυτή θα υπάρχει στην τεχνική προσφορά συνοδεύοντας το φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών

- Κάθε φορά που τεχνικός της εταιρίας θα επισκέπτεται το μηχάνημα, είτε για συντήρηση, είτε μετά από κλήση λόγω βλάβης, θα καταγράφει στο ειδικό βιβλίο τις εργασίες που εκτέλεσε  και τα ανταλλακτικά ή αναλώσιμα που αντικατέστησε. Φωτοαντίγραφο της συγκεκριμένης σελίδας θα αποστέλλεται από το υποκατάστημα στην τεχνική υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη για όλον τον εξοπλισμό του ΙΚΑ. Σε περίπτωση που υπάρξει αιτίαση της προμηθεύτριας εταιρίας για μη ορθή χρήση κάποιου μηχανήματος θα πρέπει να γνωστοποιείται και στην τεχνική υπηρεσία και στη Δ/νση προμηθειών εντός μιας εργάσιμης ημέρας. Η τεχνική υπηρεσία υποχρεούται να ελέγξει την αιτίαση εντός τριών εργάσιμων ημερών παρουσία εκπροσώπου της εταιρίας, τεχνολόγου και ιατρού του υποκαταστήματος. Ως μη ορθή χρήση νοείται κάθε χειρισμός (βίαιος ή μη) εκ μέρους του χειριστή, ο οποίος δεν καταγράφεται με σαφήνεια στα SOPs της προμηθεύτριας εταιρίας. Βλάβες που οφείλονται σε μη ορθή χρήση θα βαρύνουν οικονομικά το αντίστοιχο υποκατάστημα του ΙΚΑ.

- Ο κατάλογος πελατολογίου να είναι ενδεικτικός για να καλύπτει τις προδιαγραφές, να αναφέρεται σε δημόσια Νοσοκομεία, όπου είναι εγκατεστημένο το προσφερόμενο μηχάνημα με σύμβαση ή αγορά και όχι προς δοκιμή. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ο τύπος του μηχανήματος. Θεωρείται αυτονόητο ότι το πελατολόγιο θα αφορά τα ίδια μηχανήματα που ζητούνται και προσφέρονται  στον προκείμενο διαγωνισμό καθώς και   το είδος των εξετάσεων που ζητούνται τουλάχιστον στην πλειοψηφία τους. Να αναφέρεται επίσης ο επιστημονικός υπεύθυνος του τμήματος. Εάν κάποιο μηχάνημα έχει μόνο ευρωπαϊκό πελατολόγιο σε δημόσια η πανεπιστημιακά νοσοκομεία θα πρέπει να αναφερθεί και στην βαθμολογία θα αξιολογηθεί ανάλογα.

- H εταιρεία στην οποία θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεσμεύεται να παραδώσει τα μηχανήματα εντός των προβλεπόμενων από τη διακήρυξη χρονικών ορίων.

- Τα αντιδραστήρια να παραδίδονται εντός 10 ημερών από την παραγγελία τους. Κατά την ημερομηνία παράδοσής τους η διάρκεια ζωής που απομένει να είναι τουλάχιστον τα 2/3 της συνολικής διάρκειας ζωής.

- Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει την επίδειξη και δοκιμή των αντιδραστηρίων και αναλυτών που προσφέρονται ώστε να ελεγχθούν σε χρόνο και τόπο που θα προσυμφωνηθεί με την προσφέρουσα εταιρία. Ο χρόνος αυτός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις πέντε εργάσιμες ημέρες.

- Οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές θα πρέπει να δομηθούν όπως περιγράφονται στους ειδικούς όρους και η κατάθεση αυτών θα σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ειδικών όρων. Προσφορά που δεν θα  είναι δομημένη με αυτόν τον τρόπο θα απορρίπτεται.

- Ο προμηθευτής να προσκομίσει: α)πρωτότυπο ή νόμιμα  επικυρωμένο πιστοποιητικό από κοινοποιημένο οργανισμό σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Ε3/833 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας (ΦΕΚ 1329/29-6-99 και 729/12-06-2000). β)πιστοποιητικό CE σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθμ. ΔΥ7/οικ. 2480/1994 «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 93/42/EOK  περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων» (ΦΕΚ 679τβ/13-09-94) όπως ισχύουν μέχρι σήμερα και γ) πιστοποιητικό ISO 9001/2000.

- Ολες οι βεβαιώσεις που προσκομίζονται να αναφέρουν οτι είναι για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, να καλύπτουν όλο το χρονικό διάστημα του διαγωνισμού και να προέρχονται απο τον κατασκευαστικό οίκο για λογαριασμό του προμηθευτή.

Να προσκομισθούν βεβαιώσεις του οίκου κατασκευής μηχανήματων ή/και του οίκου παρασκευής αντιδραστηρίων για την συμβατότητα των πρωτοκόλλων λειτουργίας των αντιδραστηρίων στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

- Να κατατεθεί εγγύηση μεταφοράς τεχνογνωσίας και πιθανής αναβάθμισης πρωτοκόλων για την σωστή συμβατότητα αντιδραστηρίων με το προσφερόμενο μηχάνημα για όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

- Βεβαίωση παροχής ανταλλακτικών, τεχνογνωσίας , τεχνικής υποστήριξης και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

- Βεβαίωση του κατασκευαστικού οίκου, οτι η τεχνική υπηρεσία της προμηθεύτριας έχει εκπαιδευθεί κατάλληλα για παροχή τεχνικής υποστήριξης στα συγκεκριμένα μηχανήματα.

- Δήλωση του προμηθευτή ότι μπορεί να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης των προϊόντων του από την αγορά, σε περίπτωση που η χρήσητους θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων.

- Η εταιρεία-είες που θα αναλάβουν το διαγωνισμό θα αναλάβουν και το κόστος του εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου.

# ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι προμηθευτές που θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό θα προσφέρουν τα είδη με τον αύξοντα αριθμό που αναγράφονται στην προκήρυξη.

Οι όροι της προκήρυξης αυτής είναι δεσμευτικοί για τους προμηθευτές.

## Α. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

## ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

- Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα με τις ανάγκες των Υγειονομικών Μονάδων του Ιδρύματος κατόπιν έγγραφης παραγγελίας του αρμοδίου διαχειριστή προς τον προμηθευτή, ο οποίος θα ενημερώνει εγκαίρως τους παραλήπτες για την ημέρα και το μέσο αποστολής των ειδών.

- Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται για  όλες τις Υγειονομικές Μονάδες σε δέκα (10) ημέρες από την σχετική παραγγελία στον προμηθευτή, όπως αναφέρεται στο σημείο 12 του κεφαλαίου «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ». Η μη έγκαιρη παράδοση έχει σαν συνέπεια την επιβολή ποινικής ρήτρας σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 118/07.

- Ο αναδειχθείς προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά τα οποία θα συνοδεύονται από το  αντίστοιχο δελτίο αποστολής , στους αποθηκευτικούς χώρους των Υγειονομικών Μονάδων που θα υποδεικνύονται από τους αρμόδιους διαχειριστές.

- Η μεταφορά των προς παράδοση υλικών θα γίνεται με πλήρη ασφάλεια και κατάλληλη για την περίπτωση θερμοκρασία και συσκευασία, με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή μέχρι της παραλαβής των από τα  αρμόδια όργανα του ΙΚΑ.

- Η παραλαβή των υλικών θα γίνεται από τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζεται από :

- Το Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας του Υποκαταστήματος, του Τμήματος ή του Κέντρου.

- Τον επιστημονικό υπεύθυνο του εργαστηρίου.

- Τον υπεύθυνο διαχειριστή του Φαρμακευτικού & Υγειονομικού Υλικού.

Η επιτροπή αυτή θα ελέγχει εάν τα είδη είναι κατάλληλα προς χρήση και παραδόθηκαν από τον προμηθευτή σύμφωνα με τους όρους της σχετικής σύμβασης και θα συντάσσει πρακτικό παραλαβής, το οποίο μαζί με το σχετικό δελτίο θα αποστέλλεται από την ΜΥ στην Διεύθυνση Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών της Διοίκησης ΙΚΑ.

- Η κατάθεση των δικαιολογητικών για την πληρωμή των αντιδραστηρίων και αναλωσίμων θα γίνεται το πρώτο πενθήμερο του μήνα που έπεται των παραλαβών μετά τις αντίστοιχες παραγγελίες. Τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται από τον προμηθευτή  είναι:

α)Πρωτότυπο τιμολόγιο υπογεγραμμένο από την τριμελή επιτροπή παραλαβής.

β)Δισκέτα Η/Υ σύμφωνα με υπόδειγμα που θα δοθεί στον αναδειχθέντα προμηθευτή.

7. Η επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των αντιδραστηρίων τόσο με την οριστική παραλαβή όσο και κατα τη διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του επιστημονικού υπευθεύνου του εργαστηρίου αρκούντως τεκμηριωμένη. Σε περίπτωση που απορριφθεί από την επιτροπή παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη που καλύπτει τους όρους της σύμβασης εντός 10 ημερών. Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον προμηθευτή με φροντίδα και δαπάνες του εντός 10 ημερών από την προσκόμιση των νέων ειδών.

Β. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

- Η παράδοση και εγκατάσταση των αναλυτών θα γίνει με ευθύνη και έξοδα των προμηθευτών σε χώρο των αναφερόμενων Μονάδων, που θα τους υποδειχθεί και σε χρόνο 60 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

- Οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν εκ των προτέρων τους χώρους εγκατάστασης. Σε περίπτωση που χρειάζεται διαρρύθμιση του χώρου (πιθανή προσθήκη η απομάκρυνση πάγκων εργασίας) για την εγκατάσταση των μηχανημάτων, το κόστος και το είδος των ενδεχόμενων διαρρυθμίσεων θα βαρύνουν την προμηθεύτρια εταιρεία.

- Το κόστος μεταφοράς και εγκατάστασης καθώς και απομάκρυνσης του μηχανήματος μετά το τέλος της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

- Η μίσθωση χρήσης , η τακτική συντήρηση και τα πιθανά ανταλλακτικά της τακτικής συντήρησης θα πληρώνονται με τον τρόπο που θα περιγραφεί παρακάτω σύμφωνα με τις τιμές που έχουν δηλωθεί και κατακυρωθεί στην οικονομική προσφορά. Πιθανή βλάβη και αντικατάσταση εξαρτημάτων η ολόκληρου του μηχανήματος, η οποία δεν οφείλεται σε μη ορθή χρήση βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή.

- Το κόστος έκτακτης αποκατάστασης βλάβης, που οφείλεται σε μη ορθή χρήση βαρύνει το ΙΚΑ. Το κόστος υπολογίζεται με βάση τον τιμοκατάλογο που έχει κατατεθεί στην οικονομική προσφορά.

- Το ετήσιο κόστος μίσθωσης και τακτικής συντήρησης υπολογίζεται ανά ΜΥ και πληρώνεται σε έξι (6) ισόποσες διμηνιαίες δόσεις από το ΙΚΑ, με βάση ενιαίο τιμολόγιο, που εκδίδεται από τον προμηθευτή, συνοδευόμενο από :

α) Υπεύθυνη δήλωση ανά αναλυτή και Εργαστήριο με τα παρακάτω στοιχεία:

    - Συχνότητα και είδος τακτικής συντήρησης.

    - Συχνότητα και είδος βλαβών με ορθή χρήση,

    - Συχνότητα και είδος βλαβών με μη ορθή χρήση.

Για κάθε περίπτωση από τις παραπάνω αναγράφονται αντίστοιχα οι ώρες εκτός λειτουργίας του αναλυτή. Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται από τον προμηθευτή και υπογράφεται ολογράφως από τον υπεύθυνο του Εργαστηρίου, το Διευθυντή της Υγειονομικής Υπηρεσίας και εκπρόσωπο της εταιρείας.

β) Δισκέτα 1,44 MB Η/Υ με τα παραπάνω στοιχεία ανά αναλυτή και

Εργαστήριο.

Το τιμολόγιο και η δήλωση κατατίθενται στην Διεύθυνση Προμηθειών κάθε πρώτο δεκαήμερο του μηνός που έπεται του πληρωτέου διμήνου για να κινηθεί η διαδικασία πληρωμής.

Τα παραπάνω στοιχεία συγκεντρώνονται από το αρμόδιο τμήμα της

Διεύθυνσης Προμηθειών και Χημικών Υπηρεσιών και καταχωρούνται σε Η/Υ.

|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | Κέντρο Ελέγχου & Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας 1ου Νοσ/είου | 3ο Νοσ/μείο Θεσ/νίκης | Κέντρο Προλ/κής Ιατρικής Αλεξ/πολης | συνολικός αριθμός εξετάσεων για 18 μήνες |
| 2α1 | Γονοτύπηση του HBV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού | 600 | 150 | 150 | 900 |
| 2α2 | Ανίχνευση μεταλλάξεων του HBV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού | 210 | 0 | 90 | 300 |
| 2γ1 | Τεχνική sequencing HCV | 75 |  |  | 75 |
| 4α i | Αναλώσιμα (0,1 - 10 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 |
| 4α ii | Αναλώσιμα (2 - 20 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 |
| 4α iii | Αναλώσιμα (10 - 100 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 |
| 4α iv | Αναλώσιμα (20 - 200 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 |
| 4α v | Αναλώσιμα (100 - 1000 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 |
| 4β | Αναλώσιμα | 150 | 60 | 30 | 240 |
| 4γ | Αναλώσιμα | 450 |  |  | 450 |
| 4δ | Αναλώσιμα | 33.000 | 7.500 | 3.000 | 43.500 |

|  | ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ 18 ΜΗΝΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ | Κέντρο Ελέγχου & Αναφοράς Ιογενούς Ηπατίτιδας 1ου Νοσ/είου | 3ο Νοσ/μείο Θεσ/νίκης | Κέντρο Προλ/κής Ιατρικής Αλεξ/πολης | συνολικός αριθμός εξετάσεων για 18 μήνες | τιμή (χωρίς ΦΠΑ) ανά εξέταση | ενδεικτική συσκευασία | τιμή (χωρίς ΦΠΑ) ανά συσκευασία | τιμή (χωρίς ΦΠΑ) στο σύνολο των εξετάσεων | πιθανή δαπάνη χωρίς ΦΠΑ στο σύνολο των συσκευασιών |
| 2α1 | Γονοτύπηση του HBV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού | 600 | 150 | 150 | 900 | 95,00 | 20 | 1.900,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| 2α2 | Ανίχνευση μεταλλάξεων του HBV με την τεχνική του ανάστροφου υβριδισμού | 210 | 0 | 90 | 300 | 190,00 | 20 | 3.800,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| 2γ1 | Τεχνική sequencing HCV | 75 | 0 | 0 | 75 | 220,00 | 28 | 6.160,00 | 16.500,00 | 18.480,00 |
| 4α i | Αναλώσιμα (0,1 - 10 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 | 0,083333 | 960 | 80,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4α ii | Αναλώσιμα (2 - 20 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 | 0,083333 | 960 | 80,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4α iii | Αναλώσιμα (10 - 100 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 | 0,083333 | 960 | 80,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4α iv | Αναλώσιμα (20 - 200 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 | 0,083333 | 960 | 80,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 4α v | Αναλώσιμα (100 - 1000 ul) | 25.500 | 7.500 | 3.000 | 36.000 | 0,08 | 1000 | 80,00 | 2.880,00 | 2.880,00 |
| 4β | Αναλώσιμα | 150 | 60 | 30 | 240 | 1,333333 | 30 | 40,00 | 320,00 | 320,00 |
| 4γ | Αναλώσιμα | 450 | 0 | 0 | 450 | 5,25 |  |  | 2.362,50 | 2.362,50 |
| 4δ | Αναλώσιμα | 33.000 | 7.500 | 3.000 | 43.500 | 0,12 | 1000 | 120,00 | 5.220,00 | 5.220,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 181.782,50 | 183.762,50 |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

### ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση :								Ημερ/νία έκδοσης

Τ.Κ.:	               							ΕΥΡΩ:

Τηλ. :

FAX. :

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

ENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ…………………………………..ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των_____________________________________ΕΥΡΩ υπέρ της εταιρίας ___________________ Δ/νση ____________________________________________ για την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο επαναληπτικό διαγωνισμό της 18/1/11 για την προμήθεια αντιδραστηρίων και εξοπλισμού καθώς και αναλώσιμων υλικών για την εκτέλεση μοριακών εξετάσεων. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Λ30/Φ/18/10-12-10 διακήρυξή  σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ για την Τράπεζα: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.)

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Δ/νση :								  Ημερ/νία έκδοσης

Τ.Κ.:	               						            ΕΥΡΩ:

Τηλ. :

FAX. :

ΠΡΟΣ:

ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ-

ENIAIO TAMEIO AΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

# ΤΜΗΜΑ ……………………………………………..

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………………………ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ της εταιρίας ___________________ Δ/νση ____________________________________________  μέχρι του ποσού των_____________________________________ΕΥΡΩ, το οποίο καλύπτει το 10% της συμβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………………… σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια ……………………………………., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Λ30/Φ/18/10-12-10   διακήρυξή  σας.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα εγγύηση αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄

##### ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Αρ. Φακ.:Υ37ε/08

Στην  Aθήνα    σήμερα την               200-  ημέρα                              στα γραφεία της Διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, επί της οδού Αγ.Κων/νου 16, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι αφενός ο/η…………………….., ο/η οποίος-α ενεργεί στην παρούσα περίπτωση με την ιδιότητα του - της  Προϊσταμέν.. της Δ/νσης Προμηθειών & Χημικών Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σε εκτέλεση της  ………… απόφασης του Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ   «περί εκχωρήσεως αρμοδιοτήτων», και αφετέρου  η εταιρεία   …………………, που εδρεύει στ…   …(πόλη)  οδός …………αριθ. …-   Τ.Κ. …… –    τηλ. …………… -  Fax:  …………… και νομίμως εκπροσωπείται από τ..    κ.………………………………………………………………………………………….δυνάμει του με αριθμό                  καταστατικού της εταιρείας,   συμφώνησαν  και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

Η εταιρεία………………….., η οποία εφεξής καλείται στην  παρούσα  σύμβαση «Ο Προμηθευτής-Χορηγητής», αναλαμβάνει την υποχρέωση να  προμηθεύσει στο ΄Ιδρυμα  Κοινωνικών  Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών, τα είδη της …………………….. προκήρυξης του σχετικού με την παρούσα σύμβαση διαγωνισμού για την ανάδειξη  χορηγητή-των προμήθειας  …………………… ,που διενεργήθηκε στις  ……………..  και τα οποία θα είναι όπως λεπτομερώς αναφέρονται και περιγράφονται :

α) στην ανωτέρω διακήρυξη, β) στην από   ……………. προσφορά του Προμηθευτή-Χορηγητή  γ) στη συνημμένη σ΄αυτή τεχνική περιγραφή, ε) στην Λ36/………… απόφαση  Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που όλα μαζί αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης.

Ειδικότερα ο Προμηθευτής-Χορηγητής θα χορηγεί τα παρακάτω είδη αναλυτικά ως εξής:

ΕΙΔΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ-ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ:

Είδη

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Στις αναφερόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο νόμιμος Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Συνολικό ποσό δαπάνης : τιμή + ο αντίστοιχος  Φ.Π.Α  =

Η ανωτέρω τιμή θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμιά μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία.

# 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η προμήθεια-χορήγηση θα ισχύει για χρονικό διάστημα ………………. και θα αρχίζει  από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσης. Σημειώνουμε ότι οι αναγραφόμενες ποσότητες των ειδών είναι ενδεικτικές  και όχι δεσμευτικές, διότι οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των μονάδων,  ενώ οι προμηθευτές-χορηγητές δεν δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε περίπτωση μη προμήθειας-χορήγησης των συμπεριλαμβανομένων στη σύμβαση ειδών, εφόσον οι ανάγκες επιβάλουν αυτό.

Η προμήθεια-χορήγηση των ειδών θα γίνεται στις μονάδες, σύμφωνα με τους γενικούς όρους ανάδειξης χορηγητών.

Γενικά η προμήθεια-χορήγηση θα είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της  Λ30/Φ/…. προκήρυξης ,την προσφορά του Προμηθευτή-Χορηγητή και την σχετική με αυτή επιστολή του, και διέπεται  από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 και του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ. 150/Α/10-07-07) «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου»

3.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ -ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ:

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται όπως αναλυτικά αναφέρεται στην προκήρυξη,  κατόπιν έγγραφης παραγγελίας   του αρμόδιου διαχειριστή της Μονάδας, αντίγραφο της οποίας θα συνυποβάλλεται με τα πρωτότυπα τιμολόγια, προς το β΄συμβαλλόμενο ο οποίος και θα ενημερώνει εγκαίρως τους παραλήπτες για την ημέρα και το μέσο αποστολής τους και θα παραδίδονται στους αποθηκευτικούς χώρους  που θα υποδειχθούν, μαζί δε με την παράδοση θα παραδίδεται το  αντίστοιχο Δελτίο αποστολής και αντίγραφο θεωρημένου τιμολογίου.

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται για τα Θεραπευτήρια του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περιοχής Αθήνας – Πειραιά σε   2 ημέρες και για τα αντίστοιχα της επαρχίας  σε  5 ημέρες από την παραγγελία, η όπως ορίζεται στην προκήρυξη.

Η μεταφορά των προς παράδοση υλικών θα γίνεται με πλήρη ασφάλεια και κατάλληλη για την περίπτωση θερμοκρασία και συσκευασία, με ευθύνη του Προμηθευτή-Χορηγητή μέχρι της παραλαβής τους από τα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος. Τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον Προμηθευτή-Χορηγητή. Σε περίπτωση που τα κατακυρωθέντα είδη κατά την διάρκεια της σύμβασης δημιουργήσουν προβλήματα (κακή ποιότητα) το ΄Ιδρυμα διατηρεί το δικαίωμα της προμήθειας-χορήγησης από τους επόμενους μειοδότες ή σε περίπτωση που δεν δέχονται ή δεν υπάρχει στο ελεύθερο εμπόριο θα τα προμηθεύεται μετά από διαγωνισμό και ο Προμηθευτής-Χορηγητής θα επιβαρύνεται με τη διαφορά τιμής.

Η πληρωμή του Προμηθευτή-Χορηγητή θα γίνεται τμηματικά από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών  μετά την οριστική παραλαβή των ειδών που θα βεβαιώνεται με την αποστολή των πρακτικών παραλαβής και εντός τριμήνου από την κατάθεση των τιμολογίων, τα οποία θα υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας το 1ο πενθήμερο του επόμενου από την έκδοσή τους μήνα και σύμφωνα με τα όσα ορίζει η προκήρυξη.

Ο Προμηθευτής-Χορηγητής επιβαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις 0,25% υπέρ του Δημοσίου, 0,30% υπέρ του  ΤΑΥΥΕ και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση υπέρ Νομικών Προσώπων ή άλλων Οργανισμών που κατά νόμο βαρύνουν τους χορηγητές.

4.ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ-ΧΟΡΗΓΗΤΗ:

Η μη εκτέλεση της σύμβασης εκ μέρους του Προμηθευτή-Χορηγητή καθώς και η μη παράδοση του είδους εντός της οριζόμενης προθεσμίας και μετά από παράταση που χορηγήθηκε σύμφωνα με το αρθ.26 του ΠΔ 118/07 επιβάλλουν εκτός των τυχόν προβλεπομένων κατά περίπτωση κυρώσεων από το άρθρο 32 του Π.Δ.118/07  και πρόστιμο που καταπίπτει σε βάρος του Προμηθευτή-Χορηγητή και σε όφελος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω ποινικής ρήτρας, ποσού που καταλογίζεται ως εξής,  εκτός αν άλλως ορίζεται στην προκήρυξη:

α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 1/4 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης, ποσοστό 1% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

β) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα από 1/4 μέχρι το 1/2 του μέγιστου προβλεπόμενου από το άρθρο 26 του π.δ. 118/07 χρόνου παράτασης ποσοστό 3%, επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου παράτασης των περιπτώσεων α και β  προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

γ)Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω ½ ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Τα παραπάνω κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμου υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών χωρίς τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Επιπλέον συμβατικές υποχρεώσεις :

α) Τα τιμολόγια θα υποβάλλονται στο 1ο πενθήμερο κάθε μήνα με συνημμένη συγκεντρωτική κατάσταση και επί αυτών θα αναγράφεται ο αριθμός φακέλου της σύμβασης.

Στα τιμολόγια καθώς και στα Δ.Α θα αναγράφονται σε κάθε είδος οι αναφερόμενοι κωδικοί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλ. θα γίνεται συσχετισμός κωδ.είδους με κωδ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

β) Ο Προμηθευτής-Χορηγητής υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα απόσυρσης του προϊόντος  από την αγορά, σε  περίπτωση που η χρήση του θέτει σε κίνδυνο την υγεία ή και την ασφάλεια των ασθενών, των χρηστών ή ενδεχομένως άλλων προσώπων καθώς και την ασφάλεια πραγμάτων

γ) Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα  όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Διευθυντού του εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

δ) Σε περίπτωση που απορριφθεί  από την Επιτροπή Παραλαβής οριστικά ολόκληρη η συμβατική ποσότητα ή μέρος αυτής, ο Προμηθευτής-Χορηγητής  είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία που καθορίζεται από τον αρμόδιο φορέα  να αντικαταστήσει την ποσότητα που απορρίφθηκε με άλλη που καλύπτει τους όρους της σύμβασης

Τα είδη που απορρίφθηκαν επιστρέφονται στον Προμηθευτή-Χορηγητή με φροντίδα και δαπάνες του μέσα σε 10 ημέρες από την προσκόμιση νέων ειδών.

ε) Στην περίπτωση που το ποσόν της προϋπολογισθείσης δαπάνης έχει εξαντληθεί, δεν θα εκτελούνται παραγγελίες χωρίς προηγούμενη έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία (Δ/νση Προμηθειών). Σε περίπτωση που χορηγηθούν είδη μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου ή όταν εξαντληθεί η προϋπολογισθείσα δαπάνη και δεν έχει ειδοποιηθεί εγγράφως ο Προμηθευτής-Χορηγητής για τη συνέχιση της προμήθειας-χορήγησης, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση για την εξόφληση της αξίας αυτών.

## ΠΡΟΣΟΧΗ

Όλα τα ανωτέρω ισχύουν εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από την προκήρυξη.

4. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Ο Προμηθευτής-Χορηγητής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την υπ’αριθμ. …………………….   εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης (……….) της τράπεζας  …………………………   ποσού   #.......#  Ευρώ.

Ο Προμηθευτής-Χορηγητής απαλλάσσεται από την εγγύηση αυτή όταν εκτελεσθούν πλήρως οι όροι της σύμβασης ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.

5.ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.2286/95, και του Π.Δ. 118/07 .

Η κοινοποίηση οποιουδήποτε εγγράφου προς τον Προμηθευτή-Χορηγητή θα γίνεται νόμιμα στη διεύθυνση, η οποία αναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Ο Προμηθευτής-Χορηγητής υποχρεούται, σε περίπτωση αλλαγής διευθύνσεως, να κοινοποιεί εγγράφως αμέσως τούτο, στο ‘Ιδρυμα.

Σε βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο όμοια πρωτότυπα, τα οποία, αφού αναγνώσθηκαν, υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τους νομίμους εκπροσώπους αμφοτέρων των συμβαλλόμενων ως ακολούθως και έλαβε ο καθένας  από ένα πρωτότυπο.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Η Αναπληρώτρια				Ο Προμηθευτής-Χορηγητής

Προϊσταμένη της Δ/νσης