| # Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ 2ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Π. Κανελλοπούλου 4 101 77 ΑΘΗΝΑ ΑΡΜΟΔΙΑ : Υ/Β΄ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ Αικατερίνη ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106980994 - FAX: 2106995669 ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 8034/17/6-στ | Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2012 |  |
| --- | --- | --- |
|  | ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 1/2012 |  |
|  | ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ |  |
|  | (ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) |  |
|  | ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ |  |
|  | ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ |  |
|  | (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄) |  |

| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑ-ΓΡΑΦΕΣ | ΔΕΙΓΜΑ |  | ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ | ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ | 11.01.2012 | 13.01.2012 | 13.01.2012 |
| ΝΑΙ | ΟΧΙ | NAI |  |  |  |  |

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

΄Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Των άρθρων 41, 54 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄-98) .

β. Του Ν.1481/1984 (Α΄-152) ‘’Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης”, όπως ισχύουν.

γ. Του Ν. 2800/2000 (Α΄-41) ‘’Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις’’, όπως ισχύουν.

δ. Του άρθρου 84 του Ν. 2362/1995 (Α΄-247) “Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις”, όπως ισχύουν .

ε. Του Ν. 2286/1995 (Α΄-19) ‘’Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’, όπως ισχύουν.

στ. Του άρθρου 6 ‘’Κατανομή πόρων στα Ασφαλιστικά Ταμεία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας’’ του Ν.2452/1996 (Α΄-283) ‘’Ρύθμιση θεμάτων προσφύγων κατά τροποποίηση των διατάξεων του Ν.1975/1991 και άλλες διατάξεις’’, όπως ισχύουν.

ζ. Του άρθρου 24 ‘’Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις’’ του Ν.2198/1994 (Α΄-43) ‘’Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, ………και άλλες διατάξεις’’, όπως ισχύουν .

η. Του Ν.2859/2000 (Α΄-248) ‘’Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας’’, όπως ισχύουν .

θ. Του άρθρου 19 του Ν.3193/2003 (Α΄- 266) ‘’Κανόνες τιμολόγησης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α. ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις’’.

ι. Του Ν.3548/2007 (Α΄-68) ‘’Καταχώρηση δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις’’.

ια. Του άρθρου 25 του Ν.  3614/2007 (Α΄-267) ‘’Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013’’.

ιβ. Του Ν. 3861/2010 (Α-112) ‘’Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις’’.

ιγ. Του Ν. 3886/2010 (Α-173) ‘’Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων − Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).’’.

ιδ. Του Ν. 4013/2011 (Α-204) ‘’Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου  του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις.’’

ιε. Του Π.Δ. 60/2007 2005 (Α΄-64) ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’.

ιστ. Του Π.Δ. 118/2007 (Α΄-150) ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)’’.

ιζ. Του Π.Δ. 166/2003 (Α΄-138) ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.6.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές’’  .

ιη. Του Π.Δ. 14/2001 (Α΄-12) ‘’Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’, όπως ισχύουν .

ιθ. Του Π.Δ. 215/2007 (Α΄-241) ‘’Σύσταση Γενικών Γραμματειών στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής’’.

κ. Του Π.Δ. 184/2009 (Α-213) ‘’Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός αρμοδιοτήτων του’’.

κα.  Του Π.Δ 113/2010 (Α΄-194) ‘’Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες’’, όπως ισχύει.

2. Τις αποφάσεις :

α. Την υπ΄ αριθ. ΕΜ/2/03 από 25.11.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ‘’Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Εμμανουήλ Όθωνα’’ (Β-2741).

β. Υπ΄αριθ. 18130/17.7.2007 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας ‘’Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών εφημερίδων ……  που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου’’.

γ. Υπ΄ αριθ. Π1/4089  από 4.11.2011 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ‘’Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31.12.2012, προμηθειών που εντάσσονται σε συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα’’ (Β΄-2498).

δ. Υπ’ αριθ. 40405/ΔΕ-6657 από 19.09.2011 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για την ένταξη της Πράξης « ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Κύπρος 2007-2013’’ και στη Σ.Α.Ε. 050/8 των έργων που αναφέρονται στους συννημένους σε αυτή πίνακες με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία, καθώς και τις γενικές και ειδικές διατάξεις που περιλαμβάνονται σε αυτή.

ε.  Την υπ’ αριθ.7004/3/53-α από 25.2.2011 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας

του  Πολίτη  ‘’Μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων  Υφυπουργού  Προστασίας  του  Πολίτη  επί  θεμάτων

Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα’’ (Β΄-398).

στ. Υπ΄ αριθ. 8028/1/203-α από 04.11.2011 απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη ‘’Σύσταση - Συγκρότηση Επιτροπών Προμηθειών και Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  Υπηρεσιών Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας’’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον υπ΄ αριθ. 1251/2011 κανονισμό (ΕΕ) της Επιτροπής της 30.11.2011 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ και 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τις διαδικασίας σύναψης συμβάσεων.

4. Την υπ΄ αριθ.  <Κ1_3_04> από 16.06.2011 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου ‘’Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Διαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ‘’Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013’’ και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη / Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

5. Το υπ΄ αριθ. 8001/21/267-ιστ από 29-7.2011 έγγραφο του 6ου Τμήματος Κοινοτικών Προγραμμάτων της Δ/νσης Οικονομικών/Α.Ε.Α. (νυν Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη / Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων / 3ο Τμήμα Αξιοποίησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Δημοσίων Επενδύσεων ).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1. Προκηρύσσουμε διαγωνισμό ΑΝΟΙΚΤΗΣ Διαδικασίας (ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά σε ΕΥΡΩ, για την προμήθεια με αγορά των ειδών που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

2. Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών, από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων .

3  α. ΤΟΠΟΣ  - ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

| ΤΟΠΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΗΜΕΡΑ | ΩΡΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π. Κανελλοπούλου 4, 101 77 – ΑΘΗΝΑ 8ος όροφος, γραφείο 5 | 05.03.2012 | ΔΕΥΤΕΡΑ | 09.30 |

β. Οι προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

γ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄, από τη Μ.Ε.Π.Α.Π./Α.Ε.Α.

δ. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημέρες (ημερολογιακές), προσμετρούμενες από την επομένη ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.

ε. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα

β. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

γ. Συνεταιρισμοί

δ. Κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά, χωρίς να απαιτείται να λάβουν συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα ένωση ή Κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, στο μέτρο που η περιβολή, αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

5. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας προκήρυξης και τα επισυναπτόμενα σ΄αυτή παρακάτω Παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

| α. | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ |
| --- | --- | --- |
| β. | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ |
| γ. | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ |
| δ. | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ |
| ε. | ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ |
| στ. | ΥΠΟΔ. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ |
| ζ. | ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ |
| η. | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η΄ |

6. Εφόσον, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, απαιτείται κατάθεση δειγμάτων, ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 11 και 36 του Π.Δ. 118/2007 ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου’’.

7. Το κόστος των εργαστηριακών εξετάσεων (χημικών αναλύσεων – εξετάσεων κ.λ.π.), βαρύνει τους προμηθευτές και θα καταβάλλεται  απ΄ αυτούς, απευθείας στο Χημείο Στρατού ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο αναγνωρισμένο από την Ε.Ε., εργαστήριο, εφόσον διενεργούνται απ΄ αυτά και σύμφωνα με τις διατάξεις:

α. Υπ΄ αριθ. 3019845/10469/0078 από 10.10.1997 (ΦΕΚ 942/τΒ΄/22.10.1997), απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών (Υπουργείο Οικονομικών / Γενικό Χημείο Κράτους / Δνση Υποστήριξης / Τμήμα Γ΄.

β. Υπ΄αριθ. Φ.800/11611 από 28.4.1998 (ΦΕΚ 488/τΒ΄/21.5.1998), απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας .

γ. Υπ΄αριθ. Φ.830.311/7/650339/Σ.7435 από 15.12.1999, απόφαση του Γενικού Επιτελείου Στρατού /ΔΟΙ/3α .

δ. Υπ΄αριθ. Φ.800/100/73907 από 17.12.1999 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας .

ε. Υπ΄αριθ. Φ.800/12/85312/Σ.75 από 16.1.2001 (ΦΕΚ 128/ τ.Β΄/8.2.2001), απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής ΄Αμυνας (ΕΠΥΕΘΑ/ΔΟΙ/Τμ. Νομ.).

Τα αρμόδια εργαστήρια θα προβαίνουν στην εξέταση των δειγμάτων μετά την καταβολή εκ μέρους του προμηθευτή του αντιτίμου των εργαστηριακών εξετάσεων, η οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός πέντε (5) ημερών από της ενημέρωσης του προμηθευτή εκ μέρους της Υπηρεσίας για το θέμα της αποστολής των δειγμάτων. Σε περίπτωση μη καταβολής του αντιτίμου εντός της παραπάνω προθεσμίας, η σχετική προσφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη .

8. Εφόσον, από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές, ζητηθούν εγκαίρως τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλονται σε αυτούς μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ημέρες .

9. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν έγγραφα αιτήματα για την παροχή διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών σε σχέση με το Διαγωνισμό και τη συγγραφή υποχρεώσεων μέχρι και την 22.2.2012. Οι απαντήσεις γνωστοποιούνται από την αναθέτουσα αρχή ή αρμόδια Υπηρεσία το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει ορισθεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.

10. Τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν το Δημόσιο, στη δε Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή ΄Ενωση.

11. Τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με :

α. Τους όρους της Προκήρυξης, παρέχονται από την Υπηρεσία μας .

β. Τις τεχνικές προδιαγραφές – απαιτήσεις παρέχονται από τη Δ/νση Πληροφορικής/ Α.Ε.Α., Π. Κανελλοπούλου 4 – 10177 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2106988324, 2106988332, Fax: 2106925861.

|  | Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ |
| --- | --- |

# Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ  ΜΕ ΑΓΟΡΑ

| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ |  | ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ (Συσκευές ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ |  | 38431000-5 |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ & ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ |  | 14 τεμάχια |  |  |
| ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ |  | ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ |  |  |
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ Φ.Π.Α.) |  | #252.000,00#€ |  |  |
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ |  | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 2011 ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : Ε050/8 Ε.Π. Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013 του Στόχου <Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία> Συγχρηματοδότηση κατά 80% από τo ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. |  |  |
| ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΟΥ |  | 2011ΣΕ05080005 |  |  |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και όπως ορίζεται στο Παράρτημα Ζ΄ ’’Τεχνικές Προδιαγραφές’’ της παρούσης . |  |  |
| ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Δ/νση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, Π. Κανελλοπούλου 4 - 10177 ΑΘΗΝΑ. |  |  |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ |  | Εντός δύο (2) μηνών από την παράδοση των συσκευών. |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙ % |  | 6,6560% [Αναλυτικά υπέρ: ΤΕΑΠΑΣΑ/Τ.Π.ΑΣ. 2,72%, Μ.Τ.Σ. 2,72%, Μ.Τ.Π.Υ. 0,96% και Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν.4013/2011) 0,10%. Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ΄ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.]. |  |  |
| ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ |  | Δεν γίνεται απόδεκτή . |  |  |
| ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ |  | Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 όπως ισχύει, φόρος εισοδήματος. |  |  |
|  |  |  | Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α. |  |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β'

# ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ  ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Π.Δ. 118/2007 στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο και αντίγραφο)  .

1.2.  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν πενήντα (150) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επομένη  της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

- Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος  μικρότερο  του  παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται, ως απαράδεκτη.

1.3.  Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

1.3.1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ (με κεφαλαία γράμματα).

1.3.2. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια .

1.3.3. Ο αριθμός της διακήρυξης.

1.3.4. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού

1.3.5. Τα στοιχεία του αποστολέα

1.4. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα τα εξής:

1.4.1 Στον κυρίως φάκελο  τοποθετούνται  όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά και στοιχεία .

1.4.2. ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς μαζί τα δικαιολογητικά του άρθρου 18 του π.δ. 118/2007 (ΣτΕ 14/2004, 508/2004) τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη ‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.  Επισημαίνεται ότι όλα τα φύλλα των παραπάνω εγγράφων στοιχείων της προσφοράς, πλην της οικονομικής, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά θα συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. φύλλα συμμόρφωσης: φύλλα 16-19, τεχνικές προδιαγραφές: φύλλα 33-35 κ.ο.κ.).

1.4.3. ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ επί ποινή απορρίψεως, τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ‘’ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’.

1.4.4. Οι φάκελοι ΤΕΧΝΙΚΗΣ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου .

1.4.5. Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν,  λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως  φάκελο  με  την ένδειξη   "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ"   και  τις  λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

1.5. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα  συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ΄ αυτών την ένδειξη ‘’πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα’’.  Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου .

1.6. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.  Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη.  Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών .

1.7. Η  αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από την αρμόδια Μόνιμη  Επιτροπή  Παραλαβής και Αποσφράγισης Προσφορών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας (ΜΕΠΑΠ / Α.Ε.Α.).

- Η Επιτροπή Παραλαβής και Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης  των  προσφορών  την  ημερομηνία  και  ώρα που ορίζεται από την προκήρυξη.

- Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες .

1.7.1. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :

- Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, καθώς και ο φάκελος της   τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.

- Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται  και  σφραγίζονται  από  την  Επιτροπή και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από την ίδια Επιτροπή και παραδίδεται  με τα άλλα δικαιολογητικά και τεχνικές προσφορές, με απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί αρμοδίως.

1.7.2.  Ο παραπάνω νέος φάκελος, που περιέχει τους σφραγισμένους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων αυτών, επαναφέρεται στην Επιτροπή, για την αποσφράγιση των σφραγισμένων φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία μόνο των προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές,                  σε ημερομηνία και  ώρα  που  θα  γνωστοποιηθεί  σε αυτούς που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό, με σχετική ανακοίνωση – ειδική πρόσκληση  που  θα  τους   αποσταλεί.

1.7.3.  Οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών,  για  όσες προσφορές δεν  κρίθηκαν  κατά  την  αξιολόγηση  των τεχνικών   και  λοιπών  στοιχείων  -  αποδεκτές,   δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.

1.7.4. ΄Οσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

- Ο χρόνος πρόσβασης των συμμετεχόντων στις προσφορές που θα υποβληθούν, ορίζεται σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισής τους .

1.8. Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, σύμφωνα με το άρθρο 5α Β.1α  του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, τα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο Κεφ. Α΄ του Παραρτήματος Ε΄ παρούσης Π/ξης .

1.8.1.  Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών,  συνιστά λόγο αποκλεισμού από το διαγωνισμό.

1.8.2. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι δηλώσεις του άρθρου 18 του π.δ. 118/2007 θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

1.9. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, με βεβαίωση  παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Ν. 2672/1998 (Α΄-290), οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο, τα προβλεπόμενα από το άρθρο  6 παρ.  2 & 3 και τα άρθρα 8 και 8α  (όπως  αυτά  ζητούνται  από την παρούσα) του π.δ. 118/2007 δικαιολογητικά, όπως αυτά αναλυτικά περιγράφονται στο ΚΕΦ. Γ΄ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄ της παρούσας.

1.9.1. Η αποσφράγιση του ανωτέρω φακέλου των δικαιολογητικών αυτών, γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί στη σχετική πρόσκληση .

1.9.2. ΄Οσοι δικαιούνται, να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης (ΚΕΦ. Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε΄), λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, εντός χρονικού διαστήματος  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία  αποσφράγισής τους.

1.10. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης .

1.10.1. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες .

1.10.2. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη .

1.11. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη .

1.12. Επισημαίνεται ότι :

1.12.1. Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά τη σχετική γνωμοδότηση του συλλογικού οργάνου .

Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο .

1.12.2.  Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και  απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

1.12.3.  Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται .

1.12.4. Μετά την παραλαβή των τεχνικοοικονομικών προσφορών από τη ΜΕΠΑΠ/Α.Ε.Α., η Υπηρεσία προβαίνει στην:

Ι.  Κατ΄ αρχήν αποδοχή προσφορών: Αρχικώς η Υπηρεσία αξιολογεί τα υποβληθέντα από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις δικαιολογητικά του π.δ. 118/2007 κ.λ.π. που αναφέρονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους των γενικών όρων της Δ/ξης, προκειμένου να καταλήξει στις κατ΄ αρχήν αποδεκτές υποβληθείσες προσφορές.

ΙΙ. Τεχνική αξιολόγηση προσφορών: Το τεχνικό μέρος των κατ΄ αρχήν αποδεκτών προσφορών διαβιβάζεται στις αρμόδιες Επιτροπές Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών, προκειμένου αυτές να γνωμοδοτήσουν ποιες από τις κατ΄ αρχήν αποδεκτές προσφορές είναι και τεχνικά αποδεκτές

ΙΙΙ. Αποσφράγιση οικονομικών προσφορών: Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των παραπάνω σταδίων, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του οικονομικού μέρους των κατ΄ αρχήν και τεχνικά αποδεκτών προσφορών .

IV. Αξιολόγηση προσφορών: Μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών η Υπηρεσία αξιολογεί τις προσφορές με βάση το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007, για να αναδείξει αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, ώστε στη συνέχεια να τον καλέσει να υποβάλλει όπως προβλέπεται τα δικαιολογητικά του σταδίου της κατακύρωσης.

V. Αποσφράγιση φακέλου δικαιολογητικών αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η Υπηρεσία προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του σταδίου της κατακύρωσης, που αυτός κατέθεσε.

1.13. Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας. Προσφορά για μέρος της ποσότητας δεν γίνεται αποδεκτή και απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

2. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

2.1. Οι εγγυήσεις έχουν τον τύπο της εγγυητικής επιστολής που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση και εκδίδονται από πιστωτικά ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική,  θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση .

2.2.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό:  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5%,επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, με Φ.Π.Α. (εκτιμώμενης αξίας στην προκειμένη περίπτωση) ή της αναλογικά προϋπολογισθείσας δαπάνης (ή εκτιμώμενης αξίας), με Φ.Π.Α., για την ποσότητα του αντίστοιχου, σ΄ αυτή (Π/Υδαπάνη), είδους (α΄, β΄ ή γ΄ είδους), που πρόκειται να προσφερθεί.

2.2.1. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται μαζί με την προσφορά, θα πρέπει  να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄) και πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η προκήρυξη .

2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα παρακάτω αναγκαία στοιχεία, άλλως η προσφορά θα απορρίπτεται, ως απαράδεκτη :

α. Την ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και  απευθύνεται.

β. Τον αριθμό της προκήρυξης .

γ.  Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση

δ.  Την ημερομηνία έκδοσής της.

ε.  Τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.

2.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.

2.3.1. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή  της σύμβασης και πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

2.4. Εγγύηση προκαταβολής. Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον προβλέπεται απ΄ αυτή,  χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε ποσοστό που αναφέρεται σ΄αυτή με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης .

2.4.1. Η εγγύηση προκαταβολής πρέπει να είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 παρ. 6 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) .

2.5. Εγγύηση καλής λειτουργίας. Εφόσον από τη  διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει Χρηματική Εγγύηση πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος όρος της εγγύησης καθορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της παρούσας προκήρυξης.

2.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.)

3. ΤΙΜΕΣ

3.1  Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται  μόνο σε ΕΥΡΩ για παράδοση του υλικού ελεύθερου, στον τόπο και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα προκήρυξη, θα αναγράφονται δε ολογράφως και αριθμητικώς .

3.2  Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που θα καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

3.3 Η αναγραφή σε ΕΥΡΩ μπορεί να γίνεται με δύο ή περισσότερα δεκαδικά ψηφία(άνευ ορίου), εφόσον χρησιμοποιούνται σε ενδιάμεσους υπολογισμούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία,  προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5) και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.

3.4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιμής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

3.5. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίνεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη .

3.6. Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

Ι.  Τιμή μονάδος των ειδών σε ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών για παράδοση αυτών ελευθέρων, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ .

ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής.

(Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία).

ΙΙΙ. Για τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής θα ληφθεί υπόψη η τιμή της προσφοράς (προ Φ.Π.Α. και τελών ταξινόμησης) για παράδοση του είδους ελεύθερο στον τόπο παράδοσης, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α΄,  και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, αν και όπως προβλέπεται από την Προκήρυξη.

3.7.  Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αφορά περισσότερα είδη, η τιμή θα δίνεται υποχρεωτικά για τη μονάδα κάθε είδους χωριστά.

3.8. Σε περίπτωση που το προσφερόμενο είδος συγκροτείται από περισσότερα του ενός μέρη, που υπόκεινται σε διαφορετικό ποσοστό ΦΠΑ, θα δίνεται υποχρεωτικά τιμή χωριστά για κάθε μέρος από αυτά, σύμφωνα με την παράγραφο 3.6.

Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιμή του προσφερόμενου είδους και όχι στις τιμές των μερών.

3.9.  Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα να ζητήσει από τους προσφέροντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση  των προσφερομένων τιμών, αυτοί  δε υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

3.10. Αν για τη συγκεκριμένη προμήθεια οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές [άρθρο 52 Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64)] σε σχέση με το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, θα ζητεί γραπτώς τις διευκρινήσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει σκόπιμες.  Οι  διευκρινήσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως :

α. Τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων.

β. Τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση  της προμήθειας .

γ. Την πρωτοτυπία της προμήθειας, που προτείνει ο προσφέρων .

δ. Την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας που ισχύουν .

ε. Την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα .

4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση .

4.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού, με επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου (άρθρα 26 και 32 του π.δ. 118/2007).

4.2.1. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος .

4.3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών .

4.4. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

5. ΠΛΗΡΩΜΗ

5.1. Στην προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής :

α. Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

β. Ι. Χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., μετά την υπογραφή της σύμβασης με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής που θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

- Η χορήγηση της ανωτέρω προκαταβολής θα γίνεται εντόκως και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 25 παρ. 6, 32 παρ. 5 και 34 παρ. 5 εδάφ. ε του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

Σε περίπτωση επιλογής πληρωμής με προκαταβολή κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσης προκαταβολής και για χρονικό διάστημα υπολογιζόμενο από την ημερομηνία λήψεως αυτής μέχρι την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής του υλικού.

- Ο τόκος θα υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου δωδεκάμηνης διάρκειας προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες, που ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του Χρηματικού Εντάλματος ή της επιταγής και θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσης προκαταβολής (απόφ. 2/51557/0026/10.9.2001 ΦΕΚ 1209/Β/01 Υπ. Οικονομικών).

ΙΙ. Το υπόλοιπο, με τον συνολικό ΦΠΑ, μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.

- Σε περίπτωση που στην προσφορά δεν δηλώνεται ο ένας από τους παραπάνω δύο (2) τρόπους πληρωμής, κατά την αξιολόγηση των προσφορών, λογίζεται ο πρώτος (α) τρόπος ο οποίος θα είναι και ο συμβατικός τρόπος πληρωμής.

γ. Εκτός από τους παραπάνω τρόπους πληρωμής οι προσφέροντες μπορούν να προτείνουν και άλλους πρόσθετους τρόπους. Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα αποδοχής ή όχι του προτεινόμενου αυτού τρόπου πληρωμής.

δ. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

5.2. Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή εξήντα (60) ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτόν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/Α/05.06.2003) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.

Επισημαίνεται ότι η υποβολή του τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

Το ύψος των τόκων υπερημερίας που είναι υποχρεωμένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή  υπολογίζεται με βάση το επιτόκιο που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα [‘’Επιτόκιο αναφοράς’’] προσαυξημένο κατά 0,30 ποσοστιαίες μονάδες [‘’περιθώριο’’].

5.3. Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα υπόλογο  του σχετικού έργου, με την έκδοση απ΄ αυτόν επιταγής  της  Τράπεζας της  Ελλάδος, μετά την οριστική  ποιοτική  και ποσοτική  παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

5.4. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  2011 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Συλλογικής Απόφασης  Έργου (ΣΑΕ) 0508 ΤΡΟΠ.0.

6.  ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

Προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 (Α΄-173).

7. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

7.1. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστό 30%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

7.2. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα κατακύρωσης μεγαλύτερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 15% και μικρότερης ποσότητας από την προκηρυχθείσα μέχρι ποσοστού 50%, εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.

7.3. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή .

7.4. Σε περίπτωση επαύξησης της προκηρυχθείσας ποσότητας μπορεί να μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου .

- Κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις .

8. ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

8.1 Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που  κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

8.2 Οι προσφέροντες, εφόσον δεν είναι και κατασκευαστές, οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος.

9. DUMPING – ΕΞΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

9.1 Η προσφορά απορρίπτεται και σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής του προϊόντος ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή ότι το προσφερόμενο προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. Οι προσφέροντες ή οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρίας. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που αφορούν στα ενδιάμεσα προϊόντα) για τη κατασκευή του τελικού προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν οι εν λόγω φάσεις από τη σχετική διακήρυξη στην προσφορά των προσφερόντων.

9.2 Οι κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την Ε.Ε., οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών πώλησης κάτω του κόστους κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή Dumping) ή αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης.

9.3 Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσής της οι προσφέροντες προϊόντα προερχόμενα από τα κράτη- μέλη της Ε.Ε., τη Νορβηγία, την Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Ρουμανία, Βουλγαρία, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται και εφαρμόζει, στο χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που συνδέεται με την Ε.Ε. στο  πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης.

10. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ΥΠΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΟΥ

10.1. Εφόσον αρμοδίως κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα της προς τούτο συσταθησόμενης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον προσφέροντα  ή τους προσφέροντες,  κατ΄ αναλογία .

10.2. Η καταβολή των εν λόγω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δημοσίου και στρατιωτικών, διενεργείται εντός πέντε (5) ημερών από της ενημερώσεως του υπόχρεου. Σε περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της ανωτέρω προθεσμίας η προσφορά του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται .

11. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ

Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο προμηθευτής ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 ή,  εφόσον  τούτο  προβλέπεται  στη  διακήρυξη, το  άρθρο 8 α του ιδίου Δ/τος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά .

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω καθ΄ εξής.

Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται .

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του π.δ. 118/2007 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και εφόσον έχουν ζητηθεί από τη διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 118/2007,  καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη.  Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007.

Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ

ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1.  Για  την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές και είναι σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Προκήρυξης .

- Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψης προσφορά,  είναι εκείνη που παρουσιάζει  το μικρότερο λόγο [ Λ ] της Τιμής προσφοράς [συγκριτικής] προς τη βαθμολογία της.

| Λ= | Συγκριτική τιμή |
| --- | --- |
|  | Σταθμισμένη βαθμολογία |

- Για την διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνεται υπόψη η τιμή προσφοράς, και, όταν από τη διακήρυξη (προκήρυξη) προβλέπεται, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

- Η συγκριτική τιμή θα προκύπτει βάσει του τύπου :

Συγκριτική Τιμή  = Τ + [Κ]

όπου:

Τ= τιμή προσφοράς με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

Κ= κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

- Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρ. 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.).

Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ'

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι

Περιπτώσεις, όπου  απαιτείται εγγύηση καλής λειτουργίας  ή συντήρησης των ειδών,  σαν χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ή συντήρησης ισχύει ο  αναγραφόμενος  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ζ΄ των τεχνικών προδιαγραφών. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια είδους προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης εκτός των αναλωσίμων υλικών. Ο προμηθευτής ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του .

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να  καλύπτει το  3 % της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α, για την εγγύηση καλής λειτουργίας των ειδών.

Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στη Δ/νση Οικονομικών/Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης και τελική εξόφληση του προμηθευτή, θα ισχύει τρείς (3) μήνες επιπλέον από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας και θα είναι σύμφωνη με το κατωτέρω υπόδειγμα.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ονομασία Τράπεζας ...................................

Κατάστημα  ..........................................

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ FAX)					 Ημερομηνία έκδοσης...............

ΕΥΡΩ .....................................

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. Κανελλοπούλου 4

101 77  Α Θ Η Ν Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ   ΑΡ. ................... ΕΥΡΩ ..................

-'Eχουμε την τιμή να σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας εγγυητικής επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  της ενστάσεως της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού   των ΕΥΡΩ...................................... (και ολογράφως)………………, στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας ……………………………. ……………………. Δ/νση ……………………………………………………., για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων υπ΄ αυτής ειδών της με αριθμό σύμβασης ………………., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για την προμήθεια ……………………… (αρ. Προκήρυξης 1/2012) προς κάλυψη αναγκών του ………………………………………. και το οποίο ποσό καλύπτει το 3% της συμβατικής προ  Φ.Π.Α. αξίας εκ …………….ΕΥΡΩ αυτής.

- Το  παραπάνω  ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου .

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι και την ……………………………………………..

- Βεβαιούται  υπεύθυνα, ότι  το  ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας .

Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Α.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:

Οι προσφέροντες υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σύμφωνα με το άρθρο 5α.Β.1α του π.δ. 118/2007 και τις οικείες διατάξεις, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, κατά το άρθρο 25 του π.δ. 118/2007 (5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με Φ.Π.Α. ή επί της εκτιμώμενης αξίας με Φ.Π.Α. στην προκειμένη περίπτωση).

2. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄-75), όπως εκάστοτε ισχύει,  με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι προσφέροντες:

α. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, ήτοι :

(1) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.2998, σελ. 1).

(2) Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

(3)  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

(4) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).

(5) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(6)  Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

-  Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 2.α του παρόντος υποβάλλουν:

(α) Οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε.Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε.

(β) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

(γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση της παρ. 2.α του παρόντος υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού .

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση της παρ. 2.α. του παρόντος, αφορά κάθε μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω που συμμετέχει στην ΄Ενωση ή Κοινοπραξία.

β. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .

γ. Δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 κατάσταση, ήτοι ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄-101), όπως εκάστοτε ισχύει (ν. 4013/2011 (Α΄-204)), ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

δ. Δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση.

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία .

ε. Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .

στ. Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο και το ειδικό επάγγελμά του (αναφέροντας ειδικά), κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά περίπτωσης (δεν αφορά συνεταιρισμούς).

- Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου της χώρας εγκατάστασής τους ή δε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, ομοίως της χώρας εγκατάστασής τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού .

ζ.  Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ΄ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές .

η. Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας .

θ. Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού .

ι. Ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα (αφορά μόνο συνεταιρισμούς) .

ια. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος .

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του .

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π.Δ. 118/2007, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με αντιπρόσωπο / εκπρόσωπό τους .

4. Απόδειξη κατάθεσης ή αποστολής δείγματος, εφόσον απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 & 4 του Π.Δ. 118/2007 .

5. Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ΄Ιδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.).  Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου .

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα αναφέρουν ότι πληρούν τις αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις οικονομικών  και επαγγελματικών προϋποθέσεων και τα όρια τους όπως αυτά καθορίζονται στην παρ. 6 του Κεφ. Γ΄ ‘’ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ’’ του Παραρτήματος Ε΄ παρούσης Π/ξης, καθώς και ότι θα προσκομίσουν εγκαίρως και προσηκόντως σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/2007 και της παρούσης τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι πληρούνται τα ως άνω .

7. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία .

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (ΔΗΛΩΣΕΙΣ) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Π.Δ. 118/2007  :

Ο συμμετέχων υποχρεούται :

α. Να δηλώνει στην προσφορά του την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρει και εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση) .

β. Να δηλώνει στην προσφορά του, όταν δεν κατασκευάσει ο ίδιος το τελικό προϊόν, σε δική του επιχειρηματική μονάδα, την επιχειρηματική μονάδα, στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της (πλήρης Δ/νση).

Επίσης, πρέπει να επισυνάψει στην προσφορά του υπεύθυνη δήλωσή του προς τον Φορέα (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ) ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί του την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή .

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ :

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.), ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ΄αυτόν, με βεβαίωση παραλαβής ή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.2672/1998 (Α΄-290), οφείλει να υποβάλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα κατωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλεπεται στο άρθρο 19 του ίδιου π.δ.:

1. Οι Έλληνες πολίτες:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για:

(1) Κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ/τος 60/2007, ήτοι

- Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.2998, σελ. 1).

- Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C195 της 25.6.1997), σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2).

-  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48).

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας , η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το Ν.2331/1995 (Α΄-173) και τροποποιήθηκε με το Ν.3424/2005 (Α΄-305).

(2) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.

(3)  Κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις .

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και  επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση .

δ. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους .

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων β, γ και δ εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό .

ε.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ΄ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου Ο.Τ.Α.

2. Οι αλλοδαποί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της ως άνω παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου (Γ).

β. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία .

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση .

δ. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής  ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

ε. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης .

- Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά :

α. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος κεφαλαίου (Γ) αντίστοιχα.

- Το απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης του νομικού προσώπου, των ως άνω παραγράφων, αφορά τους Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε., τον Πρόεδρο και τον Διευθύνων Σύμβουλο όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου τους νόμιμους εκπροσώπους του .

β. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπο κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990 (Α΄-101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ( μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό  άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α, 1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει και όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν.1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει (ν. 4013/2011 (Α΄-204)), από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση .

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης .

- Οι συνεταιρισμοί :

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης α της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου (Γ).

β. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 1, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και των περιπτώσεων β, γ και δ της παραγράφου 2, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα και της περίπτωσης β  της παραγράφου 3 του παρόντος κεφαλαίου (Γ).

γ. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα .

- Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά :

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ΄Ενωση .

6. Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το ελάχιστο επίπεδο οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και επαγγελματικών ικανοτήτων των συμμετασχόντων και τα όρια τους :

α. Βεβαίωση τραπέζης για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης .

β. Ισολογισμούς της τελευταίας τριετίας (σε περίπτωση μη τήρησης ισολογισμών, επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων), από τα οποία θα προκύπτει ότι το ύψος του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά μέσο όρο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, είναι ίσο ή μεγαλύτερο με το 300% της προϋπολογισθείσας δαπάνης του προσφερόμενου είδους.  Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας θα υποβάλει ισολογισμούς ή φορολογικές δηλώσεις για όσο χρόνο λειτουργεί .

7. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή που αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος Κεφ. Γ΄ δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης.  Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις .

Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή σύμπραξης υποχρεούται να καταθέσει όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία, πλην της εγγύησης συμμετοχής, η οποία μπορεί να είναι είτε στο όνομα όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης, είτε στο όνομα ενός τούτων, πλην όμως τότε θα περιλαμβάνει όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της κοινοπραξίας ή σύμπραξης .

2. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη.  Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.  Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.  Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.

3.  Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται υποχρεωτικά σε πρωτότυπη μορφή .

4. Το πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι το πρωτότυπο ή φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου, υπογεγραμμένο ταυτόχρονα  με το πρωτότυπο από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ.

5. Τα λοιπά δικαιολογητικά της κατακύρωσης υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπεται ρητά διάταξη νόμου η υποβολή τους σε πρωτότυπη μορφή.

6. Δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου ή φωτοαντιγράφου αν τούτο συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων (άρθρο 11 παρ. 2 & 3 του ν.2690/1999).

7. Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία συντάξεως της υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, ώστε να καλύπτει, κατά ρητή απαίτηση της διακήρυξης και την ημερομηνία αυτή (υποβολής προσφοράς) (ΣτΕ 1203/2010, 781/2010, 336/2010).

|  | Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α. |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ...................................

Κατάστημα  ..........................................

(Δ/νση οδός – αριθμός ΤΚ FAX)					 Ημερομηνία έκδοσης...............

ΕΥΡΩ .....................................

ΠΡΟΣ:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ &

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Π. Κανελλοπούλου 4

101 77  Α Θ Η Ν Α

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕ ΑΡΙΘ ...................

ΕΥΡΩ ..................

'Eχουμε την τιμή να σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας εγγυητικής επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι  της ενστάσεως της διζήσεως μέχρι του ποσού   των ΕΥΡΩ......................................, υπέρ της Εταιρείας........................................, Δ/νση ................................................. για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της .................... για την προμήθεια ...........................................................,  σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 1/2012 Προκήρυξής σας.

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  τη συμμετοχή στον  ανωτέρω  διαγωνισμό  απορρέουσες  υποχρεώσεις  της  εν  λόγω  Εταιρείας, καθ' όλο το χρόνο ισχύος της.

Το  παραπάνω  ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση  ή  ένσταση  και  χωρίς  να ερευνηθεί  το  βάσιμο  ή  μη της απαίτησης, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από  απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Αποδεχόμαστε  να παρατείνουμε  την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό  αίτημά  σας  θα  μας  υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου .

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ....................................

Βεβαιώνεται  υπεύθυνα, ότι  το  ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας  και  το  ποσό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για την Τράπεζά μας .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ:

Ο  χρόνος  ισχύος  της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,  όπως σχετικά αναφέρεται στη Προκήρυξη .

|  | Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α. |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ'

ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	3

1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.	3

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.	3

3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.	3

4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΟΡΟΙ	3

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ	3

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	3

Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	3

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ	3

Δ. ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ	3

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄  ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ	3

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.	3

5.1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.	3

5.2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.	3

5.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ.	3

5.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.	3

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	3

| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΦΟΡΕΑΣ: |
| --- | --- |
| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ | ΕΙΔΟΣ: ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | Κ.Α.Ε. : |
| ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & | Κ.O.Ε. : |
| ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΤΕΜΑΧΙΑ : Δέκα Τέσσερα (14) |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | ΠΡΟΥΠ. ΔΑΠΑΝΗ : |
| ΤΜΗΜΑ 1o |  |
| Ταχ. Δ/νση: Π. Κανελλοπούλου 4 |  |
| Τ.Κ 101 77, ΑΘΗΝΑ. |  |

- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

- 1. ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ.

Ο εξοπλισμός πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συσκευές ανίχνευσης πλαστότητας θα εγκατασταθούν ώστε να επιτυγχάνεται ο πλήρης έλεγχος και εντοπισμός πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι ο έλεγχος και η επιβεβαίωση της ταυτότητας του ελεγχόμενου ατόμου, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος των κατόχων των ανωτέρω παράνομων εγγράφων στην Ελλάδα και κατ’ επέκταση στον ενιαίο χώρο Schengen.

- 2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ.

Δεκατέσσερις συσκευές Ελέγχου Πλαστότητας Ταξιδιωτικών Εγγράφων), ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος της γνησιότητας ταξιδιωτικών εγγράφων και εγγράφων αποδεικτικών ταυτότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι αυθεντικά, εξ υπαρχής πλαστά ή έχουν αλλοιωθεί (νοθευθεί) ορισμένα από τα χαρακτηριστικά τους.

- 3. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Η προσφορά πρέπει να καλύπτει κάθε απαίτηση της διακήρυξης γεγονός το οποίο θα αποδεικνύεται με παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια και άλλο υλικό τεκμηρίωσης.

- 4. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ KAI ΟΡΟΙ

- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Οι πίνακες αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών που ακολουθούν θα συμπληρωθούν από τους προμηθευτές.

Επεξήγηση των στηλών των πινάκων:

Στήλη ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις, για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

Στήλη ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής έχουν συμπληρωθεί:

Η λέξη “ΝΑΙ”, που σημαίνει ότι η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προμηθευτή. Για τις περιπτώσεις όπου υπάρχει «ΝΑΙ» σε τίτλο απαιτήσεων, ο οποίος αναλύεται σε επιμέρους χαρακτηριστικά, θεωρείται ότι η απαίτηση περιλαμβάνει όλα τα επιμέρους χαρακτηριστικά και πρέπει να δοθεί απάντηση για το καθένα χωριστά. Η συγκεκριμένη επισήμανση δεν ισχύει όταν υπάρχει επιμέρους ανάλυση για την απαίτηση του κάθε ειδικού χαρακτηριστικού.

Ένας αριθμός που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής (μέγιστο ή ελάχιστο).

Στήλη ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Στα κελιά της στήλης αυτής σημειώνεται υποχρεωτικά η απάντηση του προμηθευτή που θα έχει :

Την ένδειξη “ΝΑΙ” εάν από την προσφορά πληρούται η αντίστοιχη προδιαγραφή ή αναλαμβάνεται η συγκεκριμένη υποχρέωση.

Ένα αριθμητικό μέγεθος από το οποίο θα προκύπτει εάν ικανοποιείται ή όχι η αντίστοιχη προδιαγραφή.

Απλή κατάφαση ή επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη εκπλήρωσης της προδιαγραφής και η Επιτροπή Αξιολόγησης κατά την κρίση της μπορεί να τη δεχθεί ή όχι.

Στήλη ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

Στη στήλη αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά οι παραπομπές ανά κελί, σε άλλα σημεία της προσφοράς, τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια ή φωτοτυπίες τμημάτων τους, δημοσιεύματα κ.λπ. από τα οποία τεκμηριώνονται και αιτιολογούνται πλήρως οι απαντήσεις της προηγούμενης στήλης της προσφοράς.

Όλο το παραπάνω υλικό τεκμηρίωσης θα αποτελέσει ξεχωριστό τόμο της προσφοράς, ο οποίος και θα είναι αριθμημένος ανά σελίδα. Οι παραπομπές θα γίνονται σε συγκεκριμένη σελίδα ή σελίδες του τόμου αυτού. Γενικές αναφορές ή ασαφείς παραπομπές δύναται να αποτελέσουν λόγο απόρριψης της προσφοράς.

Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση και η αντίστοιχη παραπομπή, σε όλα τα σημεία των πινάκων και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.

### Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Αριθμός συσκευών. | 14 |  |  |
| 2. Όλες οι προσφερόμενες συσκευές θα πρέπει σε επίπεδο εξαρτήματος να είναι ακριβώς όμοιας σύνθεσης (κατασκευαστής και μοντέλο). | ΝΑΙ |  |  |
| 3. Η συσκευή πρέπει να έχει εργονομικό σχεδιασμό, ώστε να είναι απλή, φιλική στο χρήστη και αποτελεσματική, παρέχοντας άμεσα και μη αμφισβητήσιμα αποτελέσματα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4. Η συσκευή να είναι μικρών διαστάσεων και βάρους. Να συνοδεύεται απαραίτητα από Η/Υ με λογισμικό και οθόνη. | ΝΑΙ |  |  |
| 5. Η συσκευή να είναι αυτόνομη ως προς την λειτουργία της και τελευταίας τεχνολογίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 6. Σύστημα παραγωγής ειδώλων και φωτισμού Η συσκευή να διαθέτει: - έγχρωμη/μονόχρωμη κάμερα CCD, ευαίσθητη στο υπέρυθρο φωτισμό με μεγεθυντικούς φακούς (zoom) με κατάλληλο οπτικό πεδίο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται μεγέθυνση τουλάχιστον Χ 40 φορές, σε οθόνη τουλάχιστον 22 ιντσών, πλέον ψηφιακής μεγέθυνσης Χ2. - Δυνατότητα παραγωγής ανεστραμμένων ειδώλων (καθρέπτη). - Δυνατότητα εμφάνισης επί της οθόνης, κάθε φορά, των παραμέτρων λειτουργίας. - Εκπεμπόμενο υπέρυθρο φωτισμό (ΙR) ορατό με λυχνίες κατάλληλης ισχύος. - Προσπίπτοντα υπέρυθρο φωτισμό (ΙR) ορατό με λυχνίες κατάλληλης ισχύος. - Πλάγιο, αμφίπλευρο, φωτισμό με μία λυχνία κατάλληλης ισχύος σε κάθε πλευρά, ανεξάρτητα επιλεγόμενη για την παρατήρηση ανάγλυφων, ένθετων και περιθωρίων. - Εκπεμπόμενο φωτισμό υψηλής έντασης (spot). - Προσπίπτοντα υπεριώδη φωτισμό (UV) μεγάλου μήκους κύματος στα 365 nm, με τουλάχιστον δύο (2) λυχνίες κατάλληλης έντασης. - Ομοαξονικό ισχυρό φωτισμό με τουλάχιστον τρεις (3) λυχνίες τύπου LED. - Ειδική μονάδα φωτισμού Anti-Stocks, υψηλής έντασης, ευρέως φάσματος (740-1100 nm). - Προσπίπτοντα υπεριώδη φωτισμό (UV) μικρού μήκους κύματος (254 nm), με σύστημα ασφαλείας, προκειμένου να αποκλείεται η έκθεση του χρήστη στο φως (απαράβατος όρος). - Προσπίπτοντα υπεριώδη φωτισμό (UV μεσαίου μήκους κύματος (313 nm), με σύστημα ασφαλείας, προκειμένου να αποκλείεται η έκθεση του χρήστη στο φως (απαράβατος όρος). - Συστοιχία πολλαπλών λυχνιών τύπου LED σε κάθετη και οριζόντια διάταξη για την διαδοχική απεικόνιση των οπτικά μεταβαλλόμενων εικόνων (OVDs) ή οπτικά μεταβαλόμενων μελανιών (OVIs), διαθλαστικά οπτικά μεταβαλλόμενων εικόνων (DOVDs), ολογραμμάτων (holograms) και κινεγραφημάτων (kinegrams). Για την επίτευξη εικόνων αυξημένης ποιότητας, o συγκεκριμένος φωτισμός LED να δύναται να συνδυάζεται και με προσπίποντα ορατό φωτισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 7. Σύστημα φίλτρων κάμερας και φωτισμού - Η συσκευή να διαθέτει τουλάχιστον δέκα (10) φίλτρα κάμερας σε τροχό με ερυθρά και υπέρυθρα φίλτρα υψηλής διέλευσης με συχνότητες (μήκη κύματος) αποκοπής από 500 nm έως 1000 nm περίπου, πλέον ενός φίλτρου κυρίας διέλευσης από 400 nm έως 700 nm περίπου. - Η συσκευή επίσης να διαθέτει ισχυρό φωτισμό (spot) ισχύος τουλάχιστον 100 W, με δέκα (10) τουλάχιστον φίλτρα δέσμης από 400-680 nm (το πρώτο) έως 650-740 nm (το τελευταίο). Να δηλωθεί ο ακριβής αριθμός των φίλτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 8. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής – Οθόνη Η συσκευή να συνοδεύεται από Η/Υ και οθόνη με τις παρακάτω ελάχιστες προδιαγραφές: - Επεξεργαστής: τουλάχιστον i3 με ύπαρξη USB 2.0 υψηλής ταχύτητας. - Λειτουργικό: Windows 7.0 στην πλέον πρόσφατη έκδοση. - Λογισμικό: Office 2003 ή νεότερο. - Μνήμη RAM: Κατ’ ελάχιστο 2Gb. Μεγαλύτερη μνήμη θα θεωρηθεί ως υπερκάλυψη της προδιαγραφής. - Μνήμη σκληρού δίσκου: Κατ’ ελάχιστο 500 GΒ. Μεγαλύτερη μνήμη θα θεωρηθεί ως υπερκάλυψη της προδιαγραφής. - Οδηγό DVD-ROM. - Κάρτα γραφικών ελάχιστης ευκρίνειας 1024 x 768 με πραγματικούς χρωματισμούς 24 ή 32 bit. Κάρτα γραφικών μεγαλύτερης ευκρίνειας θα θεωρηθεί ως υπερκάλυψη της προδιαγραφής. - Οθόνη: έγχρωμη, επίπεδη, τουλάχιστον 22 ιντσών. | NAI |  |  |
| - Κάμερα και λειτουργίες Αυτόματος ή χειροκίνητος έλεγχος της κάμερας (αντίθεση, φωτεινότητα, γάμα (Η), ίριδα και ολοκλήρωση). Χειρισμός μεγέθυνσης επί της οθόνης. Συνεχής ή προρυθμισμένος. Ψηφιακή εστίαση. Χειρισμός φωτεινών πηγών και φίλτρων χρησιμοποιώντας εικονίδια (icons) επί της οθόνης. | ΝΑΙ |  |  |
| 10. Αποθήκευση, ανάκτηση και καταγραφή σαν video Τα παραγόμενα είδωλα να αποθηκεύονται ως BITMAP, JPEG, JPEG2000, TIF ή αρχεία PDF ή αντίγραφά τους στο Microsoft Word. Δυνατότητα αποθήκευσης και ανάκτησης παραμέτρων δημιουργίας ενός ειδώλου. Ενδεικτικά αναφέρονται: φωτισμός, φίλτρο κάμερας, χρόνος ολοκλήρωσης μεγέθυνσης και ρυθμίσεις αντίθεσης. Το σύστημα θα πρέπει να επανέρχεται στις αρχικές του ρυθμίσεις αυτόματα, όταν του ζητηθεί από τον χειριστή. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα καταγραφής video των οπτικά μεταβαλλόμενων ειδώλων. Η αναπαραγωγή του video θα γίνεται με συγχρονισμό κατά την σάρωση του πραγματικού ειδώλου. | ΝΑΙ |  |  |
| 11. Αυτόματη εξέταση ειδώλου ΄Υπαρξη δυνατότητας ταχείας εξέτασης/ανάλυσης αυτόματα. Δυνατότητα προγραμματισμού συγκεκριμένων βημάτων αυτόματης εξέτασης/ανάλυσης με παραγωγή αντίστοιχων ειδώλων. Τα είδωλα αυτά να δύνανται να αποθηκεύονται και να εκτυπώνονται. Δυνατότητα αυτόματης έρευνας καλύτερου συνδυασμού φίλτρου-φωτισμού για μεγιστοποίηση αντίθεσης (contrast) μεταξύ υπέρυθρου φθορισμού του υπό εξέταση αντικειμένου. Δυνατότητα καταγραφής μικρομετρικών στοιχείων με δυνατότητα ανάκτησης των σχετικών ειδώλων. | ΝΑΙ |  |  |
| 12. Επεξεργασία (annotation) ειδώλου Δυνατότητα μέτρησης μήκους, γωνίας και εμβαδού τμήματος του υπό εξέταση εγγράφου. Επιπλέον μετρητικές ικανότητες π.χ. ακτίνας κυκλικών σχημάτων, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Δυνατότητα ένταξης ειδώλου εντός κειμένων αναφοράς συμπεριλαμβανομένων τόξων, γραμμών, κουτιών, κύκλων και άλλων σχημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
| 13. Ενίσχυση/βελτίωση ειδώλου ΄Υπαρξη λειτουργιών ενίσχυσης εικόνας, που να περιλαμβάνει ρυθμίσεις αντίθεσης χρωμάτων, αλλαγής ποσοστών χρωμάτων (HSL), αριθμητικής αντιστοιχίας χρωμάτων με κριτήριο την έντασή τους στο κόκκινο, πράσινο και μπλε (RGB), φίλτρων, αντιστάθμισης χρωμάτων ανάλυσης κατά fourier (FFT), διόρθωσης της έντασης του φωτός (Gamma correction), και δημιουργίας ευδιάκριτου περιγράμματος (sharpen). | ΝΑΙ |  |  |
| 14. Σύγκριση ειδώλου Ύπαρξη δυνατότητας σύγκρισης ζωντανού με αποθηκευμένο είδωλο: δίπλα-δίπλα, του ενός επί του άλλου, αφαίρεσης, στροβοσκοπικής παρατήρησης αυτών, περιστροφής κατά 90 και/ή 180 μοιρών, αναστροφής (inversion) και αντιστροφής (mirror) ειδώλων. Το είδωλο αναφοράς να τοποθετείται/αναστρέφεται με την χρήση του ποντικιού (mouse) του υπολογιστή ή χειροκίνητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 15. Οπτικός αναγνώστης (OCR) Δυνατότητα ανάγνωσης και πιστοποίησης Ζώνης Μηχανικής Ανάγνωσης σε διαβατήρια, λοιπά ταξιδιωτικά έγγραφα, προξενικές θεωρήσεις, άδειες διαμονής και έγγραφα αποδεικτικά ταυτότητας όλων των επίσημων τύπων – μεγεθών του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπλοϊας - ICAO (τύποι ΙD1, ID2 και ID3). | ΝΑΙ |  |  |
| 16. Άλλες δυνατότητες του λογισμικού Ανάκτηση αρχείων (εικόνων) από τα αρχεία εγγράφων της συσκευής, για σύγκριση με παρόντα ή προηγούμενα είδωλα. Όλες οι λειτουργίες να γίνονται μέσω χειρισμού πληκτρολογίου και ποντικιού. Ύπαρξη λειτουργίας «πίσω» (back), κατά την οποία ο χειριστής θα έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει την αντίστροφη πορεία βήμα προς βήμα (προς τα πίσω) της διαδικασίας που έχει ακολουθηθεί. Να υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του υπολοίπου χρόνου ζωής των λυχνιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 17. Ο κατασκευαστής της συσκευής να έχει υλοποιήσει τουλάχιστον μία εγκατάσταση επιχειρησιακής λειτουργίας, συσκευής ελέγχου πλαστότητας ταξιδιωτικών εγγράφων, σε κράτος της Ε.Ε ή στις Η.Π.Α. Να αναφερθούν συγκεκριμένα στοιχεία (references) για επικοινωνία. | ΝΑΙ |  |  |

### Β. ΕΓΓΥΗΣΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

| Β1. ΕΓΓΥΗΣΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| - Χρονικό διάστημα σε έτη από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής του εξοπλισμού (πίνακας Α), για το οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση εγγύησης καλής λειτουργίας και δωρεάν συντήρησης όλων των προσφερομένων ειδών και επισκευής κάθε βλάβης όλων των ειδών της Σύμβασης. Θα θεωρηθεί ως υπερκάλυψη και θα αξιολογηθεί κατά την βαθμολόγηση η παροχή εγγύησης επί πλέον αυτής που ζητείται και η οποία θα πρέπει να προσδιορισθεί με σαφήνεια. | ≥3 |  |  |
| - Η εγγύηση θα περιλαμβάνει το σύνολο του εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού και των εξυπηρετήσεων που αυτό παρέχει. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κατά το διάστημα της εγγύησης οι εργασίες συντήρησης – αποκατάστασης και τα ανταλλακτικά θα βαρύνουν αποκλειστικά τον Προμηθευτή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Για την περίοδο εγγύησης ισχύουν οι ίδιοι ακριβώς όροι, προϋποθέσεις και δεσμεύσεις που ισχύουν για την παροχή συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Στο χρονικό διάστημα της εγγύησης όσον αφορά τον εξοπλισμό (hardware), ο Ανάδοχος υποχρεούται, να αντικαθιστά τα φθαρμένα εξαρτήματα ή μέρη, λόγω κακής κατασκευής, χωρίς καμία επιβάρυνση του Δημοσίου, εντός τριών (3) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποιήσεως από τη Δ/νση Πληροφορικής, αφού έχει προηγηθεί η άφιξη του εξοπλισμού στην ως άνω Διεύθυνση . Μετά την τρίτη (3η) επισκευή της ιδίας συσκευής, εάν εμφανισθεί η ίδια βλάβη εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής, η συσκευή που εμφάνισε την βλάβη θα επιστρέφεται στον προμηθευτή με την υποχρέωση της αντικαταστάσεώς της με άλλη καινούργια. Ως βλάβες για τις οποίες ισχύει η παραπάνω δέσμευση, δεν νοούνται εκείνες που οφείλονται στον κακό χειρισμό της συσκευής από τον χρήστη. Σε περίπτωση αδυναμίας ή μη συμμόρφωσης του προμηθευτή να την αντικαταστήσει, τότε η συμβατική αξία της συσκευής και των παρελκομένων της θα εκπίπτει από το ποσό της εγγυητικής επιστολής. Αν διαπιστωθεί η ίδια βλάβη υποτροπιάζουσα σε ποσοστό 30% των συσκευών, εντός ενός (1) έτους από την έναρξη της εγγύησης, ολόκληρη η συμβατική ποσότητα των συσκευών επιστρέφεται στον Προμηθευτή, με την υποχρέωσή του να καταβάλλει στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας την ολική συμβατική αξία των συσκευών και των τυχόν παρελκομένων τους. Για την μέχρι τότε πιθανή χρήση του υλικού που επιστρέφεται σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία, δεν καταβάλλεται στον προμηθευτή κανένα απολύτως τίμημα. | ΝΑΙ |  |  |

| Β2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| - Χρονικό διάστημα σε έτη, για το οποίο ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση συντήρησης όλων των προσφερομένων ειδών και της εφαρμογής. Το χρονικό διάστημα της προσφερόμενης συντήρησης συμπεριλαμβάνει και αυτό της προσφερόμενης εγγύησης. Να αναφερθεί ο αριθμός σε έτη. | ≥ 10 |  |  |
| - Ο Ανάδοχος οφείλει να δηλώσει τυχόν ανάληψη της ευθύνης συντήρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, πέραν της δεκαετίας. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το Α.Ε.Α διατηρεί το δικαίωμα με έγγραφη και μονομερή δήλωση του στον προμηθευτή, να εξαιρεί ή να επανεντάσσει οποιαδήποτε προϊόντα (H/W ή S/W) αναπροσαρμόζοντας ανάλογα το κόστος συντήρησης. Σε περίπτωση επανένταξης στη συντήρηση κάποιου προϊόντος που είχε εξαιρεθεί, τα συμβαλλόμενα μέρη εξακολουθούν να έχουν τις υποχρεώσεις και δικαιώματα που θα είχαν, εάν το συγκεκριμένο προϊόν δεν είχε ποτέ εξαιρεθεί από τη συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| - Το κόστος συντήρησης ΔΕΝ περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του Έργου. Η ετήσια δαπάνη του κόστους συντήρησης και υποστήριξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 10% αλλά και να μην είναι μικρότερο του 6% της συνολικής τιμής προσφοράς του Υποψηφίου Αναδόχου, εξαιρουμένης της εκπαίδευσης. (Μόνο απάντηση συμμόρφωσης όχι ποσοστό). | ΝΑΙ |  |  |
| - Το ετήσιο / μηνιαίο κόστος συντήρησης και υποστήριξης θα δοθεί αναλυτικά στους Πίνακες της οικονομικής προσφοράς για το προσφερόμενο είδος ανά μονάδα, θα ισχύει για το πρώτο τουλάχιστον δωδεκάμηνο από την έναρξη καταβολής δαπανών συντήρησης είδος και θα μπορεί να αναπροσαρμοσθεί μετέπειτα ετήσια. Οι ίδιοι Πίνακες (για κάθε προσφερόμενο είδος ανά μονάδα) αλλά χωρίς τιμές θα υποβληθούν στην τεχνική προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η ετήσια αναπροσαρμογή της συντήρησης θα δοθεί σε σταθερό ποσοστό και δεν θα υπερβαίνει το 80% του ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή. Η αναπροσαρμογή θα πραγματοποιείται με τη λήξη κάθε δωδεκαμήνου. Η τιμή συντήρησης που κάθε φορά θα προκύπτει, δεν μπορεί να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την τρέχουσα τιμή συντήρησης που αναφέρεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της εταιρείας για το αντίστοιχο προϊόν. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο προμηθευτής στα πλαίσια των συμβατικών υποχρεώσεων συντήρησης έχει την ευθύνη για: |  |  |  |
| - Την σχετική ενημέρωση του αγοραστή και παράδοση των νέων εκδόσεων (Versions) του λογισμικού. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής version ή release του S/W θα πρέπει να μη δημιουργούνται διενέξεις – δυσλειτουργίες (conflicts) στο σύνολο του υπάρχοντος εξοπλισμού και λογισμικού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Την ενημέρωση του έντυπου υλικού (MANUALS) που συνοδεύει το S/W, καθώς και όλου του υλικού τεκμηρίωσης συστημάτων, στην ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Την παροχή βοήθειας για βελτιστοποίηση (Tuning) της απόδοσης του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η αποκατάσταση των βλαβών για το σύνολο του εξοπλισμού θα γίνεται στις εγκαταστάσεις της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α, όπου θα μεταφέρεται με ευθύνη του Αγοραστή ο προς επισκευή εξοπλισμός. Μετά την επισκευή, ο εν λόγω εξοπλισμός θα επιστρέφεται στην Υπηρεσία, όπου λειτουργούσε και θα τίθεται σε λειτουργία με ευθύνη της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση του Α.Ε.Α. η επισκευή θα μπορεί να γίνει στα εργαστήρια του προμηθευτή. Επισημαίνεται πως σε κάθε περίπτωση που δεν δύναται να αποκατασταθεί βλάβη μιας συσκευής, στην οποία μπορεί να υπάρχουν αποθηκευμένα δεδομένα, τότε η οριστική καταστροφή της πραγματοποιείται παρουσία τεχνικών του Αγοραστή. | ΝΑΙ |  |  |
| - Στην μηνιαία δαπάνη συντήρησης που θα δοθεί στον αναλυτικό πίνακα των προσφορών, περιλαμβάνονται: |  |  |  |
| - Η αμοιβή για την προληπτική συντήρηση, εφόσον αυτή απαιτείται σύμφωνα με τα standards των κατασκευαστών, η οποία θα γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η αξία των ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και των λοιπών απαραίτητων για τη συντήρηση υλικών (πλην των αναλωσίμων), καθώς και οι δασμοί, τα έξοδα εκτελωνισμού, μεταφοράς και οι λοιπές δαπάνες αυτών. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η δαπάνη υποστήριξης και αναβάθμισης του λογισμικού S/W. | ΝΑΙ |  |  |
| - Στην προσφορά πρέπει να απαριθμούνται περιοριστικά με σαφήνεια, ποια μέρη του εξοπλισμού θεωρούνται αναλώσιμα. | ΝΑΙ |  |  |
| - Η συντήρηση που θα προσφερθεί, θα καλύπτει, τις ημέρες της εβδομάδας, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (365x24x7). Ο χρόνος απόκρισης αρχίζει να υπολογίζεται από τη γνωστοποίηση του προβλήματος στην εταιρεία, σύμφωνα με τις παραγράφους Β1.5 και Β2.8. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο μέγιστος αποδεκτός χρόνος απόκρισης (έναρξη εργασιών αποκατάστασης) από την αναγγελία της βλάβης, για το σύνολο του εξοπλισμού, είναι μέχρι την 24:00 της επόμενης εργάσιμης ημέρας και εφόσον, έχει μεταφερθεί στην έδρα της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α. | ΝΑΙ |  |  |
| - Κατά το χρονικό διάστημα της συντήρησης ο προμηθευτής υποχρεούται εντός πέντε (5) ημερών από της ειδοποιήσεως εκ μέρους της Διεύθυνσης Πληροφορικής, να προβαίνει στην επισκευή της συσκευής, διαφορετικά πρέπει να την αντικαταστήσει αμέσως μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, με άλλη του ιδίου τύπου ή ίσων δυνατοτήτων μ΄ αυτήν, μέχρι την επισκευή της. | ΝΑΙ |  |  |
| - Οι χρόνοι αυτοί είναι δεσμευτικοί για τη σύμβαση συντήρησης. | ΝΑΙ |  |  |
| - Ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτει μηχανισμό για την αναγγελία βλαβών σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. | ΝΑΙ |  |  |
| - Να περιγραφεί λεπτομερώς ο μηχανισμός αναγγελίας βλαβών. | ΝΑΙ |  |  |

### Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

| ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| - Αντικείμενα σεμιναρίων εκπαίδευσης: |  |  |  |  |
| - Χρήση του συνόλου των προσφερόμενων συσκευών για 30 άτομα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| - Χρήση του λογισμικού για 15 άτομα | ΝΑΙ |  |  |  |
| 2. Διάρκεια εκπαίδευσης (σε ώρες διδασκαλίας): |  |  |  |  |
| 2.1 Χρήση συσκευών | ≥6 |  |  |  |
| 2.2 Χρήση του λογισμικού | ≥12 |  |  |  |
| 3. Χαρακτήρας σεμιναρίων: |  |  |  |  |
| 3.1 Τα σεμινάρια να απευθύνονται σε ομάδες το πολύ είκοσι (20) ατόμων σε κάθε αντικείμενο. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.2 Η χρονική διάρκεια της διδασκαλίας να είναι έως 6 ώρες ημερησίως. | ΝΑΙ |  |  |  |
| 3.3 Σε κάθε εκπαιδευόμενο να χορηγηθούν βοηθήματα και σημειώσεις συνταγμένες στην Ελληνική γλώσσα. | ΝΑΙ |  |  |  |
| - Στην τεχνική προσφορά να δοθεί πίνακας στον οποίο θα αναφέρονται όλες οι προσφερόμενες κατά προϊόν εκπαιδεύσεις, η διάρκειά τους και η διδακτέα ύλη. | ΝΑΙ |  |  |  |
| - Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρο που θα ορισθεί από τη Δ/νση Πληροφορικής με την χρήση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού προσφερόμενο από τον Ανάδοχο. | ΝΑΙ |  |  |  |
| - Να δοθούν βιογραφικά σημειώματα των εκπαιδευτών με τα οποία να αποδεικνύεται η εμπειρία – τεχνική κατάρτιση - γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. | ΝΑΙ |  |  |  |

### Δ. ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ

| ΓΕΝΙΚΑ - ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΟΡΟΙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ |  | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| - Το σύνολο του εξοπλισμού θα παραδοθεί σε πλήρη λειτουργία με όλο το απαραίτητο Λογισμικό και τις ανάλογες άδειες χρήσης. | - ΝΑΙ |  |  |  |
| - Κατάθεση δείγματος, μαζί με την προσφορά, για τις αναφερόμενες στο παρόν τεύχος συσκευές (ΠΙΝΑΚΑΣ Α. Εξοπλισμός) συνοδευόμενο από το απαραίτητο για τη λειτουργία της συσκευής λογισμικό (ΠΙΝΑΚΑΣ Α, Λογισμικό) , για αξιολόγηση και έλεγχο συμμόρφωσης με τις προδιαγραφές. Η επιτροπή αξιολόγησης θα ελέγχει την καταλληλότητα των συσκευών, καθώς και την κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων της διακήρυξης. Η κατάθεση του δείγματος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στην Αποθήκη Υλικού της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α, πριν την κατάθεση της προσφοράς από τον υποψήφιο Προμηθευτή. Το δε αποδεικτικό της κατάθεσης του δείγματος θα πρέπει να συμπεριληφθεί στον φάκελο της προσφοράς. | - ΝΑΙ |  |  |  |
| - Χρόνος παράδοσης: Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Μικρότερος χρόνος παράδοσης θα αξιολογηθεί κατά την βαθμολόγηση. | - ΝΑΙ |  |  |  |
| - Τόπος παράδοσης: Η έδρα της Δ/νσης Πληροφορικής Α.Ε.Α. | - ΝΑΙ |  |  |  |
| - Στην τεχνική προσφορά θα πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται η μάρκα, το μοντέλο, ο τύπος, το εργοστάσιο κατασκευής και η χώρα προέλευσης των προσφερομένων συσκευών και των τυχόν παρελκομένων τους. | - ΝΑΙ |  |  |  |
| - Ο Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, χωρίς πρόσθετο κόστος τα συνοδευτικά εγχειρίδια του εξοπλισμού H/W & λογισμικού S/W στην ελληνική και στην αγγλική. | - ΝΑΙ |  |  |  |
| - Ο Προμηθευτής προ της οριστικής παραλαβής του συνόλου των ειδών είναι υποχρεωμένος να παραδώσει, χωρίς πρόσθετο κόστος, σε ηλεκτρονικό αρχείο (μαγνητικό ή οπτικό μέσο) τα serial numbers όλου του εξοπλισμού H/W & λογισμικού S/W. | - ΝΑΙ |  |  |  |
| - Ο Προμηθευτής προ της οριστικής παραλαβής υποχρεούται να συντάξει και να παράσχει εγχειρίδιο αντιμετώπισης προβλημάτων (Trouble Shooting Guide) γραμμένο στην Ελληνική και Αγγλική για κάθε είδος προσφερόμενου εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |  |
| - Όλα τα εγχειρίδια, τόσο αυτά που θα δημιουργηθούν από τον Προμηθευτή όσο και τα συνοδευτικά του υλικού τα οποία υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή, να παραδοθούν προ της οριστικής παραλαβής στη Διεύθυνση Πληροφορικής / Α.Ε.Α. | - ΝΑΙ |  |  |  |

# ΠΙΝΑΚΑΣ Ε΄ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

| ΟΜΑΔΑ Α'. |  |
| --- | --- |
| Στοιχεία | Συντελεστής Βαρύτητας |
| 1. Καταλληλότητα, Λειτουργικότητα και Αποδοτικότητα σύμφωνα με τις Τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης: |  |
| του Εξοπλισμού (Η/W) | 80 % |
| Βαθμολογία Α’ Ομάδας | 80 % |

| ΟΜΑΔΑ Β'. |  |
| --- | --- |
| Στοιχεία | Συντελεστής Βαρύτητας |
| 1. Εγγύηση | 8 % |
| 2. Συντήρηση – Τεχνική Υποστήριξη | 7 % |
| 3. Εκπαιδεύσεις | 3 % |
| 2. Χρόνος παράδοσης των υλικών | 2 % |
| Βαθμολογία Β’ Ομάδας | 20 % |

# 5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ.

## 5.1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ.

Όλος ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας (Π. Κανελλοπούλου 4) εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης.

## 5.2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

Ο πίνακας εξοπλισμού ΣΤ, θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην τεχνική προσφορά. Μη περίληψη του παραπάνω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της συγκεκριμένης προσφοράς.

## 5.3. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ.

Από την επιτροπή παραλαβής για την αποδοχή και παραλαβή του έργου θα ενεργηθούν οι παρακάτω έλεγχοι :

- Ποσοτικός - ποιοτικός έλεγχος του εξοπλισμού - λογισμικού - αδειών χρήσης, τεχνικών εγχειριδίων κ.λ.π.

- Έλεγχος καλής λειτουργίας ενός εκάστου από τον εξοπλισμό H/W.

- Έλεγχος καλής λειτουργίας ενός εκάστου από τον εξοπλισμό S/W.

- Έλεγχος της αρμονικής συνεργασίας των διαφόρων μερών του εξοπλισμού.

- Κάθε άλλος έλεγχος που θα κριθεί απαραίτητος για να αποδειχθεί ότι τα είδη ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των προδιαγραφών.

## 5.4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ.

- Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.

- Οι προσφορές πρέπει να συνοδεύονται από τεχνικό εγχειρίδιο / λεπτομερές περιγραφικό φυλλάδιο του κατασκευαστή, στο οποίο θα αναγράφονται οι λεπτομέρειες για την λειτουργία των συσκευών και ειδικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία που ζητούνται με τις παρούσες προδιαγραφές. Υλικό που προσφέρεται με απλή αναφορά χωρίς περιγραφή δεν θα λαμβάνεται υπόψη και θα θεωρείται ότι δεν περιλαμβάνεται στην προσφορά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤ΄  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

| Α/Α | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΤΥΠΟΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2011

| Για την Επιτροπή |  |
| --- | --- |
| Ο Πρόεδρος | Τα Μέλη |
|  | Εγκρίνεται Ο Διευθυντής Ευθύμιος ΣΑΚΕΤΟΣ Ταξίαρχος |

|  | Ανήκει στην Προκήρυξη 1/2012 Α.Ε.Α. |
| --- | --- |

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η'

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ      ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

# ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

# ΤΜΗΜΑ 2Ο ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Π. Κανελλοπούλου 4

Τ.Κ. 101 77 ΑΘΗΝΑ

# ΤΗΛ.: 2106980994- FAX : 2106995669

# Α.Φ.Μ.: 090169846 – Δ.Ο.Υ. ΙΒ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Αριθμός :

Ποσό :

Είδος:

Προμηθευτής:

Σήμερα την ……………………….. του έτους ………….. στην Αθήνα  και στα γραφεία του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, οδός Π. Κανελλοπούλου αριθ. 4, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

α)  Το Ελληνικό Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο με βάση τις κείμενες διατάξεις  από τον  ……………………………………………………………………………………, που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ‘’Αγοραστής’’ και

β) Η επιχείρηση (πλήρη επωνυμία και δ.τ. εάν υπάρχει), ΑΦΜ ………., ΔΟΥ ……., που εδρεύει (πλήρης Δ/νση, Τηλ. και FAX), νομίμως εκπροσωπούμενη από (πλήρη στοιχεία), που στη συνέχεια θα ονομάζεται για συντομία ‘’Προμηθευτής’’, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα:

- Με  ανοικτό διαγωνισμό που διενεργήθηκε την …………….. με βάση την υπ΄αριθ. 1/2012 Προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατακυρώθηκε ύστερα από την υπ΄αριθ. ……………………………….από ……………… απόφαση ………………………………. η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης στο όνομα του προαναφερόμενου προμηθευτή.

΄Υστερα από τα ανωτέρω ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, με την προαναφερόμενη ιδιότητά του, αναθέτει την προμήθεια του εν λόγω είδους στο δεύτερο συμβαλλόμενο ‘’Προμηθευτή’’, ο οποίος αναλαμβάνει αυτή με τους κατωτέρω όρους και συμφωνίες, που αποδέχεται ανεπιφύλακτα .

΄Αρθρο 1

Αντικείμενο σύμβασης

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια με αγορά του είδους που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης, συνολικής αξίας ευρώ  (ολογράφως και αριθμητικώς) ……………………. συμπεριλαμβανομένων των προβλεπομένων κρατήσεων & Φ.Π.Α.

΄Αρθρο 2

Στοιχεία του υπό  προμήθεια είδους

1. Το είδος της προμήθειας, η ποσότητα και  τιμή ορίζονται ως κατωτέρω:

| ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜ.) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (ΕΥΡΩ) | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΕΥΡΩ) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ |  |  |  |
| ΠΛΕΟΝ Φ.Π.Α. 23% |  |  |  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. |  |  |  |

2.  Στην τιμή μονάδας του προς  προμήθεια είδους περιλαμβάνονται  οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για παράδοση αυτού (με ευθύνη και μέριμνα του προμηθευτή) ελεύθερη στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην προκήρυξη (1/2012 Α.Ε.Α.).

3.  Η τιμή μονάδας θα παραμείνει σταθερή σε όλη τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης και δεν υπόκειται σε καμία μεταβολή από οποιαδήποτε αιτία .

΄Αρθρο 3

Χρόνος και τόπος παράδοσης ειδών

1. Το προς προμήθεια είδος, θα παραδοθεί εντός του προβλεπόμενου από τη προκήρυξη χρόνου ή του αποδεκτού χρόνου της προσφοράς του προμηθευτή από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, στην Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., Π. Κανελλοπούλου 4 -10177 ΑΘΗΝΑ.

2. Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 2 του π.δ. 118/2007, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου για την επιβολή των προβλεπομένων από το άρθρο 32 του ως άνω π.δ/τος κυρώσεων για εκπρόθεσμη παράδοση.  Μετά τη λήξη της παράτασης θα κινείται η διαδικασία κήρυξης του προμηθευτή έκπτωτου .

3. Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 του π.δ. 118/2007 .

΄Αρθρο 4

Τεχνικές προδιαγραφές

Το προς προμήθεια είδος που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης θα είναι καινούργιο  και σύμφωνα με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή και την από ………. τεχνική προσφορά του Προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή.

΄Αρθρο 5

Παραλαβή ειδών

1. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, θα γίνει εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δ/ντού της Δ/νσης Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας .

2. Ως προς τις λοιπές λεπτομέρειες του χρόνου παραλαβής των ειδών ισχύουν τ΄ αναφερόμενα στο άρθρο 28 του π.δ. 118/2007 (Κ.Π.Δ.) .

΄Αρθρο 6

Τρόπος και χρόνος πληρωμής

1. Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή,  θα γίνει, στον προβλεπόμενο από τη σχετική προκήρυξη χρόνο, με ένα από τους αναφερόμενους σ΄αυτή (προκήρυξη) τρόπους σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή και    εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

2.  Η πληρωμή της αξίας των ειδών στον προμηθευτή, θα γίνει από τον ορισθέντα υπόλογο  του σχετικού έργου, με την έκδοση απ΄ αυτόν επιταγής της Τράπεζας της  Ελλάδος, μετά  την  οριστική  ποιοτική  και ποσοτική  παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά .

3. Η παρούσα δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ  2011 του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Συλλογικής  Απόφασης  Έργου (ΣΑΕ) 0508 και θα χρηματοδοτηθεί σε ποσοστό 80% από τo ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους.

Άρθρο 7

Κρατήσεις – Φόρος εισοδήματος

- Η προμήθεια υπόκειται σε συνολικές κρατήσεις 6,6560%, υπέρ των κατωτέρω δικαιούχων φορέων, οι οποίες κατανέμονται ως ακολούθως :

| ΤΕΑΠΑΣΑ /Τ.Π.ΑΣ | Μ.Τ.Σ. | Μ.Τ.Π.Υ. | Ε.Α.Α.Δ.Σ. (ν.4013/2011) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2,72% | 2,72% | 0,96% | 0,10% |
| Οι κρατήσεις επιβαρύνονται με χαρτόσημο 2% & επ΄ αυτού 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. |  |  |  |

2. Κατά την πληρωμή των υλικών θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος, από το άρθρο 24 του ν.2198/94, φόρος εισοδήματος .

΄Αρθρο 8

Υποκατάσταση προμηθευτού – Εκχώρηση

Απαγορεύεται η υποκατάσταση του προμηθευτή. Κατ΄ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων του σε αναγνωρισμένα Πιστωτικά Ιδρύματα, με σκοπό την έκδοση εγγυητικών επιστολών ή λόγω σύμβασης πίστωσης με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό απ΄ αυτά .

΄Αρθρο 9

Εγγύηση καλής λειτουργίας – Ανταλλακτικά – Εκπαίδευση

Εγγυήσεις: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Ανταλλακτικά – Service : (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Εκπαίδευση – Εγχειρίδια: (συμπληρώνεται κατά περίπτωση)

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή, όπως αυτή έγινε αποδεκτή, σε συνδυασμό με τους όρους της υπ΄αριθ. 1/2012 Π/ξης του Α.Ε.Α.

΄Αρθρο 10

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Προς εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης των όρων της παρούσας σύμβασης ο προμηθευτής κατέθεσε εγγυητική επιστολή με τα παρακάτω στοιχεία :

| Αριθμός | Ημερομηνία | Τράπεζα έκδοσης | Ποσό | Υπέρ της |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί στον προμηθευτή μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης .

΄Αρθρο 11

Λοιποί όροι

Για τους λοιπούς μη κατονομαζόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους, ισχύουν τ΄ αναφερόμενα στη σχετική με την παρούσα προμήθεια προκήρυξη σε συνδυασμό με την προσφορά του προμηθευτή.

΄Αρθρο 12

Επίλυση διαφορών – Διατάξεις

1. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται αποκλειστικά από τα αρμόδια δικαστήρια Αθηνών .

2. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (Α΄-19) ‘’Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων’’, του Π.Δ. 60/2007 (Α΄-64) ‘’Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005’’ και του Π.Δ. 118/2007 (Α΄-150) ‘’Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ)’’,  όπως ισχύουν.

- ΄Υστερα από αυτά συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφτηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα σε απλά φύλλα χάρτου επί των οποίων επικολλήθηκαν τα προβλεπόμενα ένσημα της Ελληνικής Αστυνομίας .

- Από τα παραπάνω πρωτότυπα της σύμβασης, ένα κατατέθηκε στη Δ/νση Οικονομικών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και το άλλο πήρε ο προμηθευτής δια του νομίμου εκπροσώπου του που δήλωσε ότι ενεργεί για λογαριασμό του .

| ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ |  |
| --- | --- |
| Για το Ελληνικό Δημόσιο | Ο προμηθευτής και γι΄αυτόν |

Σημείωση:   Τα αναφερόμενα στο παρόν υπόδειγμα συμβάσεως στοιχεία της προμήθειας είναι τα ελάχιστα και αυτά είναι δυνατόν να συμπληρωθούν ή τροποποιηθούν κατά το στάδιο υπογραφής της σχετικής σύμβασης, καθόσον αυτό θα εξαρτηθεί και από τη σχετική προσφορά του μειοδότη σε συνδυασμό με τη σχετική τεχνική προδιαγραφή.