ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 				Αγρίνιο , 7-4-2015

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 						Αρίθμ.  Πρωτ.: 19369

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ.  Δ/νση : Παλαμά & Μαβίλη 6

Τηλέφωνο: 2641360274-257

Fax: 2641052543

e-mail : dagrpromithion@agrinio.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα:«Προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου με απευθείας ανάθεση.»

Ο Δήμος Αγρινίου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών, για την προμήθεια διαφόρων αναλωσίμων υλικών  για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου . Αναλυτικά  η προμήθεια έχει ως  εξής:

Α) Είδη - Τεχνικές  προδιαγραφές

Πρόκειται για  τα παρακάτω είδη με τις αντίστοιχες τεχνικές :

ΟΜΑΔΑ Α΄

Συμπαγής κατασκευή με παχύτερες πλάκες . Μακρά διάρκεια ζωής κάτω από επανειλημμένους κύκλους φόρτισης – εκφόρτισης. Καλή απόδοση εκκίνησης. Διαστάσεων έως 55cm x 25cm.

1. Βιομηχανικός συσσωρευτής για τις κινητές μονάδες σήμανσης.

Μπαταρία Τεχνολογίας Deep - Cycle AGM βαθιάς εκφόρτισης 8D- AGM - 12V 180Ah , για εφαρμογές υψηλών απαιτήσεων, με ειδικές σχάρες για αντίσταση στους κραδασμούς, σχεδιασμένες για εφαρμογές βαρέως τύπου.

(ενδεικτικά: κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 80% : 250

κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 75% : 300

κύκλοι ζωής σε βάθος εκφόρτισης 50% : 600)

2. Μπαταρία για χορτοκοπτικό μηχάνημα 12V.

Θα είναι χωρητικότητας 18Ah και διαστάσεων 17x16x8cm.

ΟΜΑΔΑ Β΄

1.Μεσινέζα για χορτοκοπτικό: Μεσινέζα χορτοκοπτικού κυκλικής διατομής 3.3mm. Καρούλι 150μ.

2.Μεσινέζα για χορτοκοπτικό: Μεσινέζα χορτοκοπτικού κυκλικής διατομής 3.3mm. Καρούλι  20μ.

Β. Ποσότητα

Οι ποσότητες και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός ανά Υπηρεσία  έχουν ως εξής:

1)Για το τμήμα Συντήρησης Πρασίνου

| ΟΜΑΔΑ Α΄ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| 1 | Βιομηχανικός συσσωρευτής | Τεμ. | 2 |
| 2 | Μπαταρία για χορτοκοπτικό μηχάνημα 12V. | Τεμ. | 1 |
| ΟΜΑΔΑ Β΄ |  |  |  |
| 1 | Μεσινέζα 3.3mm. Καρούλι 150μ. | Τεμ. | 25 |

2. Για το τμήμα Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Μεσινέζα 3,3mm καρούλι 20μέτρων | Τεμ. | 10 |

Η δαπάνη της παραπάνω προμήθειας βαρύνει τον προϋπολογισμό  έτους 2015 στον οποίο έχει δεσμευτεί  ανάλογη  πίστωση  .

Οι  παραπάνω ποσότητες είναι ενδεικτικές με δυνατότητα  αυξομειώσεων των ποσοτήτων ανά είδος  ανάλογα με τις ανάγκες. Ο Δήμος δεν δεσμεύεται για την προμήθεια όλων των ειδών και την απορρόφηση όλων των ποσοτήτων, κατά τη διάρκεια του έτους.

Γ)Τρόπος   παράδοσης

Η προμήθεια  θα γίνει τμηματικά  και ανάλογα με τις ανάγκες  των Υπηρεσιών του Δήμου.  Η παράδοση  των ειδών θα γίνεται  εντός  5 ημερών  από την   παραγγελία, στις αποθήκες της αντίστοιχης υπηρεσίας, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής  παραλαβής  η οποία και θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο.

Δ) Κατάθεση προσφορών-Δικαιολογητικά

Oι ενδιαφερόμενοι  πρέπει  να  καταθέσουν  προσφορά  για το σύνολο των  ποσοτήτων ανά είδος   ως την  Πέμπτη  16/4/2015  και ώρα  11:00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου ( οδός Παλαμά και Μαβίλη  6- 3ος όροφος - Τ.Κ. 30100 Αγρίνιο.  Μειοδότης  αναδεικνύεται  αυτός  που   προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε  στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου  κατά τις εργάσιμες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ